## modele
domaine | scope | variable | description | type | format | unite | statut | nullable | opendata_xpath
Refroidissement | - | installations | Liste des installations de refroidissements | array | Installation |  | Donnée d'entrée
Refroidissement | - | besoins | Besoins de refroidissement | array | Besoin |  | Donnée calculée
Refroidissement | - | consommations | Consommations de refroidissement | array | Consommation |  | Donnée calculée
Refroidissement | Générateur | id | Identifiant unique de l'élément | string | uuid |  | Donnée d'entrée |  | logement/climatisation_collection/climatisation/donnee_entree/reference
Refroidissement | Générateur | description | Description de l'élément | string | markdown |  | Donnée d'entrée |  | logement/climatisation_collection/climatisation/donnee_entree/description
Refroidissement | Générateur | type | Type de générateur | string | enum |  | Donnée d'entrée |  | logement/climatisation_collection/climatisation/donnee_entree/enum_type_generateur_fr_id
Refroidissement | Générateur | energie | Energie du générateur | string | enum |  | Donnée d'entrée |  | logement/climatisation_collection/climatisation/donnee_entree/enum_type_energie_id
Refroidissement | Générateur | annee_installation | Année d'installation du générateur | int |  |  | Donnée d'entrée | oui | logement/climatisation_collection/climatisation/donnee_entree/enum_periode_installation_fr_id
Refroidissement | Générateur | seer | Coefficient d’efficience énergétique saisonnier connu et justifié | float | ]0;∞] |  | Donnée d'entrée | oui | logement/climatisation_collection/climatisation/donnee_intermediaire/eer logement/climatisation_collection/climatisation/donnee_entree/enum_methode_saisie_carac_sys_id
Refroidissement | Générateur | performance | Performance du générateur | object | Performance |  | Donnée calculée
Refroidissement | Installation | id | Identifiant unique de l'élément | string | uuid |  | Donnée d'entrée |  | logement/climatisation_collection/climatisation/donnee_entree/reference
Refroidissement | Installation | description | Description de l'élément | string | markdown |  | Donnée d'entrée |  | logement/climatisation_collection/climatisation/donnee_entree/description
Refroidissement | Installation | surface | Surface climatisée par l'installation | float | ]0;∞] |  | Donnée d'entrée |  | logement/climatisation_collection/climatisation/donnee_entree/surface_clim
Refroidissement | Installation | generateurs | Liste des générateurs de refroidissement | array | Générateur |  | Donnée d'entrée
Refroidissement | Installation | rdim | Ratio de dimensionnement de l'installation | float | [0;1] |  | Donnée calculée
Refroidissement | Installation | consommations | Consommations de refroidissement de l'installation | array | Consommation |  | Donnée calculée
Refroidissement | Système | id | Identifiant unique de l'élément | string | uuid |  | Donnée d'entrée
Refroidissement | Système | generateur_id | Identifiant unique du générateur de refroidissement associé | string | uuid |  | Donnée d'entrée
Refroidissement | Système | eer | Coefficient d’efficience énergétique saisonnier | float | ]0;∞] |  | Donnée calculée
Refroidissement | Système | rdim | Ratio de dimensionnement du système | float | [0;1] |  | Donnée calculée
Refroidissement | Système | consommations | Consommations de refroidissement du système | array | Consommation |  | Donnée calculée
Refroidissement | Besoin | mois | Mois de l'année | string | Mois |  | Donnée calculée
Refroidissement | Besoin | scenario | Scénario d'usage | string | Scenario |  | Donnée calculée
Refroidissement | Besoin | besoin | Besoin de refroidissement | float | [0;∞] | kWhef | Donnée calculée
Refroidissement | Consommation | usage | Usage | string | Usage |  | Donnée calculée
Refroidissement | Consommation | scenario | Scénario d'usage | string | Scenario |  | Donnée calculée
Refroidissement | Consommation | mois | Mois de l'année | string | Mois |  | Donnée calculée
Refroidissement | Consommation | energie | Energie consommée | string | Energie |  | Donnée calculée
Refroidissement | Consommation | consommation_ef | Consommation mensuelle de refroidissement en énergie finale | float | [0;∞] | kWhef | Donnée calculée
Refroidissement | Consommation | consommation_ep | Consommation mensuelle de refroidissement en énergie primaire | float | [0;∞] | kWhep | Donnée calculée

## enums
enum | const | description | deprecated
TypeGenerateur | PAC_AIR_AIR | PAC air/air
TypeGenerateur | PAC_AIR_EAU | PAC air/eau
TypeGenerateur | PAC_EAU_EAU | PAC eau/eau
TypeGenerateur | PAC_EAU_GLYCOLEE_EAU | PAC eau glycolée/eau
TypeGenerateur | PAC_GEOTHERMIQUE | PAC géothermique
TypeGenerateur | AUTRE_SYSTEME_THERMODYNAMIQUE | Autre système thermodynamique électrique
TypeGenerateur | AUTRE | Autre système de refroidissement
TypeGenerateur | RESEAU_FROID | Réseau de froid urbain
EnergieGenerateur | ELECTRICITE | Électricité
EnergieGenerateur | GAZ_NATUREL | Gaz naturel
EnergieGenerateur | GPL | GPL
EnergieGenerateur | RESEAU_FROID | Réseau de froid urbain

## correspondance
table | table_id | table_description | scope | enum | attribut | valeur | controle
enum_type_generateur_fr | 1 | PAC air/air installée avant 2008 | Générateur |  | annee_installation | 2007
enum_periode_installation_fr | 1 | Avant 2008 | Générateur |  | annee_installation | 2007
enum_type_generateur_fr | 2 | PAC air/air installée entre 2008 et 2014 | Générateur |  | annee_installation | 2014
enum_periode_installation_fr | 2 | 2008-2014 | Générateur |  | annee_installation | 2014
enum_type_generateur_fr | 3 | PAC air/air installée à partir de 2015 | Générateur |  | annee_installation | annee_etablissement
enum_periode_installation_fr | 3 | A partir de 2015 | Générateur |  | annee_installation | annee_etablissement
enum_type_generateur_fr | 4 | PAC air/eau installée avant 2008 | Générateur |  | annee_installation | 2007
enum_type_generateur_fr | 5 | PAC air/eau installée entre 2008 et 2014 | Générateur |  | annee_installation | 2014
enum_type_generateur_fr | 6 | PAC air/eau installée entre 2015 et 2016 | Générateur |  | annee_installation | 2016
enum_type_generateur_fr | 7 | PAC air/eau installée après 2017 | Générateur |  | annee_installation | annee_etablissement
enum_type_generateur_fr | 8 | PAC eau/eau installée avant 2008 | Générateur |  | annee_installation | 2007
enum_type_generateur_fr | 9 | PAC eau/eau installée entre 2008 et 2014 | Générateur |  | annee_installation | 2014
enum_type_generateur_fr | 10 | PAC eau/eau installée entre 2015 et 2016 | Générateur |  | annee_installation | 2016
enum_type_generateur_fr | 11 | PAC eau/eau installée après 2017 | Générateur |  | annee_installation | annee_etablissement
enum_type_generateur_fr | 12 | PAC eau glycolée/eau installée avant 2008 | Générateur |  | annee_installation | 2007
enum_type_generateur_fr | 13 | PAC eau glycolée/eau installée entre 2008 et 2014 | Générateur |  | annee_installation | 2014
enum_type_generateur_fr | 14 | PAC eau glycolée/eau installée entre 2015 et 2016 | Générateur |  | annee_installation | 2016
enum_type_generateur_fr | 15 | PAC eau glycolée/eau installée après 2017 | Générateur |  | annee_installation | annee_etablissement
enum_type_generateur_fr | 16 | PAC géothermique installée avant 2008 | Générateur |  | annee_installation | 2007
enum_type_generateur_fr | 17 | PAC géothermique installée entre 2008 et 2014 | Générateur |  | annee_installation | 2014
enum_type_generateur_fr | 18 | PAC géothermique installée entre 2015 et 2016 | Générateur |  | annee_installation | 2016
enum_type_generateur_fr | 19 | PAC géothermique installée après 2017 | Générateur |  | annee_installation | annee_etablissement
enum_type_generateur_fr | 1 | PAC air/air installée avant 2008 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | PAC_AIR_AIR | PAC air/air
enum_type_generateur_fr | 2 | PAC air/air installée entre 2008 et 2014 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | PAC_AIR_AIR | PAC air/air
enum_type_generateur_fr | 3 | PAC air/air installée à partir de 2015 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | PAC_AIR_AIR | PAC air/air
enum_type_generateur_fr | 4 | PAC air/eau installée avant 2008 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | PAC_AIR_EAU | PAC air/eau
enum_type_generateur_fr | 5 | PAC air/eau installée entre 2008 et 2014 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | PAC_AIR_EAU | PAC air/eau
enum_type_generateur_fr | 6 | PAC air/eau installée entre 2015 et 2016 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | PAC_AIR_EAU | PAC air/eau
enum_type_generateur_fr | 7 | PAC air/eau installée après 2017 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | PAC_AIR_EAU | PAC air/eau
enum_type_generateur_fr | 8 | PAC eau/eau installée avant 2008 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | PAC_EAU_EAU | PAC eau/eau
enum_type_generateur_fr | 9 | PAC eau/eau installée entre 2008 et 2014 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | PAC_EAU_EAU | PAC eau/eau
enum_type_generateur_fr | 10 | PAC eau/eau installée entre 2015 et 2016 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | PAC_EAU_EAU | PAC eau/eau
enum_type_generateur_fr | 11 | PAC eau/eau installée après 2017 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | PAC_EAU_EAU | PAC eau/eau
enum_type_generateur_fr | 12 | PAC eau glycolée/eau installée avant 2008 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | PAC_EAU_GLYCOLEE_EAU | PAC eau glycolée/eau
enum_type_generateur_fr | 13 | PAC eau glycolée/eau installée entre 2008 et 2014 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | PAC_EAU_GLYCOLEE_EAU | PAC eau glycolée/eau
enum_type_generateur_fr | 14 | PAC eau glycolée/eau installée entre 2015 et 2016 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | PAC_EAU_GLYCOLEE_EAU | PAC eau glycolée/eau
enum_type_generateur_fr | 15 | PAC eau glycolée/eau installée après 2017 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | PAC_EAU_GLYCOLEE_EAU | PAC eau glycolée/eau
enum_type_generateur_fr | 16 | PAC géothermique installée avant 2008 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | PAC_GEOTHERMIQUE | PAC géothermique
enum_type_generateur_fr | 17 | PAC géothermique installée entre 2008 et 2014 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | PAC_GEOTHERMIQUE | PAC géothermique
enum_type_generateur_fr | 18 | PAC géothermique installée entre 2015 et 2016 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | PAC_GEOTHERMIQUE | PAC géothermique
enum_type_generateur_fr | 19 | PAC géothermique installée après 2017 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | PAC_GEOTHERMIQUE | PAC géothermique
enum_type_generateur_fr | 20 | autre système thermodynamique électrique | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | AUTRE_SYSTEME_THERMODYNAMIQUE | Autre système thermodynamique électrique
enum_type_generateur_fr | 21 | autre système thermodynamique gaz | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | AUTRE_SYSTEME_THERMODYNAMIQUE | Autre système thermodynamique électrique
enum_type_generateur_fr | 22 | autre système de refroidissement | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | AUTRE | Autre système de refroidissement
enum_type_generateur_fr | 23 | réseau de froid urbain | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | RESEAU_FROID | Réseau de froid urbain
enum_type_generateur_fr | 1 | PAC air/air installée avant 2008 | Générateur | EnergieGenerateur | energie_generateur | ELECTRICITE | Électricité
enum_type_generateur_fr | 2 | PAC air/air installée entre 2008 et 2014 | Générateur | EnergieGenerateur | energie_generateur | ELECTRICITE | Électricité
enum_type_generateur_fr | 3 | PAC air/air installée à partir de 2015 | Générateur | EnergieGenerateur | energie_generateur | ELECTRICITE | Électricité
enum_type_generateur_fr | 4 | PAC air/eau installée avant 2008 | Générateur | EnergieGenerateur | energie_generateur | ELECTRICITE | Électricité
enum_type_generateur_fr | 5 | PAC air/eau installée entre 2008 et 2014 | Générateur | EnergieGenerateur | energie_generateur | ELECTRICITE | Électricité
enum_type_generateur_fr | 6 | PAC air/eau installée entre 2015 et 2016 | Générateur | EnergieGenerateur | energie_generateur | ELECTRICITE | Électricité
enum_type_generateur_fr | 7 | PAC air/eau installée après 2017 | Générateur | EnergieGenerateur | energie_generateur | ELECTRICITE | Électricité
enum_type_generateur_fr | 8 | PAC eau/eau installée avant 2008 | Générateur | EnergieGenerateur | energie_generateur | ELECTRICITE | Électricité
enum_type_generateur_fr | 9 | PAC eau/eau installée entre 2008 et 2014 | Générateur | EnergieGenerateur | energie_generateur | ELECTRICITE | Électricité
enum_type_generateur_fr | 10 | PAC eau/eau installée entre 2015 et 2016 | Générateur | EnergieGenerateur | energie_generateur | ELECTRICITE | Électricité
enum_type_generateur_fr | 11 | PAC eau/eau installée après 2017 | Générateur | EnergieGenerateur | energie_generateur | ELECTRICITE | Électricité
enum_type_generateur_fr | 12 | PAC eau glycolée/eau installée avant 2008 | Générateur | EnergieGenerateur | energie_generateur | ELECTRICITE | Électricité
enum_type_generateur_fr | 13 | PAC eau glycolée/eau installée entre 2008 et 2014 | Générateur | EnergieGenerateur | energie_generateur | ELECTRICITE | Électricité
enum_type_generateur_fr | 14 | PAC eau glycolée/eau installée entre 2015 et 2016 | Générateur | EnergieGenerateur | energie_generateur | ELECTRICITE | Électricité
enum_type_generateur_fr | 15 | PAC eau glycolée/eau installée après 2017 | Générateur | EnergieGenerateur | energie_generateur | ELECTRICITE | Électricité
enum_type_generateur_fr | 16 | PAC géothermique installée avant 2008 | Générateur | EnergieGenerateur | energie_generateur | ELECTRICITE | Électricité
enum_type_generateur_fr | 17 | PAC géothermique installée entre 2008 et 2014 | Générateur | EnergieGenerateur | energie_generateur | ELECTRICITE | Électricité
enum_type_generateur_fr | 18 | PAC géothermique installée entre 2015 et 2016 | Générateur | EnergieGenerateur | energie_generateur | ELECTRICITE | Électricité
enum_type_generateur_fr | 19 | PAC géothermique installée après 2017 | Générateur | EnergieGenerateur | energie_generateur | ELECTRICITE | Électricité
enum_type_generateur_fr | 20 | autre système thermodynamique électrique | Générateur | EnergieGenerateur | energie_generateur | ELECTRICITE | Électricité
enum_type_generateur_fr | 21 | autre système thermodynamique gaz | Générateur | EnergieGenerateur | energie_generateur | GAZ_NATUREL | Gaz naturel
enum_type_generateur_fr | 22 | autre système de refroidissement | Générateur | EnergieGenerateur | energie_generateur | ELECTRICITE | Électricité
enum_type_generateur_fr | 23 | réseau de froid urbain | Générateur | EnergieGenerateur | energie_generateur | RESEAU_FROID | Réseau de froid urbain
enum_type_energie | 1 | Électricité | Générateur | EnergieGenerateur | energie_generateur | ELECTRICITE | Électricité
enum_type_energie | 2 | Gaz naturel | Générateur | EnergieGenerateur | energie_generateur | GAZ_NATUREL | Gaz naturel
enum_type_energie | 3 | Fioul domestique | Générateur | EnergieGenerateur | energie_generateur
enum_type_energie | 4 | Bois – Bûches | Générateur | EnergieGenerateur | energie_generateur
enum_type_energie | 5 | Bois – Granulés (pellets) ou briquettes | Générateur | EnergieGenerateur | energie_generateur
enum_type_energie | 6 | Bois – Plaquettes forestières | Générateur | EnergieGenerateur | energie_generateur
enum_type_energie | 7 | Bois – Plaquettes d’industrie | Générateur | EnergieGenerateur | energie_generateur
enum_type_energie | 8 | Réseau de Chauffage urbain | Générateur | EnergieGenerateur | energie_generateur
enum_type_energie | 9 | Propane | Générateur | EnergieGenerateur | energie_generateur | GPL | GPL
enum_type_energie | 10 | Butane | Générateur | EnergieGenerateur | energie_generateur | GPL | GPL
enum_type_energie | 11 | Charbon | Générateur | EnergieGenerateur | energie_generateur
enum_type_energie | 12 | Électricité d'origine renouvelable utilisée dans le bâtiment | Générateur | EnergieGenerateur | energie_generateur | ELECTRICITE | Électricité
enum_type_energie | 13 | GPL | Générateur | EnergieGenerateur | energie_generateur | GPL | GPL
enum_type_energie | 14 | autre combustible fossile | Générateur | EnergieGenerateur | energie_generateur
enum_type_energie | 15 | Réseau de Froid Urbain | Générateur | EnergieGenerateur | energie_generateur | RESEAU_FROID | Réseau de froid urbain

## energie
type_generateur | energie
PAC_AIR_AIR | ELECTRICITE
PAC_AIR_EAU | ELECTRICITE
PAC_EAU_EAU | ELECTRICITE
PAC_EAU_GLYCOLEE_EAU | ELECTRICITE
PAC_GEOTHERMIQUE | ELECTRICITE
AUTRE_SYSTEME_THERMODYNAMIQUE | ELECTRICITE
AUTRE_SYSTEME_THERMODYNAMIQUE | GAZ_NATUREL
AUTRE_SYSTEME_THERMODYNAMIQUE | GPL
AUTRE | ELECTRICITE
RESEAU_FROID | RESEAU_FROID

## eer
zone_climatique | annee_installation_generateur[gte] | annee_installation_generateur[lte] | seer | eer | tv_seer_id
H1 |  | 2007 | 3.6 | 3.6 | 1
H1 | 2008 | 2014 | 6.5 | 6.175 | 2
H1 | 2015 |  | 6.7 | 6.365 | 3
H2 |  | 2007 | 3.6 | 3.6 | 1
H2 | 2008 | 2014 | 6.5 | 6.175 | 2
H2 | 2015 |  | 6.7 | 6.365 | 3
H3 |  | 2007 | 3.25 | 3.25 | 4
H3 | 2008 | 2014 | 5.7 | 5.415 | 5
H3 | 2015 |  | 7.5 | 7.125 | 6