## Dictionnaire données DUMP
Nom table | Identifiant BDD | Donnée obligatoire | Type de donnée | Table de références | Modèle concerné | Description
dpe | enum_type_energie_chauffage_principal_id |  |  | dpe_enum_type_energie | tous | type d'énergie consommée par le chauffage principal
dpe | statut |  | Texte |  | tous | Statut du DPE
dpe | version_moteur_used |  | Texte |  | tous | Version du moteur de calcul
dpe | version_xsd_used |  | Texte |  | tous | Version du XSD
dpe_administratif | dpe_a_remplacer |  | Texte |  | tous | numéro du DPE à remplacer dans le cas d'une opération de remplacement du DPE
dpe_administratif | dpe_immeuble_associe |  | Texte |  | tous | numéro du DPE immeuble associé au DPE logement utilisant la méthode de génération des DPE à l'appartement à partir du DPE immeuble
dpe_administratif | enum_modele_dpe_id |  |  | dpe_enum_modele_dpe | tous | modèle de dpe (3CL logement / tertiaire ou neuf)
dpe_administratif | enum_version_id |  |  | dpe_enum_version | tous | version du DPE. Pour gérer toute future évolution du dispositif et du modèle de données sous jacent (ex. modification des tv reseau de chaleur)
dpe_administratif | motif_remplacement |  | Texte |  | tous | motif du remplacement du DPE
dpe_administratif | nom_proprietaire_installation_commune |  | Texte |  | tous | dénomination ou raison sociale du propriétaire des installations communes
dpe_administratif | siren_proprietaire |  | Texte |  | tous | siren du propriétaire lorsque celui-ci est une personne morale.
dpe_apport_et_besoin | apport_interne_ch |  | Numérique |  | logement | apports internes totaux durant la saison de chauffe Ai (kWh). Pour les DPE immeubles et appartement à partir de l'immeuble ces données sont à l'immeuble.
dpe_apport_et_besoin | apport_interne_fr |  | Numérique |  | logement | apports internes totaux durant la saison de froid Ai (kWh). Pour les DPE immeubles et appartement à partir de l'immeuble ces données sont à l'immeuble.
dpe_apport_et_besoin | apport_solaire_ch |  | Numérique |  | logement | apports solaires totaux durant la saison de chauffe As (kWh). Pour les DPE immeubles et appartement à partir de l'immeuble ces données sont à l'immeuble.
dpe_apport_et_besoin | apport_solaire_fr |  | Numérique |  | logement | apports solaires totaux durant la saison de froid As (kWh). Pour les DPE immeubles et appartement à partir de l'immeuble ces données sont à l'immeuble.
dpe_apport_et_besoin | besoin_ch |  | Numérique |  | logement + logement neuf | besoin de chauffage annuel total du logement ou immeuble (kWh) . Pour les DPE immeubles ces données sont à l'immeuble. Pour les dpe appartements à partir de l'immeuble ces données sont à l'appartement
dpe_apport_et_besoin | besoin_ch_depensier |  | Numérique |  | logement | besoin de chauffage total du bâtiment pour le scénario dépensier (kWh) (DH21). Pour les DPE immeubles ces données sont à l'immeuble. Pour les dpe appartements à partir de l'immeuble ces données sont à l'appartement
dpe_apport_et_besoin | besoin_ecs |  | Numérique |  | logement + logement neuf | besoin d'ecs annuel total du bâtiment (kWh). Pour les DPE immeubles ces données sont à l'immeuble. Pour les dpe appartements à partir de l'immeuble ces données sont à l'appartement
dpe_apport_et_besoin | besoin_ecs_depensier |  | Numérique |  | logement | besoin d'ecs total du bâtiment pour le scénario dépensier (kWh). Pour les DPE immeubles ces données sont à l'immeuble. Pour les dpe appartements à partir de l'immeuble ces données sont à l'appartement
dpe_apport_et_besoin | besoin_fr |  | Numérique |  | logement + logement neuf | besoin de refroidissement annuel (kWh).Pour les DPE immeubles ces données sont à l'immeuble. Pour les dpe appartements à partir de l'immeuble ces données sont à l'appartement
dpe_apport_et_besoin | besoin_fr_depensier |  | Numérique |  | logement | besoin de refroidissement annuel pour le scénario dépensier (kWh). Pour les DPE immeubles ces données sont à l'immeuble. Pour les dpe appartements à partir de l'immeuble ces données sont à l'appartement
dpe_apport_et_besoin | dpe_id | X |  | dpe | logement + logement neuf | Identifiant technique du DPE
dpe_apport_et_besoin | fraction_apport_gratuit_ch |  | Numérique |  | logement | fraction des apports gratuits sur la saison de chauffe F. Pour les DPE immeubles et appartement à partir de l'immeuble ces données sont à l'immeuble.
dpe_apport_et_besoin | fraction_apport_gratuit_depensier_ch |  | Numérique |  | logement | fraction des apports gratuits sur la saison de chauffe F pour le scénario dépensier (DH21). Pour les DPE immeubles et appartement à partir de l'immeuble ces données sont à l'immeuble.
dpe_apport_et_besoin | nadeq |  | Numérique |  | logement | nombre d'adulte équivalent calculés pour le besoin d'ECS. Pour les DPE immeubles ces données sont à l'immeuble. Pour les dpe appartements à partir de l'immeuble ces données sont à l'appartement
dpe_apport_et_besoin | pertes_distribution_ecs_recup |  | Numérique |  | logement | pertes de distribution d'ECS récupérées(kWh). Pour les DPE immeubles et appartement à partir de l'immeuble ces données sont à l'immeuble.
dpe_apport_et_besoin | pertes_distribution_ecs_recup_depensier |  | Numérique |  | logement | pertes de distribution d'ECS récupérées(kWh) pour le scénario dépensier. Pour les DPE immeubles et appartement à partir de l'immeuble ces données sont à l'immeuble.
dpe_apport_et_besoin | pertes_generateur_ch_recup |  | Numérique |  | logement | pertes des générateurs de chauffage récupérées(kWh). Pour les DPE immeubles et appartement à partir de l'immeuble ces données sont à l'immeuble.
dpe_apport_et_besoin | pertes_generateur_ch_recup_depensier |  | Numérique |  | logement | pertes des générateurs de chauffage récupérées(kWh) pour le scénario dépensier. Pour les DPE immeubles et appartement à partir de l'immeuble ces données sont à l'immeuble.
dpe_apport_et_besoin | pertes_stockage_ecs_recup |  | Numérique |  | logement | pertes de stockage d'ECS récupérées(kWh). Pour les DPE immeubles et appartement à partir de l'immeuble ces données sont à l'immeuble.
dpe_apport_et_besoin | surface_sud_equivalente |  | Numérique |  | logement | surface sud équivalente. Pour les DPE immeubles et appartement à partir de l'immeuble ces données sont à l'immeuble.
dpe_apport_et_besoin | v40_ecs_journalier |  | Numérique |  | logement | consommation en l d'ecs à 40°C sur une journée. Pour les DPE immeubles ces données sont à l'immeuble. Pour les dpe appartements à partir de l'immeuble ces données sont à l'appartement
dpe_apport_et_besoin | v40_ecs_journalier_depensier |  | Numérique |  | logement | consommation en l d'ecs à 40°C sur une journée scénario dépensier. Pour les DPE immeubles ces données sont à l'immeuble. Pour les dpe appartements à partir de l'immeuble ces données sont à l'appartement
dpe_baie_ets | description |  | Texte |  | logement | description textuelle de l'objet
dpe_baie_ets | enum_inclinaison_vitrage_id |  |  | dpe_enum_inclinaison_vitrage | logement | inclinaison du vitrage
dpe_baie_ets | enum_orientation_id |  |  | dpe_enum_orientation | logement | orientation de la baie
dpe_baie_ets | ets_id | X |  | dpe_ets | logement | Identifiant technique de l'espace tampon solarisé
dpe_baie_ets | id | X |  |  | logement | Identifiant technique de la baie de l'espace tampon solarisé
dpe_baie_ets | nb_baie | X | Numérique |  | logement | nombre de baies
dpe_baie_ets | reference |  | Texte |  | logement + logement neuf | reference projet de l'objet (cette référence permet de faire d'éventuels liens entre objets). La codification et utilisation des références peut différer entre logiciels
dpe_baie_ets | surface_totale_baie |  | Numérique |  | logement | surface totale de paroi vitrée pour ce type de vitrage et sur cette orientation (nombre de baies x surface unitaire). La surface est la surface de la baie dans son ensemble. (vitrage + menuiserie inclus)
dpe_baie_vitree | b |  | Numérique |  | logement + logement neuf | coefficient de réduction des déperditions de la baie vitrée
dpe_baie_vitree | description |  | Texte |  | logement + logement neuf | description textuelle de l'objet
dpe_baie_vitree | double_fenetre |  | Numérique |  | logement | est ce qu'il s'agit d'une double fenetre. DANS LE CAS D'UNE DOUBLE FENETRE LES DONNEES DU MODELE SONT FOURNIES POUR LE VITRAGE LE PLUS PERFORMANT OU POUR LA BAIE DANS SON ENSEMBLE A L'EXCEPTION DE Uw2 ET Sw2 QUI SONT LES CARACTERISTIQUES DU DEUXIEME VITRAGE (le moins performant) 0
dpe_baie_vitree | dpe_id | X |  | dpe | logement + logement neuf | Identifiant technique du DPE
dpe_baie_vitree | enum_cfg_isolation_lnc_id |  |  | dpe_enum_cfg_isolation_lnc | logement + logement neuf | configuration de l'adjacence avec local non chauffé
dpe_baie_vitree | enum_inclinaison_vitrage_id |  |  | dpe_enum_inclinaison_vitrage | logement + logement neuf | inclinaison du vitrage
dpe_baie_vitree | enum_methode_saisie_perf_vitrage_id |  |  | dpe_enum_methode_saisie_perf_vitrage | logement + logement neuf | methode de saisie des caractéristiques thermiques des vitrage (valeurs forfaitaires ou saisies en direct lorsque issu d'un justificatif)
dpe_baie_vitree | enum_orientation_id |  |  | dpe_enum_orientation | logement + logement neuf | orientation de la baie
dpe_baie_vitree | enum_type_adjacence_id |  |  | dpe_enum_type_adjacence | logement + logement neuf | type d'adjacence de la paroi
dpe_baie_vitree | enum_type_baie_id |  |  | dpe_enum_type_baie | logement | type de baie
dpe_baie_vitree | enum_type_fermeture_id |  |  | dpe_enum_type_fermeture | logement | type de fermeture associé à la baie (volets/persiennes etc..)
dpe_baie_vitree | enum_type_gaz_lame_id |  |  | dpe_enum_type_gaz_lame | logement + logement neuf | type de gaz présent dans la lame
dpe_baie_vitree | enum_type_materiaux_menuiserie_id |  |  | dpe_enum_type_materiaux_menuiserie | logement + logement neuf | type de matériaux des menuiseries
dpe_baie_vitree | enum_type_pose_id |  |  | dpe_enum_type_pose | logement + logement neuf | type de pose de la baie
dpe_baie_vitree | enum_type_vitrage_id |  |  | dpe_enum_type_vitrage | logement + logement neuf | type de vitrage
dpe_baie_vitree | epaisseur_lame |  | Numérique |  | logement + logement neuf | epaisseur de la lame
dpe_baie_vitree | fe1 |  | Numérique |  | logement | fe1 facteur d'ensoleillement calculé à partir de la table sur les masques proches
dpe_baie_vitree | fe2 |  | Numérique |  | logement | fe2 facteur d'ensoleillement calculé soit à l'aide de la méthode masque lointain homogène ou méthode des masques lointains proches
dpe_baie_vitree | id | X |  |  | logement + logement neuf | Identifiant technique de la baie vitrée
dpe_baie_vitree | largeur_dormant |  | Numérique |  | logement | largeur du dormant de la baie (cm)
dpe_baie_vitree | nb_baie |  | Numérique |  | logement + logement neuf | nombre de baies
dpe_baie_vitree | presence_retour_isolation |  | Numérique |  | logement | y a-t-il un retour d'isolant de la paroi opaque sur la baie 0
dpe_baie_vitree | reference |  | Texte |  | logement + logement neuf | reference projet de l'objet (cette référence permet de faire d'éventuels liens entre objets). La codification et utilisation des références peut différer entre logiciels
dpe_baie_vitree | reference_paroi |  | Texte |  | logement + logement neuf | reference projet de l'objet paroi qui est associé à l'objet baie vitrée. La codification et utilisation des références peut différer entre logiciels mais il devrait être attendu que reference_paroi est la référence d'une paroi de type mur,plancher_haut ou plancher_bas
dpe_baie_vitree | surface_aiu |  | Numérique |  | logement + logement neuf | surface aiu
dpe_baie_vitree | surface_aue |  | Numérique |  | logement + logement neuf | surface aue
dpe_baie_vitree | surface_totale_baie |  | Numérique |  | logement + logement neuf | surface totale de paroi vitrée pour ce type de vitrage et sur cette orientation (nombre de baies x surface unitaire). La surface est la surface de la baie dans son ensemble. (vitrage + menuiserie inclus)
dpe_baie_vitree | sw |  | Numérique |  | logement + logement neuf | sw final de la baie
dpe_baie_vitree | sw_1 |  | Numérique |  | logement | Sw de la première fenêtre dans le cas d'une double fenêtre (par défaut la première fenêtre est toujours celle avec le Uw le plus élevé -> plus performante)
dpe_baie_vitree | sw_2 |  | Numérique |  | logement | Sw de la deuxième fenêtre dans le cas d'une double fenêtre (par défaut la deuxième fenêtre est toujours celle avec le Uw le plus faible -> moins performante)
dpe_baie_vitree | sw_saisi |  | Numérique |  | logement | facteur solaire de la baie saisi directement (nécessite une justification)
dpe_baie_vitree | tv_coef_masque_lointain_homogene_id |  |  | dpe_tv_coef_masque_lointain_homogene | logement | id de la ligne de la table utilisée pour le calcul du coefficient de masque homogène lointain
dpe_baie_vitree | tv_coef_masque_proche_id |  |  | dpe_tv_coef_masque_proche | logement | id de la ligne de la table utilisée pour le calcul du coefficent de masque proche
dpe_baie_vitree | tv_coef_orientation_id |  |  | dpe_tv_coef_orientation | logement | id de la ligne de la table utilisée pour le calcul du coefficient de reduction des deperditions
dpe_baie_vitree | tv_coef_reduction_deperdition_id |  |  | dpe_tv_coef_reduction_deperdition | logement | id de la ligne de la table utilisée pour le calcul du coefficient de reduction des deperditions
dpe_baie_vitree | tv_deltar_id |  |  | dpe_tv_deltar | logement | id de la ligne de la table utilisée pour le calcul du delta de resistance de la protection mobile. (volets persienne etc..)
dpe_baie_vitree | tv_sw_id |  |  | dpe_tv_sw | logement | id de la ligne de la table utilisée pour le calcul du facteur solaire de la baie sw
dpe_baie_vitree | tv_ug_id |  |  | dpe_tv_ug | logement | id de la ligne de la table utilisée pour le calcul du coefficent de transmission thermique du vitrage ug
dpe_baie_vitree | tv_ujn_id |  |  | dpe_tv_ujn | logement | id de la ligne de la table utilisée pour le calcul du coefficient de transmissiion de la baie jour/nuit Ujn. Dans le cas d'une interpolation/extrapolation prendre la valeur tabulée la plus proche
dpe_baie_vitree | tv_uw_id |  |  | dpe_tv_uw | logement | id de la ligne de la table utilisée pour le calcul du coefficent de transmission thermique de la baie uw. Dans le cas d'une interpolation/extrapolation prendre la valeur tabulée la plus proche
dpe_baie_vitree | u_menuiserie |  | Numérique |  | logement + logement neuf | U final de la menuiserie utilisé dans le calcul
dpe_baie_vitree | ug |  | Numérique |  | logement + logement neuf | Ug final de la baie
dpe_baie_vitree | ug_saisi |  | Numérique |  | logement | coefficient de transmission thermique du vitrage saisi directement (nécessite une justification)
dpe_baie_vitree | ujn |  | Numérique |  | logement + logement neuf | Ujn final de la baie
dpe_baie_vitree | ujn_saisi |  | Numérique |  | logement | coefficient de transmission thermique de la baie avec ses protection solaires saisi directement (nécessite une justification)
dpe_baie_vitree | uw |  | Numérique |  | logement + logement neuf | Uw final de la baie
dpe_baie_vitree | uw_1 |  | Numérique |  | logement | Uw de la première fenêtre dans le cas d'une double fenêtre (par défaut la première fenêtre est toujours celle avec le Uw le plus élevé -> plus performante)
dpe_baie_vitree | uw_2 |  | Numérique |  | logement | Uw de la deuxième fenêtre dans le cas d'une double fenêtre (par défaut la deuxième fenêtre est toujours celle avec le Uw le plus faible -> moins performante)
dpe_baie_vitree | uw_saisi |  | Numérique |  | logement | coefficient de transmission thermique de la baie saisi directement (nécessite une justification)
dpe_baie_vitree | vitrage_vir |  | Numérique |  | logement + logement neuf | est ce que le vitrage est à isolation renforcée 0
dpe_baie_vitree_masque | baie_vitree_id | X |  | dpe_baie_vitree | logement | Identifiant technique baie vitrée
dpe_baie_vitree_masque | masque_id | X |  | dpe_masque | logement | Identifiant technique masque
dpe_bilan_consommation | classe_conso_energie | X | Texte |  | tertiaire | classe de consommation d'energie suivant le referentiel DPE 2006 (energie primaire)
dpe_bilan_consommation | classe_emission_ges |  | Texte |  | tertiaire | classe d'estimation ges suivant le referentiel DPE 2006
dpe_bilan_consommation | conso_energie_primaire |  | Numérique |  | tertiaire | consommation d'énergie primaire totale rapportée à la surface (kWhep/m²/an)
dpe_bilan_consommation | dpe_id | X |  | dpe | tertiaire | Identifiant technique du DPE
dpe_bilan_consommation | emission_ges |  | Numérique |  | tertiaire | estimation ges totale rapportée à la surface (kgCO2/m²/an)
dpe_caracteristique_generale | appartement_non_visite |  | Numérique |  | logement + logement neuf | est ce que l'appartement est un appartement non visité dans le cas d'un DPE appartement généré à partir d'un immeuble. (application de système individuel les moins performants de l'immeuble)
dpe_caracteristique_generale | enum_methode_application_dpe_log_id |  |  | dpe_enum_methode_application_dpe_log | logement + logement neuf | méthode d'application du DPE logement
dpe_caracteristique_generale | enum_methode_application_dpe_ter_id |  |  | dpe_enum_methode_application_dpe_ter | tertiaire | methode d'application du DPE tertiaire (facture, vierge ou neuf)
dpe_caracteristique_generale | enum_periode_construction_id |  |  | dpe_enum_periode_construction | tous | Période de construction du bien
dpe_caracteristique_generale | hsp |  | Numérique |  | logement + logement neuf | hauteur sous plafond moyenne du logement/de l'immeuble
dpe_caracteristique_generale | nombre_appartement |  | Numérique |  | logement + logement neuf | nombre d'appartements de l'immeuble dans le cas d'un DPE appartement avec usage collectif ou d'un DPE immeuble.
dpe_caracteristique_generale | nombre_niveau_immeuble |  | Numérique |  | logement + logement neuf | nombre de niveaux total de l'immeuble
dpe_caracteristique_generale | nombre_niveau_logement |  | Numérique |  | logement + logement neuf | nombre de niveaux du logement (maison ou appartement)
dpe_caracteristique_generale | nombre_occupant |  | Numérique |  | tertiaire | nombre d'occupants du bâtiment tertiaire
dpe_caracteristique_generale | shon |  | Numérique |  | tertiaire | surface hors œuvre nette du bâtiment
dpe_caracteristique_generale | surface_tertiaire_immeuble |  | Numérique |  | logement + logement neuf | surface tertiaire totale de l'immeuble dans le cas d'un DPE immeuble. La surface tertiaire est prise en compte pour le calcul des besoins dans le cas d'une installation collective mixte tertiaire/residentiel
dpe_caracteristique_generale | surface_utile |  | Numérique |  | tertiaire | surface de référence utile du bâtiment auquelle la consommation est rapportée
dpe_climatisation | besoin_fr |  | Numérique |  | logement + logement neuf | besoin de refroidissement annuel. Dans le cas d'un DPE immeuble ou d'un DPE appartement à partir de l'immeuble c'est le besoin de l'installation à l'immeuble qu'il faut saisir.
dpe_climatisation | cle_repartition_clim |  | Numérique |  | logement | clé de répartition pour passer des consommations bâtiments au consommation logement dans le cas DPE appartement calculé à partir du DPE immeuble UNIQUEMENT. Voir section 8.5.4 du document guide pour plus de détail.
dpe_climatisation | conso_fr |  | Numérique |  | logement + logement neuf | consommation de refroidissement annuel (kWh). Dans le cas d'un DPE immeuble ou d'un DPE appartement à partir de l'immeuble c'est la consommation de l'installation à l'immeuble qu'il faut saisir.
dpe_climatisation | conso_fr_depensier |  | Numérique |  | logement | consommation de refroidissement annuel pour le scénario dépensier (kWh) . Dans le cas d'un DPE immeuble ou d'un DPE appartement à partir de l'immeuble c'est la consommation de l'installation à l'immeuble qu'il faut saisir.
dpe_climatisation | description |  | Texte |  | logement + logement neuf | description textuelle de l'objet
dpe_climatisation | dpe_id | X |  | dpe | logement + logement neuf | Identifiant technique du DPE
dpe_climatisation | eer |  | Numérique |  | logement + logement neuf | coefficient d'efficience energétique du système de climatisation final (SEER *0,95)
dpe_climatisation | emetteur_plancher_fr |  | Numérique |  | logement | est ce que l'emetteur de froid est un plancher rafraichissant (utilisé pour le calcul des auxiliaires) A NE PLUS RENSEIGNER
dpe_climatisation | enum_methode_calcul_conso_id |  |  | dpe_enum_methode_calcul_conso | logement | méthode de calcul de consommation de froid
dpe_climatisation | enum_methode_saisie_carac_sys_id |  |  | dpe_enum_methode_saisie_carac_sys | logement + logement neuf | methode de saisie du seer
dpe_climatisation | enum_periode_installation_fr_id |  |  | dpe_enum_periode_installation_fr | logement | période d'installation du système de refroidissement
dpe_climatisation | enum_type_energie_id |  |  | dpe_enum_type_energie | logement | type d'énergie consommée par le générateur de froid
dpe_climatisation | enum_type_generateur_fr_id |  |  | dpe_enum_type_generateur_fr | logement + logement neuf | type de générateur de froid
dpe_climatisation | id | X |  |  | logement + logement neuf | Identifiant technique la baie vitrée
dpe_climatisation | nombre_logement_echantillon |  | Numérique |  | logement | nombre de logements représentés par le logement échantillon dans le cas d'un DPE immeuble avec installation de climatisation individuelle. (à ne renseigner que dans ce cas précis)
dpe_climatisation | ref_produit_fr |  | Texte |  | logement + logement neuf | référence produit et marque du générateur de froid
dpe_climatisation | reference |  | Texte |  | logement + logement neuf | reference projet de l'objet (cette référence permet de faire d'éventuels liens entre objets). La codification et utilisation des références peut différer entre logiciels
dpe_climatisation | surface_clim |  | Numérique |  | logement + logement neuf | surface climatisée
dpe_climatisation | tv_seer_id |  |  | dpe_tv_seer | logement | id de la ligne de la table utilisée pour le calcul du coefficient d'efficience énergétique du système de climatisation seer
dpe_confort_ete | aspect_traversant |  | Numérique |  | logement + logement neuf | est ce que le logement est traversant 0
dpe_confort_ete | brasseur_air |  | Numérique |  | logement + logement neuf | est ce que le logement est équipé de brasseurs d'air 0
dpe_confort_ete | dpe_id | X |  | dpe | logement + logement neuf | Identifiant technique du DPE
dpe_confort_ete | enum_indicateur_confort_ete_id |  |  | dpe_enum_indicateur_confort_ete | logement + logement neuf | indicateur confort été (bon moyen ou mauvais)
dpe_confort_ete | inertie_lourde |  | Numérique |  | logement + logement neuf | est ce que le logement possède une inerte lourde ou très lourde 0
dpe_confort_ete | isolation_toiture |  | Numérique |  | logement + logement neuf | as-t-on une isolation de toiture 0
dpe_confort_ete | protection_solaire_exterieure |  | Numérique |  | logement + logement neuf | as-t-on une protection solair exteriaire sur les facades vitrées (exception nord) 0
dpe_consommation | annee_consommation |  | Numérique |  | tertiaire | année de relève de la consommation/production electricité
dpe_consommation | enum_type_energie_id |  |  | dpe_enum_type_energie | tertiaire | type d'énergie associée à la consommaton
dpe_consommation | frais_annuels_energie |  | Numérique |  | tertiaire | frais d'energies associés à la consommation (en euros)
dpe_cout | cout_5_usages |  | Numérique |  | logement + logement neuf | coût totale 5 usages (ecs/chauffage/climatisation/eclairage/auxiliaires) (déduit de la production pv autoconsommée) (€)
dpe_cout | cout_auxiliaire_distribution_ch |  | Numérique |  | logement | coût des auxilliaires de distribution de chauffage (€)
dpe_cout | cout_auxiliaire_distribution_ecs |  | Numérique |  | logement | coût des auxilliaires de distribution de l'ECS (€)
dpe_cout | cout_auxiliaire_distribution_fr |  | Numérique |  | logement | coût des auxilliaires de distribution de froid (€) SUPPRIME
dpe_cout | cout_auxiliaire_generation_ch |  | Numérique |  | logement | coût des auxilliaires de génération de chauffage (€)
dpe_cout | cout_auxiliaire_generation_ch_depensier |  | Numérique |  | logement | coût des auxilliaires de génération de chauffage pour le scénario dépensier (€)
dpe_cout | cout_auxiliaire_generation_ecs |  | Numérique |  | logement | coût des auxillaires de generation de l'ECS (€)
dpe_cout | cout_auxiliaire_generation_ecs_depensier |  | Numérique |  | logement | coût des auxillaires de generation de l'ECS pour le scénario dépensier (€)
dpe_cout | cout_auxiliaire_ventilation |  | Numérique |  | logement + logement neuf | coût des auxilliaires de ventilation (€)
dpe_cout | cout_ch |  | Numérique |  | logement + logement neuf | coût de chauffage(déduit de la production pv autoconsommée) (€)
dpe_cout | cout_ch_depensier |  | Numérique |  | logement + logement neuf | coût de chauffage pour le scénario dépensier (déduit de la production pv autoconsommée) (€)
dpe_cout | cout_eclairage |  | Numérique |  | logement + logement neuf | coût des eclairage (déduit de la production pv autoconsommée) (€)
dpe_cout | cout_ecs |  | Numérique |  | logement + logement neuf | coût de l'ECS (déduit de la production pv autoconsommée) (€)
dpe_cout | cout_ecs_depensier |  | Numérique |  | logement + logement neuf | coût de l'ECS pour le scénario dépensier (déduit de la production pv autoconsommée) (€)
dpe_cout | cout_fr |  | Numérique |  | logement + logement neuf | coût de refroidissement annuel (déduit de la production pv autoconsommée) (€)
dpe_cout | cout_fr_depensier |  | Numérique |  | logement + logement neuf | coût de refroidissement pour le scénario dépensier (déduit de la production pv autoconsommée) (€)
dpe_cout | cout_total_auxiliaire |  | Numérique |  | logement + logement neuf | coût des auxilliaires de l'ensemble des auxiliaires (déduit de la production pv autoconsommée) (€)
dpe_cout | dpe_id | X |  | dpe | logement + logement neuf | Identifiant technique du DPE
dpe_deperdition | deperdition_baie_vitree |  | Numérique |  | logement + logement neuf | deperditions par les baies vitrées (W/K). Pour les DPE immeubles et appartement à partir de l'immeuble ces données sont à l'immeuble.
dpe_deperdition | deperdition_enveloppe |  | Numérique |  | logement + logement neuf | deperditions par l'enveloppe (GV). Pour les DPE immeubles et appartement à partir de l'immeuble ces données sont à l'immeuble.
dpe_deperdition | deperdition_mur |  | Numérique |  | logement + logement neuf | deperditions par les murs(W/K). Pour les DPE immeubles et appartement à partir de l'immeuble ces données sont à l'immeuble.
dpe_deperdition | deperdition_plancher_bas |  | Numérique |  | logement + logement neuf | deperditions par les planchers bas(W/K). Pour les DPE immeubles et appartement à partir de l'immeuble ces données sont à l'immeuble.
dpe_deperdition | deperdition_plancher_haut |  | Numérique |  | logement + logement neuf | deperditions par les planchers hauts(W/K). Pour les DPE immeubles et appartement à partir de l'immeuble ces données sont à l'immeuble.
dpe_deperdition | deperdition_pont_thermique |  | Numérique |  | logement + logement neuf | deperditions par les ponts thermiques(W/K). Pour les DPE immeubles et appartement à partir de l'immeuble ces données sont à l'immeuble.
dpe_deperdition | deperdition_porte |  | Numérique |  | logement + logement neuf | deperditions par les ponts thermiques(W/K). Pour les DPE immeubles et appartement à partir de l'immeuble ces données sont à l'immeuble.
dpe_deperdition | deperdition_renouvellement_air |  | Numérique |  | logement + logement neuf | deperditions par renouvellement d'air totale (hvent + hperm)(W/K). Pour les DPE immeubles et appartement à partir de l'immeuble ces données sont à l'immeuble.
dpe_deperdition | dpe_id | X |  | dpe | logement + logement neuf | Identifiant technique du DPE
dpe_deperdition | hperm |  | Numérique |  | logement + logement neuf | part des deperditions de renouvellement d'air liées à la perméabilité à l'air du bâtiment(W/K). Pour les DPE immeubles et appartement à partir de l'immeuble ces données sont à l'immeuble.
dpe_deperdition | hvent |  | Numérique |  | logement + logement neuf | part des deperditions de renouvellement d'air liées au système de(W/K) ventilation. Pour les DPE immeubles et appartement à partir de l'immeuble ces données sont à l'immeuble.
dpe_descriptif_enr | description | X | Texte |  | logement + logement neuf | description du système d'ENR
dpe_descriptif_enr | dpe_id | X |  | dpe | logement + logement neuf | Identifiant technique du DPE
dpe_descriptif_enr | enum_categorie_enr_descriptif_id |  |  | dpe_enum_categorie_enr_descriptif | logement + logement neuf | catégorie de système ENR
dpe_descriptif_enr | id | X |  |  | logement + logement neuf | Identifiant technique du descriptif enr
dpe_descriptif_geste_entretien | categorie_geste_entretien | X | Texte |  | logement + logement neuf | catégorie de composant concerné
dpe_descriptif_geste_entretien | description | X | Texte |  | logement + logement neuf | description du geste d'entretien
dpe_descriptif_geste_entretien | dpe_id | X |  | dpe | logement + logement neuf | Identifiant technique du DPE
dpe_descriptif_geste_entretien | enum_picto_geste_entretien_id |  |  | dpe_enum_picto_geste_entretien | logement + logement neuf | catégorie de composant concerné
dpe_descriptif_geste_entretien | id | X |  |  | logement + logement neuf | Identifiant technique du descriptif des gestes d'entretien
dpe_descriptif_simplifie | description | X | Texte |  | tous | description du composant
dpe_descriptif_simplifie | dpe_id | X |  | dpe | tous | Identifiant technique du DPE
dpe_descriptif_simplifie | enum_categorie_descriptif_simplifie_id |  |  | dpe_enum_categorie_descriptif_simplifie | tous | catégorie de composant
dpe_descriptif_simplifie | id | X |  |  | tous | Identifiant technique du descriptif simplifié
dpe_descriptif_travaux | commentaire_travaux | X | Texte |  | logement | commentaires généraux sur les travaux à réaliser
dpe_descriptif_travaux | dpe_id | X |  | dpe | logement | Identifiant technique du DPE
dpe_diagnostiqueur | usr_logiciel_id |  |  | usr_logiciel | tous | identifiant de logiciel dpe unique
dpe_diagnostiqueur | version_moteur_calcul |  | Texte |  | tous | version du moteur de calcul utilisé par le logiciel
dpe_ef_conso | conso_5_usages |  | Numérique |  | logement + logement neuf | consommation annuelle 5 usages (ecs/chauffage/climatisation/eclairage/auxiliaires)en energie finale(déduit de la production pv autoconsommée) (kWhef/an)
dpe_ef_conso | conso_5_usages_m2 |  | Numérique |  | logement + logement neuf | consommation annuelle 5 usages (ecs/chauffage/climatisation/eclairage/auxiliaires)en energie finale(déduit de la production pv autoconsommée) (kWhef/m²/an)
dpe_ef_conso | conso_auxiliaire_distribution_ch |  | Numérique |  | logement | consommation annuelle d'auxilliaires de distribution de chauffage en energie finale (kWhef/an)
dpe_ef_conso | conso_auxiliaire_distribution_ecs |  | Numérique |  | logement | consommation annuelle d'auxilliaires de distribution d'ECS en energie finale (kWhef/an)
dpe_ef_conso | conso_auxiliaire_distribution_fr |  | Numérique |  | logement | consommation annuelle d'auxilliaires de distribution de froid en energie finale (kWhef/an)
dpe_ef_conso | conso_auxiliaire_generation_ch |  | Numérique |  | logement | consommation annuelle d'auxilliaires de génération de chauffage en energie finale (kWhef/an)
dpe_ef_conso | conso_auxiliaire_generation_ch_depensier |  | Numérique |  | logement | consommation annuelle d'auxilliaires de génération de chauffage en energie finale pour le scénario dépensier (kWhef/an)
dpe_ef_conso | conso_auxiliaire_generation_ecs |  | Numérique |  | logement | consommation annuelle d'auxillaires de generation d'ECS en energie finale (kWhef/an)
dpe_ef_conso | conso_auxiliaire_generation_ecs_depensier |  | Numérique |  | logement | consommation annuelle d'auxillaires de generation d'ECS en energie finale pour le scénario dépensier (kWhef/an)
dpe_ef_conso | conso_auxiliaire_ventilation |  | Numérique |  | logement + logement neuf | consommation annuelle d'auxilliaires de ventilation en energie finale (kWhef/an)
dpe_ef_conso | conso_ch |  | Numérique |  | logement + logement neuf | consommation annuelle de chauffage en energie finale (déduit de la production pv autoconsommée) (kWhef/an)
dpe_ef_conso | conso_ch_depensier |  | Numérique |  | logement + logement neuf | consommation annuelle de chauffage en energie finale pour le scénario dépensier(déduit de la production pv autoconsommée) (kWhef/an)
dpe_ef_conso | conso_eclairage |  | Numérique |  | logement + logement neuf | consommation annuelle d'eclairage en energie finale (déduit de la production pv autoconsommée) (kWhef/an)
dpe_ef_conso | conso_ecs |  | Numérique |  | logement + logement neuf | consommation annuelle d'ECS en energie finale (déduit de la production pv autoconsommée) (kWhef/an)
dpe_ef_conso | conso_ecs_depensier |  | Numérique |  | logement + logement neuf | consommation annuelle d'ECS en energie finale pour le scénario dépensier (déduit de la production pv autoconsommée) (kWhef/an)
dpe_ef_conso | conso_fr |  | Numérique |  | logement + logement neuf | consommation de refroidissement annuel en energie finale (déduit de la production pv autoconsommée) (kWhef/an)
dpe_ef_conso | conso_fr_depensier |  | Numérique |  | logement + logement neuf | consommation de refroidissement annuel en energie finale pour le scénario dépensier (déduit de la production pv autoconsommée) (kWhef/an)
dpe_ef_conso | conso_totale_auxiliaire |  | Numérique |  | logement + logement neuf | consommation annuelle de l'ensemble des auxiliaires en énergie finale(déduit de la production pv autoconsommée) (kWhef/an)
dpe_ef_conso | dpe_id | X |  | dpe | logement + logement neuf | Identifiant technique du DPE
dpe_emetteur_chauffage | description |  | Texte |  | logement + logement neuf | description textuelle de l'objet
dpe_emetteur_chauffage | enum_equipement_intermittence_id |  |  | dpe_enum_equipement_intermittence | logement | type d'équipement d'intermittence associé à la génération
dpe_emetteur_chauffage | enum_lien_generateur_emetteur_id |  |  | dpe_enum_lien_generateur_emetteur | logement | lien entre le générateur et l'émetteur associé
dpe_emetteur_chauffage | enum_periode_installation_emetteur_id |  |  | dpe_enum_periode_installation_emetteur | logement + logement neuf | période d'installation des émetteurs de chauffage (utilisé pour le calcul des températures de fonctionnement des systèmes à combustion de type chaudière gaz ou fioul)
dpe_emetteur_chauffage | enum_temp_distribution_ch_id |  |  | dpe_enum_temp_distribution_ch | logement + logement neuf | température de distribution de l'installation de chauffage (pour le calcul des auxiliaires de distribution)
dpe_emetteur_chauffage | enum_type_chauffage_id |  |  | dpe_enum_type_chauffage | logement | type de chauffage
dpe_emetteur_chauffage | enum_type_emission_distribution_id |  |  | dpe_enum_type_emission_distribution | logement + logement neuf | enumérateur qui couple les notions d'emission et de distribution pour produire une description complète des emetteurs de chauffage
dpe_emetteur_chauffage | enum_type_regulation_id |  |  | dpe_enum_type_regulation | logement | type de régulation associée au générateur
dpe_emetteur_chauffage | i0 |  | Numérique |  | logement | coefficient d'intermittence de l'installation
dpe_emetteur_chauffage | id | X |  |  | logement + logement neuf | Identifiant technique de l'émetteur de chauffage
dpe_emetteur_chauffage | installation_chauffage_id | X |  | dpe_installation_chauffage | logement + logement neuf | Identifiant technique de l'installation de chauffage
dpe_emetteur_chauffage | reference |  | Texte |  | logement + logement neuf | reference projet de l'objet (cette référence permet de faire d'éventuels liens entre objets). La codification et utilisation des références peut différer entre logiciels
dpe_emetteur_chauffage | rendement_distribution |  | Numérique |  | logement | Rd
dpe_emetteur_chauffage | rendement_emission |  | Numérique |  | logement | Re
dpe_emetteur_chauffage | rendement_regulation |  | Numérique |  | logement | Rr
dpe_emetteur_chauffage | reseau_distribution_isole |  | Numérique |  | logement + logement neuf | est ce que le réseau de distribution est isolé 0
dpe_emetteur_chauffage | surface_chauffee |  | Numérique |  | logement + logement neuf | surface chauffée par l'emetteur (sous ensemble de la surface chauffée par l'installation). Dans le cas d'un DPE immeuble ou d'un DPE appartement à partir de l'immeuble c'est la surface de l'installation à l'immeuble qu'il faut renseigner
dpe_emetteur_chauffage | tv_intermittence_id |  |  | dpe_tv_intermittence | logement | id de la ligne de la table utilisée pour le calcul du coefficient d'intermittence de l'installation I0
dpe_emetteur_chauffage | tv_rendement_distribution_ch_id |  |  | dpe_tv_rendement_distribution_ch | logement | id de la ligne de la table utilisée pour le calcul du rendement de distribution de la distribution associée à l'émission
dpe_emetteur_chauffage | tv_rendement_emission_id |  |  | dpe_tv_rendement_emission | logement | id de la ligne de la table utilisée pour le calcul du rendement d'emission de l'émetteur de chauffage
dpe_emetteur_chauffage | tv_rendement_regulation_id |  |  | dpe_tv_rendement_regulation | logement | id de la ligne de la table utilisée pour le calcul du rendement de régulation associé à l'émission
dpe_emission_ges | emission_ges_5_usages |  | Numérique |  | logement + logement neuf | estimation GES totale 5 usages (déduit de la production pv autoconsommée) (ecs/chauffage/climatisation/eclairage/auxiliaires)(kgCO2/an)
dpe_emission_ges | emission_ges_auxiliaire_distribution_ch |  | Numérique |  | logement | estimation GES d'auxilliaires de distribution de chauffage (kgCO2/an)
dpe_emission_ges | emission_ges_auxiliaire_distribution_ecs |  | Numérique |  | logement | estimation GES d'auxilliaires de distribution d'ECS (kgCO2/an)
dpe_emission_ges | emission_ges_auxiliaire_distribution_fr |  | Numérique |  | logement | estimation GES d'auxilliaires de distribution de froid (kgCO2/an) SUPPRIME
dpe_emission_ges | emission_ges_auxiliaire_generation_ch |  | Numérique |  | logement | estimation GES d'auxilliaires de génération de chauffage (kgCO2/an)
dpe_emission_ges | emission_ges_auxiliaire_generation_ch_depensier |  | Numérique |  | logement | estimation GES d'auxilliaires de génération de chauffage pour le scénario dépensier (kgCO2/an)
dpe_emission_ges | emission_ges_auxiliaire_generation_ecs |  | Numérique |  | logement | estimation GES d'auxillaires de generation d'ECS (kgCO2/an)
dpe_emission_ges | emission_ges_auxiliaire_generation_ecs_depensier |  | Numérique |  | logement | estimation GES d'auxillaires de generation d'ECS pour le scénario dépensier (kgCO2/an)
dpe_emission_ges | emission_ges_auxiliaire_ventilation |  | Numérique |  | logement + logement neuf | estimation GES d'auxilliaires de ventilation (kgCO2/an)
dpe_emission_ges | emission_ges_ch |  | Numérique |  | logement + logement neuf | estimation GES de chauffage (déduit de la production pv autoconsommée) (kgCO2/an)
dpe_emission_ges | emission_ges_ch_depensier |  | Numérique |  | logement + logement neuf | estimation GES de chauffage pour le scénario dépensier(déduit de la production pv autoconsommée) (kgCO2/an)
dpe_emission_ges | emission_ges_eclairage |  | Numérique |  | logement + logement neuf | estimation GES d'eclairage (déduit de la production pv autoconsommée) (kgCO2/an)
dpe_emission_ges | emission_ges_ecs |  | Numérique |  | logement + logement neuf | estimation GES d'ECS (déduit de la production pv autoconsommée) (kgCO2/an)
dpe_emission_ges | emission_ges_ecs_depensier |  | Numérique |  | logement + logement neuf | estimation GES d'ECS pour le scénario dépensier (déduit de la production pv autoconsommée) (kgCO2/an)
dpe_emission_ges | emission_ges_fr |  | Numérique |  | logement + logement neuf | estimation GES de refroidissement annuel (déduit de la production pv autoconsommée) (kgCO2/an)
dpe_emission_ges | emission_ges_fr_depensier |  | Numérique |  | logement + logement neuf | estimation GES de refroidissement pour le scénario dépensier (déduit de la production pv autoconsommée) (kgCO2/an)
dpe_emission_ges | emission_ges_totale_auxiliaire |  | Numérique |  | logement + logement neuf | estimation GES de l'ensemble des auxiliaires (déduit de la production pv autoconsommée) (kgCO2/an)
dpe_ep_conso | classe_conso_energie |  | Texte |  | logement + logement neuf | classe de consommation du DPE 5 usages (basée sur l'énergie primaire)
dpe_ep_conso | ep_conso_5_usages |  | Numérique |  | logement + logement neuf | consommation annuelle 5 usages (ecs/chauffage/climatisation/eclairage/auxiliaires)en energie primaire (déduit de la production pv autoconsommée) (kWhep/an)
dpe_ep_conso | ep_conso_auxiliaire_distribution_ch |  | Numérique |  | logement | consommation annuelle d'auxilliaires de distribution de chauffage en energie primaire (kWhep/an)
dpe_ep_conso | ep_conso_auxiliaire_distribution_ecs |  | Numérique |  | logement | consommation annuelle d'auxilliaires de distribution d'ECS en energie primaire (kWhep/an)
dpe_ep_conso | ep_conso_auxiliaire_distribution_fr |  | Numérique |  | logement | consommation annuelle d'auxilliaires de distribution de froid en energie primaire (kWhep/an) SUPPRIME
dpe_ep_conso | ep_conso_auxiliaire_generation_ch |  | Numérique |  | logement | consommation annuelle d'auxilliaires de génération de chauffage en energie primaire (kWhep/an)
dpe_ep_conso | ep_conso_auxiliaire_generation_ch_depensier |  | Numérique |  | logement | consommation annuelle d'auxilliaires de génération de chauffage en energie primaire pour le scénario dépensier (kWhep/an)
dpe_ep_conso | ep_conso_auxiliaire_generation_ecs |  | Numérique |  | logement | consommation annuelle d'auxillaires de generation d'ECS en energie primaire (kWhep/an)
dpe_ep_conso | ep_conso_auxiliaire_generation_ecs_depensier |  | Numérique |  | logement | consommation annuelle d'auxillaires de generation d'ECS en energie primaire pour le scénario dépensier (kWhep/an)
dpe_ep_conso | ep_conso_auxiliaire_ventilation |  | Numérique |  | logement + logement neuf | consommation annuelle d'auxilliaires de ventilation en energie primaire (kWhep/an)
dpe_ep_conso | ep_conso_ch |  | Numérique |  | logement + logement neuf | consommation annuelle de chauffage en energie primaire(déduit de la production pv autoconsommée) (kWhep/an)
dpe_ep_conso | ep_conso_ch_depensier |  | Numérique |  | logement + logement neuf | consommation annuelle de chauffage en energie primaire pour le scénario dépensier (déduit de la production pv autoconsommée) (kWhep/an)
dpe_ep_conso | ep_conso_eclairage |  | Numérique |  | logement + logement neuf | consommation annuelle d'eclairage en energie primaire (déduit de la production pv autoconsommée) (kWhep/an)
dpe_ep_conso | ep_conso_ecs |  | Numérique |  | logement + logement neuf | consommation annuelle d'ECS en energie primaire (déduit de la production pv autoconsommée) (kWhep/an)
dpe_ep_conso | ep_conso_ecs_depensier |  | Numérique |  | logement + logement neuf | consommation annuelle d'ECS en energie primaire pour le scénario dépensier (déduit de la production pv autoconsommée) (kWhep/an)
dpe_ep_conso | ep_conso_fr |  | Numérique |  | logement + logement neuf | consommation de refroidissement annuel en énergie primaire (déduit de la production pv autoconsommée) (kWhep/an)
dpe_ep_conso | ep_conso_fr_depensier |  | Numérique |  | logement + logement neuf | consommation de refroidissement annuel en énergie primaire pour le scénario dépensier (déduit de la production pv autoconsommée) (kWhep/an)
dpe_ep_conso | ep_conso_totale_auxiliaire |  | Numérique |  | logement + logement neuf | consommation annuelle de l'ensemble des auxiliaires en energie primaire (déduit de la production pv autoconsommée) (kWhep/an)
dpe_ets | bver |  | Numérique |  | logement | coefficient de reduction des déperditions de l'espace tampon solarisé
dpe_ets | coef_transparence_ets |  | Numérique |  | logement | coefficient de transparence de l'espace tampon solarisé T (déterminé à partir des parois vitrées de l'espace tampon solarisé)
dpe_ets | description |  | Texte |  | logement | description textuelle de l'objet
dpe_ets | dpe_id | X |  | dpe | logement | Identifiant technique du DPE
dpe_ets | enum_cfg_isolation_lnc_id |  |  | dpe_enum_cfg_isolation_lnc | logement | configuration de l'adjacence avec local non chauffé
dpe_ets | id | X |  |  | logement | Identifiant technique de l'espace tampon solarisé
dpe_ets | reference |  | Texte |  | logement + logement neuf | reference projet de l'objet (cette référence permet de faire d'éventuels liens entre objets). La codification et utilisation des références peut différer entre logiciels
dpe_ets | tv_coef_reduction_deperdition_id |  |  | dpe_tv_coef_reduction_deperdition | logement | id de la ligne de la table utilisée pour le calcul du coefficient de reduction des deperditions
dpe_ets | tv_coef_transparence_ets_id |  |  | dpe_tv_coef_transparence_ets | logement | id de la ligne de la table utilisée pour le calcul du coefficient de transparence de l'espace tampon solarisé
dpe_fiche_technique | dpe_id | X |  | dpe | logement + logement neuf | Identifiant technique du DPE
dpe_fiche_technique | enum_categorie_fiche_technique_id |  |  | dpe_enum_categorie_fiche_technique | logement + logement neuf | catégorie de composant
dpe_fiche_technique | id | X |  |  | logement + logement neuf | Identifiant technique de la fiche technique
dpe_generateur_chauffage | conso_ch |  | Numérique |  | logement + logement neuf | consommation d'energie annuelle du générateur de chauffage en energie finale kWh (exprimée en kWh PCI pour les combustibles). Dans le cas d'un DPE immeuble ou d'un DPE appartement à partir de l'immeuble c'est la consommation du générateur à l'immeuble qu'il faut saisir.
dpe_generateur_chauffage | conso_ch_depensier |  | Numérique |  | logement | consommation d'énergie annuelle du générateur de chauffage pour le scénario dépensier (scénario DH21) en energie finale kWh (exprimée en kWh PCI pour les combustibles). Dans le cas d'un DPE immeuble ou d'un DPE appartement à partir de l'immeuble c'est la consommation du générateur à l'immeuble qu'il faut saisir.
dpe_generateur_chauffage | description |  | Texte |  | logement + logement neuf | description textuelle de l'objet
dpe_generateur_chauffage | enum_lien_generateur_emetteur_id |  |  | dpe_enum_lien_generateur_emetteur | logement | lien entre le générateur et l'émetteur associé
dpe_generateur_chauffage | enum_methode_saisie_carac_sys_id |  |  | dpe_enum_methode_saisie_carac_sys | logement + logement neuf | méthode de saisie des performances du système de chauffage
dpe_generateur_chauffage | enum_type_energie_id |  |  | dpe_enum_type_energie | logement + logement neuf | type d'énergie consommée par le générateur de chauffage
dpe_generateur_chauffage | enum_type_generateur_ch_id |  |  | dpe_enum_type_generateur_ch | logement + logement neuf | type de generateur de chauffage
dpe_generateur_chauffage | enum_usage_generateur_id |  |  | dpe_enum_usage_generateur | logement + logement neuf | usages assurés par le générateur (chauffage/ecs/chauffage+ecs)
dpe_generateur_chauffage | identifiant_reseau_chaleur |  | Texte |  | logement + logement neuf | identifiant réseau de chaleur ou de froid utilisé (utilisé à partir du 18 janvier 2022)
dpe_generateur_chauffage | n_radiateurs_gaz |  | Numérique |  | logement + logement neuf | nombre de radiateurs gaz
dpe_generateur_chauffage | pn |  | Numérique |  | logement + logement neuf | puissance nominale du générateur à combustion (W)
dpe_generateur_chauffage | position_volume_chauffe |  | Numérique |  | logement + logement neuf | est ce que le générateur est positionné dans le volume chauffé. (pour le calcul des pertes de génération récupérables)
dpe_generateur_chauffage | presence_regulation_combustion |  | Numérique |  | logement + logement neuf | présence d'un organe de régulation pour le système de chauffage à combustion 0
dpe_generateur_chauffage | presence_ventouse |  | Numérique |  | logement + logement neuf | présence d'un système de ventouse ou avec un ventilateur pour l'évacuation des fumées d'un système à combustion 0
dpe_generateur_chauffage | priorite_generateur_cascade |  | Numérique |  | logement | ordre de priorité du générateur en cascade (ordonné de manière croissante 1
dpe_generateur_chauffage | pveilleuse |  | Numérique |  | logement + logement neuf | puissance de la veilleuse du générateur à combustion (W)
dpe_generateur_chauffage | qp0 |  | Numérique |  | logement + logement neuf | pertes à l'arret du générateur à combustion. Dans le cas d'un générateur virtualisé pour DPE appartement avec chauffage collectif saisir Qp0 correspondant à Pe = a*Pn(collectif) (W)
dpe_generateur_chauffage | ref_produit_generateur_ch |  | Texte |  | logement + logement neuf | référence produit et marque du générateur de chauffage
dpe_generateur_chauffage | reference |  | Texte |  | logement + logement neuf | reference projet de l'objet (cette référence permet de faire d'éventuels liens entre objets). La codification et utilisation des références peut différer entre logiciels
dpe_generateur_chauffage | rendement_generation |  | Numérique |  | logement | Rg
dpe_generateur_chauffage | rpint |  | Numérique |  | logement + logement neuf | rendement de génération à charge intermédiaire du générateur à combustion (0-1,5)
dpe_generateur_chauffage | rpn |  | Numérique |  | logement + logement neuf | rendement de génération à pleine charge du générateur à combustion (0-1,5)
dpe_generateur_chauffage | scop |  | Numérique |  | logement + logement neuf | scop du générateur thermodynamique (en remplacement du Rg pour les générateurs thermodynamique) (0-20)
dpe_generateur_chauffage | temp_fonc_100 |  | Numérique |  | logement + logement neuf | température de fonctionnement à 100% de charge (°C)
dpe_generateur_chauffage | temp_fonc_30 |  | Numérique |  | logement + logement neuf | température de fonctionnement à 30% de charge (°C)
dpe_generateur_chauffage | tv_generateur_combustion_id |  |  | dpe_tv_generateur_combustion | logement | id de la ligne de la table utilisée pour le calcul des paramètres du générateur à combustion Rpn,Rpint,Qp0,Pveil
dpe_generateur_chauffage | tv_rendement_generation_id |  |  | dpe_tv_rendement_generation | logement | id de la ligne de la table utilisée pour le calcul des rendements de générations forfaitaires des générateurs autres qu'à combustion
dpe_generateur_chauffage | tv_reseau_chaleur_id |  |  | dpe_tv_reseau_chaleur | logement + logement neuf | id de la ligne de la table utilisée pour le calcul du contenu CO2 des réseaux de chaleurs (OBSOLETE et remplacé par identifiant_reseau_chaleur à partir du 18 janvier 2022 et la prise en compte du nouvel arrêté réseau de chaleur).
dpe_generateur_chauffage | tv_scop_id |  |  | dpe_tv_scop | logement | id de la ligne de la table utilisée pour le calcul du coefficient de performance du système thermodynamique (SCOP)
dpe_generateur_chauffage | tv_temp_fonc_100_id |  |  | dpe_tv_temp_fonc_100 | logement | id de la ligne de la table utilisée pour le calcul de la température à 100% de charge du système à combustion(SUPPRIME)
dpe_generateur_chauffage | tv_temp_fonc_30_id |  |  | dpe_tv_temp_fonc_30 | logement | id de la ligne de la table utilisée pour le calcul de la température à 30% de charge du système à combustion(SUPPRIME)
dpe_generateur_ecs | conso_ecs |  | Numérique |  | logement + logement neuf | consommation d'energie annuelle du générateur d'ECS (kWh) (Exprimé en kWh PCI pour les combustibles ). Dans le cas d'un DPE immeuble ou d'un DPE appartement à partir de l'immeuble c'est la consommation du générateur à l'immeuble qu'il faut saisir.
dpe_generateur_ecs | conso_ecs_depensier |  | Numérique |  | logement | consommation d'énergie annuelle du générateur d'ECS pour le scénario dépensier en énergie finale (kWh) (Exprimé en kWh PCI pour les combustibles ). Dans le cas d'un DPE immeuble ou d'un DPE appartement à partir de l'immeuble c'est la consommation du générateur à l'immeuble qu'il faut saisir.
dpe_generateur_ecs | cop |  | Numérique |  | logement + logement neuf | COP du chauffe-eau thermodynamique (inclus le rendement de stockage) (0-20)
dpe_generateur_ecs | description |  | Texte |  | logement + logement neuf | description textuelle de l'objet
dpe_generateur_ecs | enum_methode_saisie_carac_sys_id |  |  | dpe_enum_methode_saisie_carac_sys | logement + logement neuf | méthode de saisie des performances du système d'ECS
dpe_generateur_ecs | enum_periode_installation_ecs_thermo_id |  |  | dpe_enum_periode_installation_ecs_thermo | logement | periode installation du système thermodynamique
dpe_generateur_ecs | enum_type_energie_id |  |  | dpe_enum_type_energie | logement + logement neuf | type d'énergie consommée par le générateur d'ECS
dpe_generateur_ecs | enum_type_generateur_ecs_id |  |  | dpe_enum_type_generateur_ecs | logement + logement neuf | type de generateur d'ecs
dpe_generateur_ecs | enum_type_stockage_ecs_id |  |  | dpe_enum_type_stockage_ecs | logement + logement neuf | Type de stockage d'ECS (intégré à la production ou indépendant)
dpe_generateur_ecs | enum_usage_generateur_id |  |  | dpe_enum_usage_generateur | logement + logement neuf | usages assurés par le générateur (chauffage/ecs/chauffage+ecs)
dpe_generateur_ecs | identifiant_reseau_chaleur |  | Texte |  | logement + logement neuf | identifiant réseau de chaleur ou de froid utilisé (utilisé à partir du 18 janvier 2022)
dpe_generateur_ecs | pn |  | Numérique |  | logement + logement neuf | puissance nominale du générateur à combustion. Dans le cas d'un générateur virtualisé pour DPE appartement avec ECS collective saisir Pe = a*Pn(collectif) (W)
dpe_generateur_ecs | position_volume_chauffe |  | Numérique |  | logement + logement neuf | est ce que le générateur est positionné dans le volume chauffé. (pour le calcul des pertes de génération récupérables)
dpe_generateur_ecs | position_volume_chauffe_stockage |  | Numérique |  | logement + logement neuf | est ce que le ballon de stockage est positionné dans le volume chauffé. (pour le calcul des pertes de stockage récupérables)
dpe_generateur_ecs | presence_ventouse |  | Numérique |  | logement + logement neuf | présence d'un système de ventouse ou avec un ventilateur pour l'évacuation des fumées d'un système à combustion 0
dpe_generateur_ecs | pveilleuse |  | Numérique |  | logement + logement neuf | puissance de la veilleuse du générateur à combustion (W)
dpe_generateur_ecs | qp0 |  | Numérique |  | logement + logement neuf | pertes à l'arret du générateur à combustion. Dans le cas d'un générateur virtualisé pour DPE appartement avec ECS collective saisir Qp0 correspondant à Pe = a*Pn(collectif)
dpe_generateur_ecs | ratio_besoin_ecs |  | Numérique |  | logement + logement neuf | ratio du besoin ecs de l'installation affecté au générateur. Ce ratio est de 1 pour les installations classiques et de 0,5 pour les installations d'ECS avec deux générateurs
dpe_generateur_ecs | ref_produit_generateur_ecs |  | Texte |  | logement + logement neuf | référence produit et marque du générateur d'ECS
dpe_generateur_ecs | reference |  | Texte |  | logement + logement neuf | reference projet de l'objet (cette référence permet de faire d'éventuels liens entre objets). La codification et utilisation des références peut différer entre logiciels
dpe_generateur_ecs | rendement_generation |  | Numérique |  | logement | Rg
dpe_generateur_ecs | rendement_generation_stockage |  | Numérique |  | logement | RgxRs
dpe_generateur_ecs | rendement_stockage |  | Numérique |  | logement | Rs
dpe_generateur_ecs | rpn |  | Numérique |  | logement + logement neuf | rendement de génération à pleine charge du générateur à combustion (0-1,5)
dpe_generateur_ecs | tv_generateur_combustion_id |  |  | dpe_tv_generateur_combustion | logement | id de la ligne de la table utilisée pour le calcul des paramètres du générateur à combustion Rpn,Rpint,Qp0,Pveil
dpe_generateur_ecs | tv_pertes_stockage_id |  |  | dpe_tv_pertes_stockage | logement | id de la ligne de la table utilisée pour le calcul des pertes de stockage pour les ballons éléctriques
dpe_generateur_ecs | tv_reseau_chaleur_id |  |  | dpe_tv_reseau_chaleur | logement | id de la ligne de la table utilisée pour le calcul du contenu CO2 des réseaux de chaleurs (OBSOLETE et remplacé par identifiant_reseau_chaleur à partir du 18 janvier 2022 et la prise en compte du nouvel arrêté réseau de chaleur).
dpe_generateur_ecs | tv_scop_id |  |  | dpe_tv_scop | logement | id de la ligne de la table utilisée pour le calcul du coefficient de performance du système thermodynamique (SCOP)
dpe_generateur_ecs | volume_stockage |  | Numérique |  | logement + logement neuf | volume de stockage associé au générateur d'ECS
dpe_geolocalisation | adresse_proprietaire_installation_commune_id |  |  | dpe_t_adresse | tous | Identifiant technique de l'adresse du propriétaire de l'installation commune
dpe_geolocalisation | idpar |  | Texte |  | tous | identifiant de parcelle cadastrale (14 caractères)
dpe_geolocalisation | immatriculation_copropriete |  | Texte |  | tous | numéro d'immatriculation de la copropriété au registre des copropriétés (9 caractères XX0000000)
dpe_geolocalisation | invar_logement |  | Texte |  | tous | invariant fiscal du logement (10 caractères)
dpe_geolocalisation | rpls_log_id |  |  |  | tous | identifiant Repertoire Logement Social (RPLS) du logement (dans le cas d'un propriétaire bailleur social)
dpe_geolocalisation | rpls_org_id |  |  |  | tous | identifiant Repertoire Logement Social (RPLS) de l'organisation de bailleur social propriétaire du logement (dans le cas d'un propriétaire bailleur social)
dpe_inertie | dpe_id | X |  | dpe | logement + logement neuf | Identifiant technique du DPE
dpe_inertie | enum_classe_inertie_id |  |  | dpe_enum_classe_inertie | logement + logement neuf | classe d'inertie globale du bâtiment
dpe_inertie | inertie_paroi_verticale_lourd |  | Numérique |  | logement | est ce que les parois verticales sont considérées comme lourdes 0
dpe_inertie | inertie_plancher_bas_lourd |  | Numérique |  | logement | est ce que le plancher bas est considéré comme lourd 0
dpe_inertie | inertie_plancher_haut_lourd |  | Numérique |  | logement | est ce que le plancher haud est considéré comme lourd 0
dpe_installation_chauffage | besoin_ch |  | Numérique |  | logement + logement neuf | Besoin de chauffage total de l'installation (kWh)
dpe_installation_chauffage | besoin_ch_depensier |  | Numérique |  | logement | Besoin de chauffage total de l'installation pour le scénario dépensier (DH21) (kWh)
dpe_installation_chauffage | cle_repartition_ch |  | Numérique |  | logement | clé de répartition pour passer des consommations bâtiments au consommation logement dans le cas DPE appartement calculé à partir du DPE immeuble UNIQUEMENT. Voir section 8.5.4 du document guide pour plus de détail
dpe_installation_chauffage | coef_ifc |  | Numérique |  | logement | coefficient d'individualisation des frais de chauffage dans le cas d'un DPE appartement calculé à partir d'un DPE immeuble
dpe_installation_chauffage | conso_ch |  | Numérique |  | logement + logement neuf | consommation d'energie annuelle de l'installation de chauffage en energie finale kWh. Dans le cas d'un DPE immeuble ou d'un DPE appartement à partir de l'immeuble c'est la consommation de l'installation à l'immeuble qu'il faut saisir.
dpe_installation_chauffage | conso_ch_depensier |  | Numérique |  | logement | consommation d'energie annuelle de l'installation de chauffage pour le scénario dépensier (scénario DH21) en energie finale kWh. Dans le cas d'un DPE immeuble ou d'un DPE appartement à partir de l'immeuble c'est la consommation de l'installation à l'immeuble qu'il faut saisir.
dpe_installation_chauffage | description |  | Texte |  | logement + logement neuf | description textuelle de l'objet
dpe_installation_chauffage | enum_cfg_installation_ch_id |  |  | dpe_enum_cfg_installation_ch | logement + logement neuf | configuration de l'installation de chauffage
dpe_installation_chauffage | enum_methode_calcul_conso_id |  |  | dpe_enum_methode_calcul_conso | logement | méthode de calcul de consommation de chauffage
dpe_installation_chauffage | enum_methode_saisie_fact_couv_sol_id |  |  | dpe_enum_methode_saisie_fact_couv_sol | logement | méthode de saisie du facteur de couverture solaire pour le chauffage (saisi en direct justifié ou calculé à partir de la table)
dpe_installation_chauffage | enum_type_installation_id |  |  | dpe_enum_type_installation | logement + logement neuf | type d'installation de chauffage (collective ou individuelle ou collective multi batiment
dpe_installation_chauffage | fch |  | Numérique |  | logement | Facteur de couverture solaire pour l'installation de chauffage
dpe_installation_chauffage | fch_saisi |  | Numérique |  | logement | Facteur de couverture solaire pour l'installation de chauffage(saisi)
dpe_installation_chauffage | nombre_logement_echantillon |  | Numérique |  | logement | nombre de logements représentés par le logement échantillon dans le cas d'un DPE immeuble avec installation de chauffage individuelle. (à ne renseigner que dans ce cas précis)
dpe_installation_chauffage | nombre_niveau_installation_ch |  | Numérique |  | logement | nombre de niveaux desservis par l'installation de chauffage (très souvent égal au nombre de niveaux du bâtiment)
dpe_installation_chauffage | production_ch_solaire |  | Numérique |  | logement | Production de chauffage solaire (kWh)
dpe_installation_chauffage | ratio_virtualisation |  | Numérique |  | logement | ratio de virtualisation de l'installation collective lorsque l'on rapporte des usages collectifs à un appartement (a = Shabappartement/Shabtotale)
dpe_installation_chauffage | reference |  | Texte |  | logement + logement neuf | reference projet de l'objet (cette référence permet de faire d'éventuels liens entre objets). La codification et utilisation des références peut différer entre logiciels
dpe_installation_chauffage | surface_chauffee |  | Numérique |  | logement + logement neuf | surface chauffée par l'installation de chauffage(surface du logement ou de l'immeuble). Dans le cas spécifique d'un DPE immeuble avec installation individuelle échantillonée
dpe_installation_chauffage | tv_facteur_couverture_solaire_id |  |  | dpe_tv_facteur_couverture_solaire | logement | id de la ligne de la table utilisée pour le calcul du facteur de couverture solaire
dpe_installation_ecs | besoin_ecs |  | Numérique |  | logement + logement neuf | besoin d'ECS annuel pour l'ensemble de l'installation (kWh). Dans le cas d'un DPE immeuble ou d'un DPE appartement à partir de l'immeuble c'est la consommation de l'installation à l'immeuble qu'il faut saisir.
dpe_installation_ecs | besoin_ecs_depensier |  | Numérique |  | logement | besoin d'ECS annuel pour l'ensemble de l'installation dans le cas du scénario dépensier (kWh). Dans le cas d'un DPE immeuble ou d'un DPE appartement à partir de l'immeuble c'est la consommation de l'installation à l'immeuble qu'il faut saisir.
dpe_installation_ecs | cle_repartition_ecs |  | Numérique |  | logement | clé de répartition pour passer des consommations bâtiments au consommation logement dans le cas DPE appartement calculé à partir du DPE immeuble UNIQUEMENT. Voir section 8.5.4 du document guide pour plus de détail
dpe_installation_ecs | conso_ecs |  | Numérique |  | logement + logement neuf | consommation d'energie annuelle de l'installation d'ECS en energie finale kWh. Dans le cas d'un DPE immeuble ou d'un DPE appartement à partir de l'immeuble c'est la consommation de l'installation à l'immeuble qu'il faut saisir.
dpe_installation_ecs | conso_ecs_depensier |  | Numérique |  | logement | consommation d'energie annuelle de l'installation d'ECS pour le scénario dépensier en energie finale kWh. Dans le cas d'un DPE immeuble ou d'un DPE appartement à partir de l'immeuble c'est la consommation de l'installation à l'immeuble qu'il faut saisir.
dpe_installation_ecs | description |  | Texte |  | logement + logement neuf | description textuelle de l'objet
dpe_installation_ecs | enum_bouclage_reseau_ecs_id |  |  | dpe_enum_bouclage_reseau_ecs | logement + logement neuf | type de bouclage du réseau d'ECS pour la prise en compte des consommations d'auxiliaires de distribution
dpe_installation_ecs | enum_cfg_installation_ecs_id |  |  | dpe_enum_cfg_installation_ecs | logement + logement neuf | code de configuration de l'installation d'ECS (installation simple, avec solaire ou avec plusieurs systèmes d'ECS)
dpe_installation_ecs | enum_methode_calcul_conso_id |  |  | dpe_enum_methode_calcul_conso | logement | méthode de calcul de consommation d'ECS
dpe_installation_ecs | enum_methode_saisie_fact_couv_sol_id |  |  | dpe_enum_methode_saisie_fact_couv_sol | logement | méthode de saisie du facteur de couverture solaire pour l'ECS (saisi en direct justifié ou calculé à partir de la table)
dpe_installation_ecs | enum_type_installation_id |  |  | dpe_enum_type_installation | logement + logement neuf | code du type d'installation d'ECS (collective ou individuelle)
dpe_installation_ecs | enum_type_installation_solaire_id |  |  | dpe_enum_type_installation_solaire | logement + logement neuf | type d'installation solaire (ECS+Chauffage , ECS solaire seule etc…)
dpe_installation_ecs | fecs |  | Numérique |  | logement | facteur de couverture solaire de l'ECS
dpe_installation_ecs | fecs_saisi |  | Numérique |  | logement | facteur de couverture solaire pour l'ECS saisi directement lorsque celui-ci peut être justifié
dpe_installation_ecs | nombre_logement |  | Numérique |  | logement + logement neuf | nombre de logements desservis par l'installation d'ECS. Dans le cas d'un DPE immeuble avec installation individuelle échantillonée
dpe_installation_ecs | nombre_niveau_installation_ecs |  | Numérique |  | logement + logement neuf | nombre de niveaux desservis par l'installation d'ECS (très souvent égal au nombre de niveaux du bâtiment)
dpe_installation_ecs | production_ecs_solaire |  | Numérique |  | logement + logement neuf | production d'ecs solaire annuelle (kWh). Dans le cas d'un DPE immeuble ou d'un DPE appartement à partir de l'immeuble c'est la consommation de l'installation à l'immeuble qu'il faut saisir.
dpe_installation_ecs | ratio_virtualisation |  | Numérique |  | logement | ratio de virtualisation de l'installation collective lorsque l'on rapporte des usages collectifs à un appartement (a = Shabappartement/Shabtotale)
dpe_installation_ecs | reference |  | Texte |  | logement + logement neuf | reference projet de l'objet (cette référence permet de faire d'éventuels liens entre objets). La codification et utilisation des références peut différer entre logiciels
dpe_installation_ecs | rendement_distribution |  | Numérique |  | logement | rendement de distribution de l'installation d'ECS (0-1)
dpe_installation_ecs | reseau_distribution_isole |  | Numérique |  | logement + logement neuf | est ce que le réseau de distribution est isolé 0
dpe_installation_ecs | surface_habitable |  | Numérique |  | logement + logement neuf | surface habitable correspondant au(x) logement(x) desservi(s) par l'installation d'ECS.(surface habitable du logement ou de la totalité des logements de l'immeuble) Dans le cas spécifique d'un DPE immeuble avec installation individuelle échantillonée
dpe_installation_ecs | tv_facteur_couverture_solaire_id |  |  | dpe_tv_facteur_couverture_solaire | logement | id de la ligne de la table utilisée pour le calcul du facteur de couverture solaire
dpe_installation_ecs | tv_rendement_distribution_ecs_id |  |  | dpe_tv_rendement_distribution_ecs | logement | id de la ligne de la table utilisée pour le calcul du rendement de distribution de l'installation d'ECS
dpe_justificatif | description | X | Texte |  | logement | description du justificatif adjoint au DPE
dpe_justificatif | dpe_id | X |  | dpe | logement | Identifiant technique du DPE
dpe_justificatif | enum_type_justificatif_id |  |  | dpe_enum_type_justificatif | logement | type de justificatif
dpe_justificatif | id | X |  |  | logement | identifiant technique du justificatif
dpe_logement_visite | description | X | Texte |  | logement + logement neuf | description du logement visité
dpe_logement_visite | dpe_id | X |  | dpe | logement + logement neuf | Identifiant technique du DPE
dpe_logement_visite | enum_position_etage_logement_id |  |  | dpe_enum_position_etage_logement | logement + logement neuf | position du logement dans l'immeuble en terme d'étage
dpe_logement_visite | enum_typologie_logement_id |  |  | dpe_enum_typologie_logement | logement + logement neuf | typologie de logement (T1… T6)
dpe_logement_visite | id | X |  |  | logement + logement neuf | identifiant technique du logement visité
dpe_masque_lointain_non_homogene | id | X |  |  | logement | Identifiant technique du masque lointain non homogène
dpe_masque_lointain_non_homogene | tv_coef_masque_lointain_non_homogene_id |  |  | dpe_tv_coef_masque_lointain_non_homogene | logement | Identifiant technique du coefficient pour un masque lointain non homogène
dpe_meteo | batiment_materiaux_anciens |  | Numérique |  | logement + logement neuf | est ce que le bâtiment est principalement composé de matériaux anciens pour ses murs 0
dpe_meteo | dpe_id | X |  | dpe | logement + logement neuf | Identifiant technique du DPE
dpe_meteo | enum_classe_altitude_id |  |  | dpe_enum_classe_altitude | logement + logement neuf | classe d'altitude du logement
dpe_meteo | enum_zone_climatique_id |  |  | dpe_enum_zone_climatique | logement + logement neuf | zone climatique du logement
dpe_mur | b |  | Numérique |  | logement + logement neuf | coefficient de réduction des déperditions du mur
dpe_mur | description |  | Texte |  | logement + logement neuf | description textuelle de l'objet
dpe_mur | dpe_id | X |  | dpe | logement + logement neuf | Identifiant technique du DPE
dpe_mur | enum_cfg_isolation_lnc_id |  |  | dpe_enum_cfg_isolation_lnc | logement + logement neuf | configuration de l'adjacence avec local non chauffé
dpe_mur | enum_materiaux_structure_mur_id |  |  | dpe_enum_materiaux_structure_mur | logement + logement neuf | matériaux de structure de la paroi
dpe_mur | enum_methode_saisie_u_id |  |  | dpe_enum_methode_saisie_u | logement + logement neuf | methode de saisie du U (inclus les justifications à produire en cas de saisie directe)
dpe_mur | enum_methode_saisie_u0_id |  |  | dpe_enum_methode_saisie_u0 | logement | methode de saisie de U0 (inclus les justifications à produire en cas de saisie directe)
dpe_mur | enum_orientation_id |  |  | dpe_enum_orientation | logement + logement neuf | orientation du mur
dpe_mur | enum_periode_isolation_id |  |  | dpe_enum_periode_isolation | logement | periode d'isolation à saisir si différent de la période de construction (cas d'une rénovation de la paroi)
dpe_mur | enum_type_adjacence_id |  |  | dpe_enum_type_adjacence | logement + logement neuf | type d'adjacence de la paroi
dpe_mur | enum_type_doublage_id |  |  | dpe_enum_type_doublage | logement + logement neuf | type de doublage intérieur du mur.(précision de la nature du doublage ou de l'epaisseur de la lame d'air en cas de doublage indéterminé.)
dpe_mur | enum_type_isolation_id |  |  | dpe_enum_type_isolation | logement + logement neuf | type d'isolation du mur (ITI/ITE…..)
dpe_mur | epaisseur_isolation |  | Numérique |  | logement + logement neuf | epaisseur de l'isolation (si plusieurs isolant différents sommer leurs épaisseurs) (cm)
dpe_mur | epaisseur_structure |  | Numérique |  | logement + logement neuf | epaisseur de la partie structure de la paroi (sans l'isolation intérieure ou extérieure) (cm)
dpe_mur | id | X |  |  | logement + logement neuf | Identifiant technique du mur
dpe_mur | paroi_ancienne |  | Numérique |  | logement + logement neuf | la paroi est une paroi ancienne sur laquelle a été appliquée un enduit isolant (Renduit=0,7m².K.W-1) 0
dpe_mur | reference |  | Texte |  | logement + logement neuf | reference projet de l'objet (cette référence permet de faire d'éventuels liens entre objets). La codification et utilisation des références peut différer entre logiciels
dpe_mur | resistance_isolation |  | Numérique |  | logement + logement neuf | resistance isolation
dpe_mur | surface_aiu |  | Numérique |  | logement + logement neuf | surface aiu
dpe_mur | surface_aue |  | Numérique |  | logement + logement neuf | surface aue
dpe_mur | surface_paroi_opaque |  | Numérique |  | logement + logement neuf | Surface de paroi opaque (sans baies vitrées sans portes)
dpe_mur | surface_paroi_totale |  | Numérique |  | logement + logement neuf | Surface de paroi opaque + paroi vitrée de la paroi + surface des portes
dpe_mur | tv_coef_reduction_deperdition_id |  |  | dpe_tv_coef_reduction_deperdition | logement | id de la ligne de la table utilisée pour le calcul du coefficient de reduction des deperditions
dpe_mur | tv_umur_id |  |  | dpe_tv_umur | logement | id de la ligne de la table utilisée pour le calcul du coefficient de transmission thermique umur
dpe_mur | tv_umur0_id |  |  | dpe_tv_umur0 | logement | id de la ligne de la table utilisée pour le calcul du Umur0
dpe_mur | umur |  | Numérique |  | logement + logement neuf | Coefficient de transmission thermique du mur
dpe_mur | umur_saisi |  | Numérique |  | logement | Coefficient de transmission thermique du mur saisi en direct par le diagnostiqueur(à justifier)
dpe_mur | umur0 |  | Numérique |  | logement + logement neuf | Coefficient de transmission thermique du mur non isolé final (avec pris en compte de l'enduit)
dpe_mur | umur0_saisi |  | Numérique |  | logement | Coefficient de transmission thermique du mur non isolé Saisi en direct par l'utilisateur (à justifier)
dpe_pack_travaux | conso_5_usages_apres_travaux |  | Numérique |  | logement | consommation 5 usages après travaux (kWh/m²/an)
dpe_pack_travaux | cout_pack_travaux_max |  | Numérique |  | logement | fourchette haute de l'estimation des coûts du pack travaux(€)
dpe_pack_travaux | cout_pack_travaux_min |  | Numérique |  | logement | fourchette basse de l'estimation des coûts du pack travaux(€)
dpe_pack_travaux | descriptif_travaux_id | X |  | dpe_descriptif_travaux | logement | Identifiant technique du descriptif de travaux
dpe_pack_travaux | emission_ges_5_usages_apres_travaux |  | Numérique |  | logement | emissions C02 5 usages après travaux (kgCO2/m²/an)
dpe_pack_travaux | enum_num_pack_travaux_id |  |  | dpe_enum_num_pack_travaux | logement | numéro du pack travaux (1,2,1+2)
dpe_pack_travaux | id | X |  |  | logement | Identifiant technique du pack travaux
dpe_panneaux_pv | enum_inclinaison_pv_id |  |  | dpe_enum_inclinaison_pv | logement | inclinaison des panneaux photovoltaïques
dpe_panneaux_pv | enum_orientation_pv_id |  |  | dpe_enum_orientation_pv | logement | orientation des panneaux photovoltaïques
dpe_panneaux_pv | id | X |  |  | logement + logement neuf | Identifiant technique des panneaux photovoltaïques
dpe_panneaux_pv | nombre_module |  | Numérique |  | logement + logement neuf | nombre de modules photovoltaïque standards posés.
dpe_panneaux_pv | production_elec_enr_id |  |  | dpe_production_elec_enr | logement + logement neuf | Identifiant technique de la production électrique enr
dpe_panneaux_pv | ratio_virtualisation |  | Numérique |  | logement | ratio de virtualisation de l'installation PV collective lorsque l'on rapporte des usages collectifs à un appartement (a = Shabappartement/Shabtotale)
dpe_panneaux_pv | surface_totale_capteurs |  | Numérique |  | logement + logement neuf | surface totale de capteurs photovoltaïque. Dans le cas d'une installation collective de PV pour un DPE appartement, la surface est celle proratisé
dpe_panneaux_pv | tv_coef_orientation_pv_id |  |  | dpe_tv_coef_orientation_pv | logement | id de la ligne de la table utilisée pour le calcul du coefficient d'orientation des panneaux photovoltaïques
dpe_plancher_bas | b |  | Numérique |  | logement + logement neuf | coefficient de réduction des déperditions du planchers_bas
dpe_plancher_bas | calcul_ue |  | Numérique |  | logement | est ce que le plancher bas est passé par le calcul du Ue 0
dpe_plancher_bas | description |  | Texte |  | logement + logement neuf | description textuelle de l'objet
dpe_plancher_bas | dpe_id | X |  | dpe | logement + logement neuf | Identifiant technique du DPE
dpe_plancher_bas | enum_cfg_isolation_lnc_id |  |  | dpe_enum_cfg_isolation_lnc | logement + logement neuf | configuration de l'adjacence avec local non chauffé
dpe_plancher_bas | enum_methode_saisie_u_id |  |  | dpe_enum_methode_saisie_u | logement + logement neuf | methode de saisie du U (inclus les justifications à produire en cas de saisie directe)
dpe_plancher_bas | enum_methode_saisie_u0_id |  |  | dpe_enum_methode_saisie_u0 | logement | methode de saisie de U0 (inclus les justifications à produire en cas de saisie directe)
dpe_plancher_bas | enum_periode_isolation_id |  |  | dpe_enum_periode_isolation | logement | periode d'isolation à saisir si différent de la période de construction (cas d'une rénovation de la paroi)
dpe_plancher_bas | enum_type_adjacence_id |  |  | dpe_enum_type_adjacence | logement + logement neuf | type d'adjacence de la paroi
dpe_plancher_bas | enum_type_isolation_id |  |  | dpe_enum_type_isolation | logement + logement neuf | type d'isolation du plancher bas (ITI/ITE…..)
dpe_plancher_bas | enum_type_plancher_bas_id |  |  | dpe_enum_type_plancher_bas | logement + logement neuf | type de plancher bas
dpe_plancher_bas | epaisseur_isolation |  | Numérique |  | logement + logement neuf | epaisseur de l'isolation (si plusieurs isolant différents sommer leurs épaisseurs)
dpe_plancher_bas | id | X |  |  | logement + logement neuf | Identifiant technique du plancher bas
dpe_plancher_bas | perimetre_ue |  | Numérique |  | logement | périmètredu plancher lorsqu'il est en contact avec un terre plein/sous sol non chauffé ou vide sanitaire (à renseigner lorsque calcul du Ue)
dpe_plancher_bas | reference |  | Texte |  | logement + logement neuf | reference projet de l'objet (cette référence permet de faire d'éventuels liens entre objets). La codification et utilisation des références peut différer entre logiciels
dpe_plancher_bas | resistance_isolation |  | Numérique |  | logement + logement neuf | resistance isolation
dpe_plancher_bas | surface_aiu |  | Numérique |  | logement + logement neuf | surface aiu
dpe_plancher_bas | surface_aue |  | Numérique |  | logement + logement neuf | surface aue
dpe_plancher_bas | surface_paroi_opaque |  | Numérique |  | logement + logement neuf | Surface de paroi opaque
dpe_plancher_bas | surface_ue |  | Numérique |  | logement | surface de plancher qui est en contact avec un terre plein/sous sol non chauffé ou vide sanitaire (à renseigner lorsque calcul du Ue)
dpe_plancher_bas | tv_coef_reduction_deperdition_id |  |  | dpe_tv_coef_reduction_deperdition | logement | id de la ligne de la table utilisée pour le calcul de coefficient de reduction des déperditions
dpe_plancher_bas | tv_upb_id |  |  | dpe_tv_upb | logement | id de la ligne de la table utilisée pour le calcul du coefficient de transmission thermique upb
dpe_plancher_bas | tv_upb0_id |  |  | dpe_tv_upb0 | logement | id de la ligne de la table utilisée pour le calcul du coefficient de transmission thermique upb0
dpe_plancher_bas | ue |  | Numérique |  | logement | Ue coefficient remplaçant Upb dans le cas sur terre plein
dpe_plancher_bas | upb |  | Numérique |  | logement | Coefficient de transmission thermique du planchers_bas Upb
dpe_plancher_bas | upb_final |  | Numérique |  | logement + logement neuf | Coefficient de transmission thermique du planchers_bas (Ue ou Upb en fonction du type d'adjacence)
dpe_plancher_bas | upb_saisi |  | Numérique |  | logement | Coefficient de transmission thermique du planchers_bas saisi en direct par le diagnostiqueur(à justifier)
dpe_plancher_bas | upb0 |  | Numérique |  | logement + logement neuf | Coefficient de transmission thermique du planchers bas non isolé final
dpe_plancher_bas | upb0_saisi |  | Numérique |  | logement | Coefficient de transmission thermique du planchers bas non isolé Saisi en direct par l'utilisateur (à justifier)
dpe_plancher_haut | b |  | Numérique |  | logement + logement neuf | coefficient de réduction des déperditions du planchers_hauts
dpe_plancher_haut | description |  | Texte |  | logement + logement neuf | description textuelle de l'objet
dpe_plancher_haut | dpe_id | X |  | dpe | logement + logement neuf | Identifiant technique du DPE
dpe_plancher_haut | enum_cfg_isolation_lnc_id |  |  | dpe_enum_cfg_isolation_lnc | logement + logement neuf | configuration de l'adjacence avec local non chauffé
dpe_plancher_haut | enum_methode_saisie_u_id |  |  | dpe_enum_methode_saisie_u | logement + logement neuf | methode de saisie du U (inclus les justifications à produire en cas de saisie directe)
dpe_plancher_haut | enum_methode_saisie_u0_id |  |  | dpe_enum_methode_saisie_u0 | logement | methode de saisie de U0 (inclus les justifications à produire en cas de saisie directe)
dpe_plancher_haut | enum_periode_isolation_id |  |  | dpe_enum_periode_isolation | logement | periode d'isolation à saisir si différent de la période de construction (cas d'une rénovation de la paroi)
dpe_plancher_haut | enum_type_adjacence_id |  |  | dpe_enum_type_adjacence | logement + logement neuf | type d'adjacence de la paroi
dpe_plancher_haut | enum_type_isolation_id |  |  | dpe_enum_type_isolation | logement + logement neuf | type d'isolation du plancher haut (ITI/ITE…..)
dpe_plancher_haut | enum_type_plancher_haut_id |  |  | dpe_enum_type_plancher_haut | logement + logement neuf | type de plancher haut
dpe_plancher_haut | epaisseur_isolation |  | Numérique |  | logement + logement neuf | epaisseur de l'isolation (si plusieurs isolant différents sommer leurs épaisseurs)
dpe_plancher_haut | id | X |  |  | logement + logement neuf | Identifiant technique du plancher haut
dpe_plancher_haut | reference |  | Texte |  | logement + logement neuf | reference projet de l'objet (cette référence permet de faire d'éventuels liens entre objets). La codification et utilisation des références peut différer entre logiciels
dpe_plancher_haut | resistance_isolation |  | Numérique |  | logement + logement neuf | resistance isolation
dpe_plancher_haut | surface_aiu |  | Numérique |  | logement + logement neuf | surface aiu
dpe_plancher_haut | surface_aue |  | Numérique |  | logement + logement neuf | surface aue
dpe_plancher_haut | surface_paroi_opaque |  | Numérique |  | logement + logement neuf | Surface de paroi opaque
dpe_plancher_haut | tv_coef_reduction_deperdition_id |  |  | dpe_tv_coef_reduction_deperdition | logement | id de la ligne de la table utilisée pour le calcul du coefficient de reduction des deperditions
dpe_plancher_haut | tv_uph_id |  |  | dpe_tv_uph | logement | id de la ligne de la table utilisée pour le calcul du coefficient de transmission thermique uph
dpe_plancher_haut | tv_uph0_id |  |  | dpe_tv_uph0 | logement | id de la ligne de la table utilisée pour le calcul du coefficient de transmission thermique uph0
dpe_plancher_haut | uph |  | Numérique |  | logement + logement neuf | Coefficient de transmission thermique du planchers_hauts uph
dpe_plancher_haut | uph_saisi |  | Numérique |  | logement | Coefficient de transmission thermique du planchers_hauts saisi en direct par le diagnostiqueur(à justifier)
dpe_plancher_haut | uph0 |  | Numérique |  | logement + logement neuf | Coefficient de transmission thermique du planchers hauts non isolé final
dpe_plancher_haut | uph0_saisi |  | Numérique |  | logement | Coefficient de transmission thermique du planchers hauts non isolé Saisi en direct par l'utilisateur (à justifier)
dpe_pont_thermique | description |  | Texte |  | logement + logement neuf | description textuelle de l'objet
dpe_pont_thermique | dpe_id | X |  | dpe | logement + logement neuf | Identifiant technique du DPE
dpe_pont_thermique | enum_methode_saisie_pont_thermique_id |  |  | dpe_enum_methode_saisie_pont_thermique | logement + logement neuf | methode de saisie des ponts thermiques
dpe_pont_thermique | enum_type_liaison_id |  |  | dpe_enum_type_liaison | logement + logement neuf | type de liaison de pont thermique
dpe_pont_thermique | id | X |  |  | logement + logement neuf | Identifiant technique du pont thermique
dpe_pont_thermique | k |  | Numérique |  | logement + logement neuf | valeur du pont thermique
dpe_pont_thermique | k_saisi |  | Numérique |  | logement | valeur du pont thermique saisie
dpe_pont_thermique | l |  | Numérique |  | logement + logement neuf | longueur du pont thermique
dpe_pont_thermique | pourcentage_valeur_pont_thermique |  | Numérique |  | logement | pourcentage de prise en compte de la valeur du pont thermique (dans le cas des pont thermiques refend/mur et plancher intermediaire/mur cette valeur est à 0,5 au lieu de 1)
dpe_pont_thermique | reference |  | Texte |  | logement + logement neuf | reference projet de l'objet (cette référence permet de faire d'éventuels liens entre objets). La codification et utilisation des références peut différer entre logiciels
dpe_pont_thermique | reference_1 |  | Texte |  | logement + logement neuf | reference projet de l'objet (cette référence permet de faire d'éventuels liens entre objets). La codification et utilisation des références peut différer entre logiciels. Pour les ponts thermique il est laissé la possibilité d'avoir 2 références correspondant aux référence de chacun des deux objets concernés par le pont thermique
dpe_pont_thermique | reference_2 |  | Texte |  | logement + logement neuf | reference projet de l'objet (cette référence permet de faire d'éventuels liens entre objets). La codification et utilisation des références peut différer entre logiciels. Pour les ponts thermique il est laissé la possibilité d'avoir 2 références correspondant aux référence de chacun des deux objets concernés par le pont thermique
dpe_pont_thermique | tv_pont_thermique_id |  |  | dpe_tv_pont_thermique | logement | id de la ligne de la table utilisée pour le calcul de la valeur du pont thermique k
dpe_porte | b |  | Numérique |  | logement + logement neuf | coefficient de transmission thermique de la porte final
dpe_porte | description |  | Texte |  | logement + logement neuf | description textuelle de l'objet
dpe_porte | dpe_id | X |  | dpe | logement + logement neuf | Identifiant technique du DPE
dpe_porte | enum_cfg_isolation_lnc_id |  |  | dpe_enum_cfg_isolation_lnc | logement + logement neuf | configuration de l'adjacence avec local non chauffé
dpe_porte | enum_methode_saisie_uporte_id |  |  | dpe_enum_methode_saisie_uporte | logement + logement neuf | méthode de saisie du U de la porte
dpe_porte | enum_type_adjacence_id |  |  | dpe_enum_type_adjacence | logement | type d'adjacence de la paroi
dpe_porte | enum_type_porte_id |  |  | dpe_enum_type_porte | logement + logement neuf | type de porte
dpe_porte | enum_type_pose_id |  |  | dpe_enum_type_pose | logement + logement neuf | type de pose de la porte
dpe_porte | id | X |  |  | logement + logement neuf | Identifiant technique de la porte
dpe_porte | largeur_dormant |  | Numérique |  | logement | largeur du dormant de la porte (cm)
dpe_porte | nb_porte |  | Numérique |  | logement | nombre de portes
dpe_porte | presence_retour_isolation |  | Numérique |  | logement | y a-t-il un retour d'isolant de la paroi opaque sur la porte 0
dpe_porte | reference |  | Texte |  | logement + logement neuf | reference projet de l'objet (cette référence permet de faire d'éventuels liens entre objets). La codification et utilisation des références peut différer entre logiciels
dpe_porte | reference_paroi |  | Texte |  | logement + logement neuf | reference projet de l'objet paroi qui est associé à l'objet porte. La codification et utilisation des références peut différer entre logiciels mais il devrait être attendu que reference_paroi est la référence d'une paroi de type mur,plancher_haut ou plancher_bas
dpe_porte | surface_aiu |  | Numérique |  | logement + logement neuf | surface aiu
dpe_porte | surface_aue |  | Numérique |  | logement + logement neuf | surface aue
dpe_porte | surface_porte |  | Numérique |  | logement | surface totale de portes déclaré (nb_porte x surface unitaire de porte dans le cas de plusieurs portes)
dpe_porte | tv_coef_reduction_deperdition_id |  |  | dpe_tv_coef_reduction_deperdition | logement | id de la ligne de la table utilisée pour le calcul du coefficient de reduction des deperditions
dpe_porte | tv_uporte_id |  |  | dpe_tv_uporte | logement | id de la ligne de la table utilisée pour le calcul du coefficient de transfert thermique de la porte
dpe_porte | uporte |  | Numérique |  | logement + logement neuf | coefficient de transmission thermique de la porte final
dpe_porte | uporte_saisi |  | Numérique |  | logement | coefficient de transmission thermique de la porte saisi directement (nécessite une justification)
dpe_production_elec_enr | conso_elec_ac |  | Numérique |  | logement + logement neuf | éléctricité photovoltaique autoconsommée (kWh)
dpe_production_elec_enr | description |  | Texte |  | logement + logement neuf | description textuelle de l'objet
dpe_production_elec_enr | dpe_id | X |  | dpe | logement + logement neuf | Identifiant technique du DPE
dpe_production_elec_enr | enum_type_enr_id |  |  | dpe_enum_type_enr | logement + logement neuf | enumérateur listant les systèmes de production d'éléctricité d'origine renouvelables présents dans le bâtiment
dpe_production_elec_enr | presence_production_pv |  | Numérique |  | logement + logement neuf | est ce qu'il y a de la production de photovoltaique renouvelable 0
dpe_production_elec_enr | production_pv |  | Numérique |  | logement + logement neuf | production d'éléctricité photovoltaique (kWh)
dpe_production_elec_enr | reference |  | Texte |  | logement + logement neuf | reference projet de l'objet (cette référence permet de faire d'éventuels liens entre objets). La codification et utilisation des références peut différer entre logiciels
dpe_production_elec_enr | taux_autoproduction |  | Numérique |  | logement | taux d'autoproduction Tap de la production d'éléctricité d'origne renouvelable
dpe_production_electricite | conso_elec_ac |  | Numérique |  | logement | éléctricité photovoltaique autoconsommée(kWhep/an)
dpe_production_electricite | conso_elec_ac_autre_usage |  | Numérique |  | logement | éléctricité photovoltaique autoconsommée pour les autres usages de l'éléctricité (kWhep/an)
dpe_production_electricite | conso_elec_ac_auxiliaire |  | Numérique |  | logement | éléctricité photovoltaique autoconsommée pour l'usage auxiliaire (les consommations finales sont déduites de cette valeur) (kWhep/an)
dpe_production_electricite | conso_elec_ac_ch |  | Numérique |  | logement | éléctricité photovoltaique autoconsommée pour l'usage chauffage (les consommations finales sont déduites de cette valeur) (kWhep/an)
dpe_production_electricite | conso_elec_ac_eclairage |  | Numérique |  | logement | éléctricité photovoltaique autoconsommée pour l'usage eclairage (les consommations finales sont déduites de cette valeur) (kWhep/an)
dpe_production_electricite | conso_elec_ac_ecs |  | Numérique |  | logement | éléctricité photovoltaique autoconsommée pour l'usage ecs (les consommations finales sont déduites de cette valeur) (kWhep/an)
dpe_production_electricite | conso_elec_ac_fr |  | Numérique |  | logement | éléctricité photovoltaique autoconsommée pour l'usage climatisation (les consommations finales sont déduites de cette valeur) (kWhep/an)
dpe_production_electricite | dpe_id | X |  | dpe | logement + logement neuf | Identifiant technique du DPE
dpe_production_electricite | production_pv |  | Numérique |  | logement + logement neuf | production d'éléctricité photovoltaique(kWhep/an)
dpe_qualite_isolation | dpe_id | X |  | dpe | logement + logement neuf | Identifiant technique du DPE
dpe_qualite_isolation | qualite_isol_enveloppe |  | Numérique |  | logement + logement neuf | qualité d'isolation de l'enveloppe
dpe_qualite_isolation | qualite_isol_menuiserie |  | Numérique |  | logement + logement neuf | qualité d'isolation des menuiseries
dpe_qualite_isolation | qualite_isol_mur |  | Numérique |  | logement + logement neuf | qualité d'isolation des murs
dpe_qualite_isolation | qualite_isol_plancher_bas |  | Numérique |  | logement + logement neuf | qualité de l'isolation des planchers
dpe_qualite_isolation | qualite_isol_plancher_haut_comble_amenage |  | Numérique |  | logement + logement neuf | qualité d'isolation de la toiture/planchers hauts partie comble aménagé
dpe_qualite_isolation | qualite_isol_plancher_haut_comble_perdu |  | Numérique |  | logement | qualité d'isolation de la toiture/planchers hauts partie comble perdue
dpe_qualite_isolation | qualite_isol_plancher_haut_toit_terrasse |  | Numérique |  | logement | qualité d'isolation de la toiture/planchers hauts partie toit terrasse
dpe_qualite_isolation | ubat |  | Numérique |  | logement + logement neuf | Ubat(W/m²K)
dpe_repartition_chauffage | cle_repartition_ch |  | Numérique |  | logement_neuf | clé de répartition de chauffage à appliquer au logement
dpe_repartition_chauffage | coef_ifc |  | Numérique |  | logement_neuf | coefficient d'individualisation des frais de chauffage dans le cas d'un DPE appartement calculé à partir d'un DPE immeuble
dpe_repartition_chauffage | deperdition_totale_batiment |  | Numérique |  | logement_neuf | calcul de deperdition batiment pour de la clé de répartition de chauffage
dpe_repartition_chauffage | deperdition_totale_logement |  | Numérique |  | logement_neuf | calcul de deperdition logement pour de la clé de répartition de chauffage
dpe_repartition_chauffage | dpe_id | X |  | dpe | logement_neuf | Identifiant technique du DPE
dpe_repartition_chauffage | surface_baie_est_ouest |  | Numérique |  | logement_neuf | surface des baies du logement orientées est ou ouest
dpe_repartition_chauffage | surface_baie_nord |  | Numérique |  | logement_neuf | surface des baies du logement orientées nord
dpe_repartition_chauffage | surface_baie_sud |  | Numérique |  | logement_neuf | surface des baies du logement orientées sud
dpe_repartition_chauffage | surface_paroi_verticale_ext |  | Numérique |  | logement_neuf | surface des parois verticales donnant sur l'extérieur
dpe_repartition_chauffage | surface_plancher_bas |  | Numérique |  | logement_neuf | surface des planchers bas du logement
dpe_repartition_chauffage | surface_plancher_haut |  | Numérique |  | logement_neuf | surface des planchers hauts du logement
dpe_repartition_ecs | besoin_ecs_batiment |  | Numérique |  | logement_neuf | besoin d'ECS du bâtiment calculé pour la clé de répartition d'ECS
dpe_repartition_ecs | besoin_ecs_logement |  | Numérique |  | logement_neuf | besoin d'ECS du logement calculé pour la clé de répartition d'ECS
dpe_repartition_ecs | cle_repartition_ecs |  | Numérique |  | logement_neuf | clé de répartition de l'ECS
dpe_repartition_ecs | dpe_id | X |  | dpe | logement_neuf | Identifiant technique du DPE
dpe_sortie_par_energie | conso_5_usages |  | Numérique |  | logement + logement neuf | consommation totale en énergie finale pour l'énergie considérée (kWhef/an)
dpe_sortie_par_energie | conso_ch |  | Numérique |  | logement + logement neuf | consommation de chauffage en énergie finale pour l'énergie considérée (kWhef/an)
dpe_sortie_par_energie | conso_ecs |  | Numérique |  | logement + logement neuf | consommation d'ECS en énergie finale pour l'énergie considérée (kWhef/an)
dpe_sortie_par_energie | cout_5_usages |  | Numérique |  | logement + logement neuf | coût totale pour l'énergie considérée (€)
dpe_sortie_par_energie | cout_ch |  | Numérique |  | logement + logement neuf | coût lié au chauffage pour l'énergie considérée (€)
dpe_sortie_par_energie | cout_ecs |  | Numérique |  | logement + logement neuf | coût lié à l'ECS pour l'énergie considérée (€)
dpe_sortie_par_energie | dpe_id | X |  | dpe | logement + logement neuf | Identifiant technique du DPE
dpe_sortie_par_energie | emission_ges_5_usages |  | Numérique |  | logement + logement neuf | estimation GES totale pour l'énergie considérée (kgCO2/an)
dpe_sortie_par_energie | emission_ges_ch |  | Numérique |  | logement + logement neuf | estimation GES de chauffage pour l'énergie considérée (kgCO2/an)
dpe_sortie_par_energie | emission_ges_ecs |  | Numérique |  | logement + logement neuf | estimation GES d'ECS pour l'énergie considérée (kgCO2/an)
dpe_sortie_par_energie | enum_type_energie_id |  |  | dpe_enum_type_energie | logement + logement neuf | type d'énergie
dpe_sortie_par_energie | id | X |  |  | logement + logement neuf | Identifiant technique de la sortie par énergie
dpe_sous_fiche_technique | description |  | Texte |  | logement + logement neuf | description de la sous catégorie
dpe_sous_fiche_technique | detail_origine_donnee |  | Texte |  | logement + logement neuf | description détail de l'origne de la donnée ( type de document,type de mesure etc..)
dpe_sous_fiche_technique | enum_origine_donnee_id |  |  | dpe_enum_origine_donnee | logement + logement neuf | origine de la donnée
dpe_sous_fiche_technique | fiche_technique_id | X |  | dpe_fiche_technique | logement + logement neuf | Identifiant technique de la fiche technique
dpe_sous_fiche_technique | id | X |  |  | logement + logement neuf | Identifiant technique de la sous-fiche technique
dpe_sous_fiche_technique | valeur |  | Texte |  | logement + logement neuf | valeur de la sous catégorie
dpe_t_adresse | ban_city |  | Texte |  | tous | nom de la commune de l'adresse géocodée ban
dpe_t_adresse | ban_citycode |  | Texte |  | tous | code insee de la commune de l'adresse géocodée ban
dpe_t_adresse | ban_erreur |  | Booléen |  | tous | Booléen qui indique si la ban renvoie un message d'erreur
dpe_t_adresse | ban_housenumber |  | Texte |  | tous | Numéro éventuel de l’adresse dans la voie (champ BAN)
dpe_t_adresse | ban_id |  |  |  | tous | identifiant de la BAN referençant l'adresse
dpe_t_adresse | ban_label |  | Texte |  | tous | label de l'adresse au format ban
dpe_t_adresse | ban_postcode |  | Texte |  | tous | code postal de la commune de l'adresse géocodée ban
dpe_t_adresse | ban_region |  | Texte |  | tous | Région de l'adresse géocodée ban
dpe_t_adresse | ban_score |  | Numérique |  | tous | score de match entre le label brut et le résultat de géocodage de la BAN
dpe_t_adresse | ban_street |  | Texte |  | tous | Nom de la voie en minuscules accentuées avec les noms alternatifs éventuels (champ BAN)
dpe_t_adresse | ban_type |  | Texte |  | tous | type de résultat ban
dpe_t_adresse | ban_x |  | Numérique |  | tous | coordonnée x du géolocalisant ban dans le referentiel epsg 2154 lambert 93
dpe_t_adresse | ban_y |  | Numérique |  | tous | coordonnée x du géolocalisant ban dans le referentiel epsg 2154 lambert 93
dpe_t_adresse | code_postal_brut | X | Texte |  | tous | code postal de l'adresse brute saisie par le diagnostiqueur
dpe_t_adresse | compl_etage_appartement |  | Numérique |  | tous | complement d'adresses
dpe_t_adresse | compl_nom_residence |  | Texte |  | tous | complement d'adresses
dpe_t_adresse | compl_ref_batiment |  | Texte |  | tous | complement d'adresse
dpe_t_adresse | compl_ref_cage_escalier |  | Texte |  | tous | complement d'adresses
dpe_t_adresse | compl_ref_logement |  | Texte |  | tous | complement d'adresses
dpe_t_adresse | enum_statut_geocodage_ban_id |  |  | dpe_enum_statut_geocodage_ban | tous | statut de l'appareillement à la BAN de l'adresse
dpe_t_adresse | label_brut | X | Texte |  | tous | label complet de l'adresse saisie par le diagnostiqueur (adresse + code postal + nom commune)
dpe_travaux | avertissement_travaux |  | Texte |  | logement | avertissement concernant les travaux à réaliser
dpe_travaux | description_travaux | X | Texte |  | logement | description textuelle des travaux envisagés sur le lot
dpe_travaux | enum_lot_travaux_id |  |  | dpe_enum_lot_travaux | logement | lot concerné par les travaux
dpe_travaux | id | X |  |  | logement | Identifiant technique des travaux
dpe_travaux | pack_travaux_id | X |  | dpe_pack_travaux | logement | Identifiant technique du pack de travaux
dpe_travaux | performance_recommande | X | Texte |  | logement | performance recommandé des composants rénovés
dpe_ventilation | cle_repartition_ventilation |  | Numérique |  | logement | clé de répartition pour passer des consommations bâtiments au consommation logement dans le cas DPE appartement calculé à partir du DPE immeuble UNIQUEMENT. Voir section 8.5.4 du document guide pour plus de détail. Pour la ventilation il s'agit du rapport surface habitable logement / surface habitable immeuble
dpe_ventilation | conso_auxiliaire_ventilation |  | Numérique |  | logement + logement neuf | Consommation des auxilliaires de ventilation. Dans le cas d'un DPE immeuble ou d'un DPE appartement à partir de l'immeuble c'est la consommation de l'installation à l'immeuble qu'il faut saisir.
dpe_ventilation | description |  | Texte |  | logement | description textuelle de l'objet
dpe_ventilation | dpe_id | X |  | dpe | logement + logement neuf | Identifiant technique du DPE
dpe_ventilation | enum_methode_saisie_q4pa_conv_id |  |  | dpe_enum_methode_saisie_q4pa_conv | logement + logement neuf | code de la methode de saisie du q4paconv
dpe_ventilation | enum_type_ventilation_id |  |  | dpe_enum_type_ventilation | logement + logement neuf | code du type de ventilation
dpe_ventilation | hperm |  | Numérique |  | logement + logement neuf | déperdition thermique par renouvellement d'air due au vent
dpe_ventilation | hvent |  | Numérique |  | logement + logement neuf | déperdition thermique par renouvellement d'air due au système de ventilation
dpe_ventilation | id | X |  |  | logement + logement neuf | Identifiant technique de la ventilation
dpe_ventilation | plusieurs_facade_exposee |  | Numérique |  | logement + logement neuf | est ce qu'il y a plusieurs facades exposées au vent 0
dpe_ventilation | pvent_moy |  | Numérique |  | logement + logement neuf | puissance de la ventilation moyenne soit saisie soit calculée avec la méthode proposée
dpe_ventilation | q4pa_conv |  | Numérique |  | logement + logement neuf | q4pa conv final soit issue d'une saisie de mesure à l'étanchéité à l'air soit d'une valeur forfaitaire. valeur conventionnelle de la perméabilité sous 4Pa (m3/(h.m2))
dpe_ventilation | q4pa_conv_saisi |  | Numérique |  | logement | q4paconv saisi directement quand la valeur est donnée par une mesure d'étanchéité à l'air. valeur conventionnelle de la perméabilité sous 4Pa (m3/(h.m2))
dpe_ventilation | ref_produit_ventilation |  | Texte |  | logement + logement neuf | référence produit et marque du système de ventilation
dpe_ventilation | reference |  | Texte |  | logement + logement neuf | reference projet de l'objet (cette référence permet de faire d'éventuels liens entre objets). La codification et utilisation des références peut différer entre logiciels
dpe_ventilation | surface_ventile |  | Numérique |  | logement + logement neuf | surface ventilée. Dans le cas d'une seule ventilation c'est la surface habitable totale. Dans le cas d'un DPE immeuble ou d'un DPE appartement à partir de l'immeuble c'est la surface de l'installation à l'immeuble qu'il faut renseigner
dpe_ventilation | tv_debits_ventilation_id |  |  | dpe_tv_debits_ventilation | logement | id de la ligne de la table utilisée pour le calcul des débits de ventilations
dpe_ventilation | tv_q4pa_conv_id |  |  | dpe_tv_q4pa_conv | logement | id de la ligne de la table utilisée pour le calcul du q4pa conventionnel. valeur conventionnelle de la perméabilité sous 4Pa (m3/(h.m2))
dpe_ventilation | ventilation_post_2012 |  | Numérique |  | logement + logement neuf | est ce que le système de ventilation est postérieur à 2012 0