## enums
enum | scope | id | lib | deprecated | modele_standard
mois | * | 1 | Janvier
mois | * | 2 | Février
mois | * | 3 | Mars
mois | * | 4 | Avril
mois | * | 5 | Mai
mois | * | 6 | Juin
mois | * | 7 | Juillet
mois | * | 8 | Août
mois | * | 9 | Septembre
mois | * | 10 | Octobre
mois | * | 11 | Novembre
mois | * | 12 | Décembre
classe_altitude | audit | 1 | Inférieur à 400m
classe_altitude | audit | 2 | Entre 400 et 800m
classe_altitude | audit | 3 | Supérieur à 800m
methode_application | audit | 1 | dpe maison individuelle
methode_application | audit | 2 | dpe appartement individuel chauffage individuel ecs individuel
methode_application | audit | 3 | dpe appartement individuel chauffage collectif ecs individuel
methode_application | audit | 4 | dpe appartement individuel chauffage individuel ecs collectif
methode_application | audit | 5 | dpe appartement individuel chauffage collectif ecs collectif
methode_application | audit | 6 | dpe immeuble collectif chauffage individuel ecs individuel
methode_application | audit | 7 | dpe immeuble collectif chauffage collectif ecs individuel
methode_application | audit | 8 | dpe immeuble collectif chauffage individuel ecs collectif
methode_application | audit | 9 | dpe immeuble collectif chauffage collectif ecs collectif
methode_application | audit | 10 | dpe appartement généré à partir des données DPE immeuble chauffage individuel ecs individuel
methode_application | audit | 11 | dpe appartement généré à partir des données DPE immeuble chauffage collectif ecs individuel
methode_application | audit | 12 | dpe appartement généré à partir des données DPE immeuble chauffage individuel ecs collectif
methode_application | audit | 13 | dpe appartement généré à partir des données DPE immeuble chauffage collectif ecs collectif
methode_application | audit | 14 | dpe issu d'une étude thermique réglementaire RT2012 bâtiment : maison individuelle
methode_application | audit | 15 | dpe issu d'une étude thermique réglementaire RT2012 bâtiment : appartement chauffage collectif ecs collectif
methode_application | audit | 16 | dpe issu d'une étude thermique réglementaire RT2012 bâtiment : appartement chauffage individuel ecs collectif
methode_application | audit | 17 | dpe issu d'une étude thermique réglementaire RT2012 bâtiment : immeuble
methode_application | audit | 18 | dpe issu d'une étude energie environement réglementaire RE2020 bâtiment : maison individuelle
methode_application | audit | 19 | dpe issu d'une étude energie environement réglementaire RE2020 bâtiment : appartement chauffage collectif ecs collectif
methode_application | audit | 20 | dpe issu d'une étude energie environement réglementaire RE2020 bâtiment : appartement chauffage individuel ecs collectif
methode_application | audit | 21 | dpe issu d'une étude energie environement réglementaire RE2020 bâtiment : immeuble
methode_application | audit | 22 | dpe issu d'une étude thermique réglementaire RT2012 bâtiment : appartement chauffage individuel ecs individuel
methode_application | audit | 23 | dpe issu d'une étude thermique réglementaire RT2012 bâtiment : appartement chauffage collectif ecs individuel
methode_application | audit | 24 | dpe issu d'une étude energie environement réglementaire RE2020 bâtiment : appartement chauffage collectif ecs individuel
methode_application | audit | 25 | dpe issu d'une étude energie environement réglementaire RE2020 bâtiment : appartement chauffage individuel ecs individuel
methode_application | audit | 26 | dpe immeuble collectif chauffage mixte (collectif-individuel) ecs mixte (collectif-individuel)
methode_application | audit | 27 | dpe immeuble collectif chauffage mixte (collectif-individuel) ecs individuel
methode_application | audit | 28 | dpe immeuble collectif chauffage mixte (collectif-individuel) ecs collectif
methode_application | audit | 29 | dpe immeuble collectif chauffage individuel ecs mixte (collectif-individuel)
methode_application | audit | 30 | dpe immeuble collectif chauffage collectif ecs mixte (collectif-individuel)
methode_application | audit | 31 | dpe appartement individuel chauffage mixte (collectif-individuel) ecs individuel
methode_application | audit | 32 | dpe appartement individuel chauffage mixte (collectif-individuel) ecs collectif
methode_application | audit | 33 | dpe appartement généré à partir des données DPE immeuble chauffage mixte (collectif-individuel) ecs individuel
methode_application | audit | 34 | dpe appartement généré à partir des données DPE immeuble chauffage mixte (collectif-individuel) ecs collectif
methode_application | audit | 35 | dpe appartement individuel chauffage mixte (collectif-individuel) ecs mixte (collectif-individuel)
methode_application | audit | 36 | dpe appartement individuel chauffage individuel ecs mixte (collectif-individuel)
methode_application | audit | 37 | dpe appartement individuel chauffage collectif ecs mixte (collectif-individuel)
methode_application | audit | 38 | dpe appartement généré à partir des données DPE immeuble chauffage mixte (collectif-individuel) ecs mixte (collectif-individuel)
methode_application | audit | 39 | dpe appartement généré à partir des données DPE immeuble chauffage individuel ecs mixte (collectif-individuel)
methode_application | audit | 40 | dpe appartement généré à partir des données DPE immeuble chauffage collectif ecs mixte (collectif-individuel)
periode_construction | bâtiment | 1 | avant 1948
periode_construction | bâtiment | 2 | 1948-1974
periode_construction | bâtiment | 3 | 1975-1977
periode_construction | bâtiment | 4 | 1978-1982
periode_construction | bâtiment | 5 | 1983-1988
periode_construction | bâtiment | 6 | 1989-2000
periode_construction | bâtiment | 7 | 2001-2005
periode_construction | bâtiment | 8 | 2006-2012
periode_construction | bâtiment | 9 | 2013-2021
periode_construction | bâtiment | 10 | après 2021
type_batiment | bâtiment | 1 | Maison
type_batiment | bâtiment | 2 | Appartement
type_batiment | bâtiment | 3 | Immeuble
type_energie | audit | 1 | Électricité
type_energie | audit | 2 | Gaz naturel
type_energie | audit | 3 | Fioul domestique
type_energie | audit | 4 | Bois – Bûches
type_energie | audit | 5 | Bois – Granulés (pellets) ou briquettes
type_energie | audit | 6 | Bois – Plaquettes forestières
type_energie | audit | 7 | Bois – Plaquettes d’industrie
type_energie | audit | 8 | Réseau de Chauffage urbain
type_energie | audit | 9 | Propane
type_energie | audit | 10 | Butane
type_energie | audit | 11 | Charbon
type_energie | audit | 12 | Électricité d'origine renouvelable utilisée dans le bâtiment
type_energie | audit | 13 | GPL
type_energie | audit | 14 | autre combustible fossile
type_energie | audit | 15 | Réseau de Froid Urbain
zone_climatique | audit | 1 | H1a
zone_climatique | audit | 2 | H1b
zone_climatique | audit | 3 | H1c
zone_climatique | audit | 4 | H2a
zone_climatique | audit | 5 | H2b
zone_climatique | audit | 6 | H2c
zone_climatique | audit | 7 | H2d
zone_climatique | audit | 8 | H3
inclinaison_vitrage | baie | 1 | Inférieur à 25°
inclinaison_vitrage | baie | 2 | Entre 25° et 75°
inclinaison_vitrage | baie | 3 | Supérieur à 75°
inclinaison_vitrage | baie | 4 | Horizontal
materiaux_menuiserie | baie | 1 | Brique de Verre
materiaux_menuiserie | baie | 2 | Polycarbonate
materiaux_menuiserie | baie | 3 | Bois
materiaux_menuiserie | baie | 4 | Bois/métal
materiaux_menuiserie | baie | 5 | PVC
materiaux_menuiserie | baie | 6 | Métal avec rupture de pont thermique
materiaux_menuiserie | baie | 7 | Métal sans rupture de pont thermique
methode_saisie | baie | 1 | Ug(opt)UwUjn(opt) et Sw saisi à l'aide des tables de valeurs forfaitaires et des relèves mesurées/observées
methode_saisie | baie | 2 | Ug saisi directementà partir des documents justificatifs autorisés autres paramètres calculés avec les tables forfaitaires
methode_saisie | baie | 3 | UgUw saisi directement à partir des documents justificatifs autorisés autres paramètres calculés avec les tables forfaitaires
methode_saisie | baie | 4 | UgUwSw saisi directement à partir des documents justificatifs autorisés Ujn calculés avec les tables forfaitaires
methode_saisie | baie | 5 | UgUwUjn saisi directement à partir des documents justificatifs autorisés autres paramètres calculés avec les tables forfaitaires
methode_saisie | baie | 6 | UgUwSwUjn saisi directement à partir des documents justificatifs autorisés
methode_saisie | baie | 7 | Ujn Sw recalculés depuis RSET/RSEE( etude RT2012/RE2020)
methode_saisie | baie | 8 | UwSw saisi directement à partir des documents justificatifs autorisés Ujn calculés avec les tables forfaitaires
methode_saisie | baie | 9 | UwUjn saisi directement à partir des documents justificatifs autorisés Sw calculés avec les tables forfaitaires
methode_saisie | baie | 10 | UwUjn Sw saisi directement à partir des documents justificatifs autorisés
methode_saisie | baie | 11 | Ujn Sw saisi directement à partir des documents justificatifs autorisés
methode_saisie | baie | 12 | Ujn saisi directement à partir des documents justificatifs autorisés Sw calculés avec les tables forfaitaires
methode_saisie | baie | 13 | Uw saisi directement à partir des documents justificatifs autorisés UjnSw calculés avec les tables forfaitaires
methode_saisie | baie | 14 | Sw saisi directement à partir des documents justificatifs autorisés UjnUw calculés avec les tables forfaitaires
methode_saisie | baie | 15 | UgSw saisi directement à partir des documents justificatifs autorisés UjnUw calculés avec les tables forfaitaires
type_baie | baie | 1 | Paroi en brique de verre pleine
type_baie | baie | 2 | Paroi en brique de verre creuse
type_baie | baie | 3 | Paroi en polycarbonnate
type_baie | baie | 4 | Fenêtres battantes
type_baie | baie | 5 | Fenêtres coulissantes
type_baie | baie | 6 | Portes-fenêtres coulissantes
type_baie | baie | 7 | Portes-fenêtres battantes sans soubassement
type_baie | baie | 8 | Portes-fenêtres battantes avec soubassement
type_fermeture | baie | 1 | abscence de fermeture pour la baie vitrée
type_fermeture | baie | 2 | Jalousie accordéon fermeture à lames orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal volets battants ou persiennes avec ajours fixes
type_fermeture | baie | 3 | Fermeture sans ajours en position déployée volets roulants alu
type_fermeture | baie | 4 | Volets roulants PVC ou bois (e inf 12 mm)
type_fermeture | baie | 5 | Persienne coulissante et volet battant PVC ou bois (e inf 22 mm)
type_fermeture | baie | 6 | Volets roulants PVC ou bois (e sup 12 mm)
type_fermeture | baie | 7 | Persienne coulissante et volet battant PVC ou bois (e sup 22 mm)
type_fermeture | baie | 8 | Fermeture isolée sans ajours en position déployée
type_gaz_lame | baie | 1 | air
type_gaz_lame | baie | 2 | argon ou krypton
type_gaz_lame | baie | 3 | inconnu
type_masque_proche | masque_proche | 1 | Baie en fond de balcon ou fond et flanc de loggias
type_masque_proche | masque_proche | 2 | Baie sous un balcon ou auvent
type_masque_proche | masque_proche | 3 | Baie masquée par une paroi latérale avec un retour qui ne fait pas obstacle au Sud
type_masque_proche | masque_proche | 4 | Baie masquée par une paroi latérale avec un retour qui fait obstacle au Sud
type_pose | baie | 1 | Nu Extérieur
type_pose | baie | 2 | Nu intérieur
type_pose | baie | 3 | Tunnel
type_pose | baie | 4 | Sans Objet (brique de verre/polycarbonate)
type_vitrage | baie | 1 | Simple vitrage
type_vitrage | baie | 2 | Double vitrage
type_vitrage | baie | 3 | Triple vitrage
type_vitrage | baie | 4 | Survitrage
type_vitrage | baie | 5 | Brique de Verre
type_vitrage | baie | 6 | Polycarbonate
methode_saisie_ujn | baie | 1 | Déterminé selon le type de fermeture à partir de la table de valeur forfaitaire
methode_saisie_ujn | baie | 2 | Saisi directement à partir des documents justificatifs autorisés
methode_saisie_ujn | baie | 3 | Recalculé depuis RSET/RSEE (étude RT2012/RE2020)
methode_saisie_ug | baie | 1 | Déterminé selon le type de fermeture à partir de la table de valeur forfaitaire
methode_saisie_ug | baie | 2 | Saisi directement à partir des documents justificatifs autorisés
methode_saisie_ug | baie | 3 | Non saisi
methode_saisie_uw | baie | 1 | Déterminé selon le type de fermeture à partir de la table de valeur forfaitaire
methode_saisie_uw | baie | 2 | Saisi directement à partir des documents justificatifs autorisés
methode_saisie_uw | baie | 3 | Non saisi
methode_saisie_sw | baie | 1 | Déterminé selon le type de fermeture à partir de la table de valeur forfaitaire
methode_saisie_sw | baie | 2 | Saisi directement à partir des documents justificatifs autorisés
methode_saisie_sw | baie | 3 | Recalculé depuis RSET/RSEE (étude RT2012/RE2020)
methode_calcul_consommation | climatisation | 1 | calcul simple
methode_calcul_consommation | climatisation | 2 | installation collective rapportée à un logement : cas générateur à combustion virtuel ou ECS collective virtuelle
methode_calcul_consommation | climatisation | 3 | installation collective rapportée à un logement : cas générateurs simples (réseau de chaleur, effet joule, PAC, CET)
methode_calcul_consommation | climatisation | 4 | échantillonage des installations individuelles pour le calcul DPE immeuble (calcul effectué sur un logement représentatif d'un ensemble de logements puis extrapolation sur l'ensemble de logements du groupe)
methode_calcul_consommation | climatisation | 5 | installation collective immeuble mixte rapporté à la partie logement : cas générateur à combustion virtuel ou ECS collective virtuelle
methode_calcul_consommation | climatisation | 6 | installation collective immeuble mixte rapporté à la partie logement : cas générateurs simples (réseau de chaleur, effet joule, PAC, CET)
methode_saisie_caracteristiques | climatisation | 1 | valeurs forfaitaires
methode_saisie_caracteristiques | climatisation | 2 | caractéristiques saisies à partir de la plaque signalétique ou d'une documentation technique du système à combustion : Pn, autres données forfaitaires
methode_saisie_caracteristiques | climatisation | 3 | caractéristiques saisies à partir de la plaque signalétique ou d'une documentation technique du système à combustion : Pn, Rpn,Rpint, autres données forfaitaires | 1
methode_saisie_caracteristiques | climatisation | 4 | caractéristiques saisies à partir de la plaque signalétique ou d'une documentation technique du système à combustion : Pn, Rpn,Rpint,Qp0, autres données forfaitaires
methode_saisie_caracteristiques | climatisation | 5 | caractéristiques saisies à partir de la plaque signalétique ou d'une documentation technique du système à combustion : Pn, Rpn,Rpint,Qp0,temp_fonc_30,temp_fonc_100 | 1
methode_saisie_caracteristiques | climatisation | 6 | caractéristiques saisies à partir de la plaque signalétique ou d'une documentation technique du système thermodynamique : SCOP/COP/EER
methode_saisie_caracteristiques | climatisation | 7 | déterminé à partir du RSET/RSEE( etude RT2012/RE2020)
methode_saisie_caracteristiques | climatisation | 8 | SEER saisi pour permettre la saisie de réseau de froid ou de système de climatisations qui ne sont pas éléctriques
periode_installation | climatisation | 1 | Avant 2008
periode_installation | climatisation | 2 | 2008-2014
periode_installation | climatisation | 3 | A partir de 2015
type_generateur | climatisation | 1 | PAC air/air installée avant 2008
type_generateur | climatisation | 2 | PAC air/air installée entre 2008 et 2014
type_generateur | climatisation | 3 | PAC air/air installée à partir de 2015
type_generateur | climatisation | 4 | PAC air/eau installée avant 2008
type_generateur | climatisation | 5 | PAC air/eau installée entre 2008 et 2014
type_generateur | climatisation | 6 | PAC air/eau installée entre 2015 et 2016
type_generateur | climatisation | 7 | PAC air/eau installée après 2017
type_generateur | climatisation | 8 | PAC eau/eau installée avant 2008
type_generateur | climatisation | 9 | PAC eau/eau installée entre 2008 et 2014
type_generateur | climatisation | 10 | PAC eau/eau installée entre 2015 et 2016
type_generateur | climatisation | 11 | PAC eau/eau installée après 2017
type_generateur | climatisation | 12 | PAC eau glycolée/eau installée avant 2008
type_generateur | climatisation | 13 | PAC eau glycolée/eau installée entre 2008 et 2014
type_generateur | climatisation | 14 | PAC eau glycolée/eau installée entre 2015 et 2016
type_generateur | climatisation | 15 | PAC eau glycolée/eau installée après 2017
type_generateur | climatisation | 16 | PAC géothermique installée avant 2008
type_generateur | climatisation | 17 | PAC géothermique installée entre 2008 et 2014
type_generateur | climatisation | 18 | PAC géothermique installée entre 2015 et 2016
type_generateur | climatisation | 19 | PAC géothermique installée après 2017
type_generateur | climatisation | 20 | autre système thermodynamique électrique
type_generateur | climatisation | 21 | autre système thermodynamique gaz
type_generateur | climatisation | 22 | autre système de refroidissement
type_generateur | climatisation | 23 | réseau de froid urbain
type_ballon_electrique | ecs | 1 | Ballon électrique à accumulation horizontal
type_ballon_electrique | ecs | 2 | Ballon électrique à accumulation vertical - Autres ou inconnue
type_ballon_electrique | ecs | 3 | Ballon électrique à accumulation vertical - Catégorie B ou 2 étoiles
type_ballon_electrique | ecs | 4 | Ballon électrique à accumulation vertical - Catégorie C ou 3 étoiles
bouclage_reseau | ecs | 1 | réseau d'ECS non bouclé
bouclage_reseau | ecs | 2 | réseau d'ECS bouclé
bouclage_reseau | ecs | 3 | réseau d'ECS avec présence d'un traceur chauffant
type_generateur | ecs | 1 | CET sur air ambiant (sur local non chauffé)
type_generateur | ecs | 2 | CET sur air extérieur
type_generateur | ecs | 3 | CET sur air extrait
type_generateur | ecs | 4 | PAC double service
type_generateur | ecs | 5 | Poêle à bois bouilleur bûche
type_generateur | ecs | 6 | Chaudière bois bûche
type_generateur | ecs | 7 | Chaudière bois plaquette
type_generateur | ecs | 8 | Chaudière bois granulés
type_generateur | ecs | 9 | Chaudière fioul standard
type_generateur | ecs | 10 | Chaudière fioul basse température
type_generateur | ecs | 11 | Chaudière fioul à condensation
type_generateur | ecs | 12 | Chaudière gaz standard
type_generateur | ecs | 13 | Chaudière gaz basse température
type_generateur | ecs | 14 | Chaudière gaz à condensation
type_generateur | ecs | 15 | Accumulateur gaz classique
type_generateur | ecs | 16 | Accumulateur gaz à condensation
type_generateur | ecs | 17 | Chauffe-eau gaz à production instantanée
type_generateur | ecs | 18 | Ballon électrique à accumulation horizontal
type_generateur | ecs | 19 | Ballon électrique à accumulation vertical - Autres ou inconnue
type_generateur | ecs | 20 | Ballon électrique à accumulation vertical - Catégorie B ou 2 étoiles
type_generateur | ecs | 21 | Ballon électrique à accumulation vertical - Catégorie C ou 3 étoiles
type_generateur | ecs | 22 | Réseau de chaleur non isolé
type_generateur | ecs | 23 | Réseau de chaleur isolé
type_generateur | ecs | 24 | Chaudière(s) bois multi bâtiment modélisée comme un réseau de chaleur
type_generateur | ecs | 25 | Chaudière(s) fioul multi bâtiment modélisée comme un réseau de chaleur
type_generateur | ecs | 26 | Chaudière(s) gaz multi bâtiment modélisée comme un réseau de chaleur
type_generateur | ecs | 27 | Pompe(s) à chaleur multi bâtiment modélisée comme un réseau de chaleur
type_generateur | ecs | 28 | Autre système à combustion gaz | 1
type_generateur | ecs | 29 | Autre système à combustion fioul | 1
type_generateur | ecs | 30 | Autre système à combustion bois | 1
type_generateur | ecs | 31 | Autre système à combustion autres energies fossiles (charbon,pétrole etc…) | 1
type_generateur | ecs | 32 | Autre système thermodynamique électrique | 1
type_generateur | ecs | 33 | Autre système thermodynamique gaz | 1
type_generateur | ecs | 34 | Système collectif par défaut en abscence d'information : chaudière fioul pénalisante
type_generateur | ecs | 35 | Chaudière charbon
type_generateur | ecs | 36 | Chaudière gpl/propane/butane standard
type_generateur | ecs | 37 | Chaudière gpl/propane/butane basse température
type_generateur | ecs | 38 | Chaudière gpl/propane/butane à condensation
type_generateur | ecs | 39 | Accumulateur gpl/propane/butane classique
type_generateur | ecs | 40 | Accumulateur gpl/propane/butane à condensation
type_generateur | ecs | 41 | Chauffe-eau gpl/propane/butane à production instantanée
type_generateur | ecs | 42 | Poêle à bois bouilleur granulés
type_generateur | ecs | 43 | Chauffe-eau électrique instantané
type_generateur | ecs | 44 | Chaudière électrique
type_generateur | ecs | 45 | Réseau de chaleur non répertorié ou inconnu
type_generateur | ecs | 46 | Pompe à chaleur hybride : partie chaudière Chaudière gaz à condensation
type_generateur | ecs | 47 | Pompe à chaleur hybride : partie chaudière Chaudière fioul à condensation
type_generateur | ecs | 48 | Pompe à chaleur hybride : partie chaudière Chaudière bois granulés
type_generateur | ecs | 49 | Pompe à chaleur hybride : partie chaudière Chaudière bois bûche
type_generateur | ecs | 50 | Pompe à chaleur hybride : partie chaudière Chaudière bois plaquette
type_generateur | ecs | 51 | Pompe à chaleur hybride : partie chaudière Chaudière gpl/propane/butane à condensation
type_generateur | ecs | 52 | Chaudière(s) charbon multi bâtiment modélisée comme un réseau de chaleur
periode_installation | ecs | 11 | Avant 2010
periode_installation | ecs | 12 | Entre 2010 et 2014
periode_installation | ecs | 13 | A partir de 2015
periode_installation | ecs | 21 | Avant 2010
periode_installation | ecs | 22 | Entre 2010 et 2014
periode_installation | ecs | 23 | A partir de 2015
periode_installation | ecs | 31 | Avant 2010
periode_installation | ecs | 32 | Entre 2010 et 2014
periode_installation | ecs | 33 | A partir de 2015
periode_installation | ecs | 41 | Avant 2010
periode_installation | ecs | 42 | Entre 2010 et 2014
periode_installation | ecs | 43 | A partir de 2015
periode_installation | ecs | 51 | Avant 2012
periode_installation | ecs | 52 | A partir de 2012
periode_installation | ecs | 61 | Avant 1978
periode_installation | ecs | 62 | Entre 1978 et 1994
periode_installation | ecs | 63 | Entre 1995 et 2003
periode_installation | ecs | 64 | Entre 2004 et 2012
periode_installation | ecs | 65 | Entre 2013 et 2017
periode_installation | ecs | 66 | Entre 2018 et 2019
periode_installation | ecs | 67 | A partir de 2020
periode_installation | ecs | 71 | Avant 1978
periode_installation | ecs | 72 | Entre 1978 et 1994
periode_installation | ecs | 73 | Entre 1995 et 2003
periode_installation | ecs | 74 | Entre 2004 et 2012
periode_installation | ecs | 75 | Entre 2013 et 2017
periode_installation | ecs | 76 | Entre 2018 et 2019
periode_installation | ecs | 77 | A partir de 2020
periode_installation | ecs | 81 | Avant 1978
periode_installation | ecs | 82 | Entre 1978 et 1994
periode_installation | ecs | 83 | Entre 1995 et 2003
periode_installation | ecs | 84 | Entre 2004 et 2012
periode_installation | ecs | 85 | Entre 2013 et 2019
periode_installation | ecs | 86 | A partir de 2020
periode_installation | ecs | 91 | Avant 1970
periode_installation | ecs | 92 | Entre 1970 et 1975
periode_installation | ecs | 93 | Entre 1976 et 1980
periode_installation | ecs | 94 | Entre 1981 et 1990
periode_installation | ecs | 95 | Entre 1991 et 2015
periode_installation | ecs | 96 | A partir de 2016
periode_installation | ecs | 101 | Entre 1991 et 2015
periode_installation | ecs | 102 | A partir de 2016
periode_installation | ecs | 111 | Entre 1996 et 2015
periode_installation | ecs | 112 | A partir de 2016
periode_installation | ecs | 121 | Avant 1981
periode_installation | ecs | 122 | Entre 1981 et 1985
periode_installation | ecs | 123 | Entre 1986 et 1990
periode_installation | ecs | 124 | Entre 1991 et 2000
periode_installation | ecs | 125 | Entre 2001 et 2015
periode_installation | ecs | 126 | A partir de 2016
periode_installation | ecs | 131 | Entre 1991 et 2000
periode_installation | ecs | 132 | Entre 2001 et 2015
periode_installation | ecs | 133 | A partir de 2016
periode_installation | ecs | 141 | Entre 1981 et 1985
periode_installation | ecs | 142 | Entre 1986 et 2000
periode_installation | ecs | 143 | Entre 2001 et 2015
periode_installation | ecs | 144 | A partir de 2016
periode_installation | ecs | 151 | Avant 1990
periode_installation | ecs | 152 | Entre 1990 et 2000
periode_installation | ecs | 153 | A partir de 2001
periode_installation | ecs | 161 | Entre 1996 et 2000
periode_installation | ecs | 162 | A partir de 2001
periode_installation | ecs | 171 | Avant 1980
periode_installation | ecs | 172 | Entre 1981 et 1989
periode_installation | ecs | 173 | Entre 1990 et 2000
periode_installation | ecs | 174 | Entre 2001 et 2015
periode_installation | ecs | 175 | A partir de 2016
periode_installation | ecs | 351 | Avant 1978
periode_installation | ecs | 352 | Entre 1978 et 1994
periode_installation | ecs | 353 | Entre 1995 et 2003
periode_installation | ecs | 354 | Entre 2004 et 2012
periode_installation | ecs | 355 | Entre 2013 et 2017
periode_installation | ecs | 356 | Entre 2018 et 2019
periode_installation | ecs | 357 | A partir de 2020
periode_installation | ecs | 361 | Avant 1981
periode_installation | ecs | 362 | Entre 1981 et 1985
periode_installation | ecs | 363 | Entre 1986 et 1990
periode_installation | ecs | 364 | Entre 1991 et 2000
periode_installation | ecs | 365 | Entre 2001 et 2015
periode_installation | ecs | 366 | A partir de 2016
periode_installation | ecs | 371 | Entre 1991 et 2000
periode_installation | ecs | 372 | Entre 2001 et 2015
periode_installation | ecs | 373 | A partir de 2016
periode_installation | ecs | 381 | Entre 1981 et 1985
periode_installation | ecs | 382 | Entre 1986 et 2000
periode_installation | ecs | 383 | Entre 2001 et 2015
periode_installation | ecs | 384 | A partir de 2016
periode_installation | ecs | 391 | Avant 1990
periode_installation | ecs | 392 | Entre 1990 et 2000
periode_installation | ecs | 393 | A partir de 2001
periode_installation | ecs | 401 | Entre 1996 et 2000
periode_installation | ecs | 402 | A partir de 2001
periode_installation | ecs | 411 | Avant 1980
periode_installation | ecs | 412 | Entre 1981 et 1989
periode_installation | ecs | 413 | Entre 1990 et 2000
periode_installation | ecs | 414 | Entre 2001 et 2015
periode_installation | ecs | 415 | A partir de 2016
periode_installation | ecs | 421 | Avant 2012
periode_installation | ecs | 422 | A partir de 2012
periode_installation | ecs | 461 | Entre 2001 et 2015
periode_installation | ecs | 462 | A partir de 2016
periode_installation | ecs | 471 | Entre 1996 et 2015
periode_installation | ecs | 472 | A partir de 2016
periode_installation | ecs | 481 | Entre 2013 et 2019
periode_installation | ecs | 482 | A partir de 2020
periode_installation | ecs | 491 | Entre 2013 et 2017
periode_installation | ecs | 492 | Entre 2018 et 2019
periode_installation | ecs | 493 | A partir de 2020
periode_installation | ecs | 501 | Entre 2013 et 2017
periode_installation | ecs | 502 | Entre 2018 et 2019
periode_installation | ecs | 503 | A partir de 2020
periode_installation | ecs | 511 | Entre 2001 et 2015
periode_installation | ecs | 512 | A partir de 2016
periode_installation | emetteur | 1 | Avant 1981
periode_installation | emetteur | 2 | Entre 1981 et 2000
periode_installation | emetteur | 3 | Après 2000
inclinaison_vitrage | ets | 1 | Inférieur à 25°
inclinaison_vitrage | ets | 2 | Entre 25° et 75°
inclinaison_vitrage | ets | 3 | Supérieur à 75°
inclinaison_vitrage | ets | 4 | Horizontal
materiaux_menuiserie | ets | 1 | Brique de Verre
materiaux_menuiserie | ets | 2 | Polycarbonate
materiaux_menuiserie | ets | 3 | Bois
materiaux_menuiserie | ets | 4 | Bois/métal
materiaux_menuiserie | ets | 5 | PVC
materiaux_menuiserie | ets | 6 | Métal avec rupture de pont thermique
materiaux_menuiserie | ets | 7 | Métal sans rupture de pont thermique
type_vitrage | ets | 1 | Simple vitrage
type_vitrage | ets | 2 | Double vitrage
type_vitrage | ets | 3 | Triple vitrage
type_vitrage | ets | 4 | Survitrage
type_vitrage | ets | 5 | Brique de Verre
type_vitrage | ets | 6 | Polycarbonate
type_lnc | lnc | 1 | Garage |  | 0
type_lnc | lnc | 2 | Cellier |  | 0
type_lnc | lnc | 3 | Espace tampon solarisé (vérandaloggia fermée) |  | 0
type_lnc | lnc | 4 | Comble fortement ventilé |  | 0
type_lnc | lnc | 5 | Comble faiblement ventilé |  | 0
type_lnc | lnc | 6 | Comble très faiblement ventilé |  | 0
type_lnc | lnc | 7 | Circulation sans ouverture directe sur l\'extérieur |  | 0
type_lnc | lnc | 8 | Circulation avec ouverture directe sur l\'extérieur |  | 0
type_lnc | lnc | 9 | Circulation avec bouche ou gaine de désenfumage ouverte en permanence |  | 0
type_lnc | lnc | 10 | Hall d\'entrée avec dispositif de fermeture automatique |  | 0
type_lnc | lnc | 11 | Hall d\'entrée sans dispositif de fermeture automatique |  | 0
type_lnc | lnc | 12 | Garage privé collectif |  | 0
type_lnc | lnc | 13 | Autres dépendances |  | 0
type_lnc | lnc | 14 | Local non chauffé non accessible |  | 0
classe_inertie | logement | 1 | Très lourde
classe_inertie | logement | 2 | Lourde
classe_inertie | logement | 3 | Moyenne
classe_inertie | logement | 4 | Légère
secteur_masque | logement | 1 | Secteur latéral vers le sud
secteur_masque | logement | 2 | Secteur latéral vers le nord
secteur_masque | logement | 3 | Secteur central vers le sud
secteur_masque | logement | 4 | Secteur central vers le nord
type_masque_lointain | logement | 1 | Masque lointain homogène
type_masque_lointain | logement | 2 | Masque lointain non homogène
materiaux_structure | mur | 1 | Inconnu
materiaux_structure | mur | 2 | Murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux
materiaux_structure | mur | 3 | Murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant
materiaux_structure | mur | 4 | Murs en pisé ou béton de terre stabilisé (à partir d'argile crue)
materiaux_structure | mur | 5 | Murs en pan de bois sans remplissage tout venant
materiaux_structure | mur | 6 | Murs en pan de bois avec remplissage tout venant
materiaux_structure | mur | 7 | Murs bois (rondin)
materiaux_structure | mur | 8 | Murs en briques pleines simples
materiaux_structure | mur | 9 | Murs en briques pleines doubles avec lame d'air
materiaux_structure | mur | 10 | Murs en briques creuses
materiaux_structure | mur | 11 | Murs en blocs de béton pleins
materiaux_structure | mur | 12 | Murs en blocs de béton creux
materiaux_structure | mur | 13 | Murs en béton banché
materiaux_structure | mur | 14 | Murs en béton de mâchefer
materiaux_structure | mur | 15 | Brique terre cuite alvéolaire
materiaux_structure | mur | 16 | Béton cellulaire avant 2013
materiaux_structure | mur | 17 | Béton cellulaire à partir de 2013
materiaux_structure | mur | 18 | Murs en ossature bois avec isolant en remplissage ≥ 2006
materiaux_structure | mur | 19 | Murs sandwich béton/isolant/béton (sans isolation rapportée)
materiaux_structure | mur | 20 | Cloison de plâtre
materiaux_structure | mur | 21 | Autre matériau traditionel ancien | 1
materiaux_structure | mur | 22 | Autre matériau innovant récent | 1
materiaux_structure | mur | 23 | Autre matériau non répertorié | 1
materiaux_structure | mur | 24 | Murs en ossature bois avec isolant en remplissage 2001-2005
materiaux_structure | mur | 25 | Murs en ossature bois sans remplissage
materiaux_structure | mur | 26 | Murs en ossature bois avec isolant en remplissage <2001
materiaux_structure | mur | 27 | Murs en ossature bois avec remplissage tout venant
methode_saisie_u | mur | 1 | non isolé
methode_saisie_u | mur | 2 | isolation inconnue (table forfaitaire)
methode_saisie_u | mur | 3 | Epaisseur isolation saisie justifiée par mesure ou observation
methode_saisie_u | mur | 4 | Epaisseur isolation saisie justifiée à partir des documents justificatifs autorisés
methode_saisie_u | mur | 5 | Resistance isolation saisie justifiée observation de l'isolant installé et mesure de son épaisseur
methode_saisie_u | mur | 6 | Resistance isolation saisie justifiée à partir des documents justificatifs autorisés
methode_saisie_u | mur | 7 | année d'isolation différente de l'année de construction saisie justifiée (table forfaitaire)
methode_saisie_u | mur | 8 | année de construction saisie (table forfaitaire)
methode_saisie_u | mur | 9 | saisie direct U justifiée (à partir des documents justificatifs autorisés)
methode_saisie_u | mur | 10 | saisie direct U depuis RSET/RSEE( etude RT2012/RE2020)
methode_saisie_u0 | mur | 1 | type de paroi inconnu (valeur par défaut)
methode_saisie_u0 | mur | 2 | déterminé selon le matériau et épaisseur à partir de la table de valeur forfaitaire
methode_saisie_u0 | mur | 3 | saisie direct U0 justifiée à partir des documents justificatifs autorisés
methode_saisie_u0 | mur | 4 | saisie direct U0 correspondant à la performance de la paroi avec son isolation antérieure ITI (Umur_ITI) lorsqu'il y a une surisolation ITE réalisée
methode_saisie_u0 | mur | 5 | u0 non saisi car le U est saisi connu et justifié.
type_doublage | mur | 1 | inconnu
type_doublage | mur | 2 | absence de doublage
type_doublage | mur | 3 | doublage indéterminé ou lame d'air inf 15 mm
type_doublage | mur | 4 | doublage indéterminé avec lame d'air sup 15 mm
type_doublage | mur | 5 | doublage connu (plâtre brique bois)
methode_saisie | paroi | 1 | Valeur forfaitaire |  | 0
methode_saisie | paroi | 2 | Mesure et observation |  | 0
methode_saisie | paroi | 3 | Saisie directe justifiée à partir des documents justificatifs autorisés |  | 0
methode_saisie | paroi | 4 | Saisie direct à partir d\'une étude réglementaire RT2012/RE2020 |  | 0
mitoyennete | paroi | 1 | Extérieur |  | 0
mitoyennete | paroi | 2 | Paroi enterrée |  | 0
mitoyennete | paroi | 3 | Vide Sanitaire |  | 0
mitoyennete | paroi | 4 | Terre-Plein |  | 0
mitoyennete | paroi | 5 | Sous-sol non chauffé |  | 0
mitoyennete | paroi | 6 | Local non chauffé |  | 0
mitoyennete | paroi | 7 | Local tertiaire à l'intérieur de l'immeuble en contact avec l'appartement |  | 0
mitoyennete | paroi | 8 | Bâtiment ou local à usage autre que d'habitation |  | 0
mitoyennete | paroi | 9 | Local non déperditif (local à usage d'habitation chauffé) |  | 0
orientation | paroi | 1 | Sud |  | 1
orientation | paroi | 2 | Nord |  | 1
orientation | paroi | 3 | Est |  | 1
orientation | paroi | 4 | Ouest |  | 1
orientation | paroi | 5 | Horizontal |  | 1
periode_isolation | paroi | 1 | avant 1948 |  | 1
periode_isolation | paroi | 2 | 1948-1974 |  | 1
periode_isolation | paroi | 3 | 1975-1977 |  | 1
periode_isolation | paroi | 4 | 1978-1982 |  | 1
periode_isolation | paroi | 5 | 1983-1988 |  | 1
periode_isolation | paroi | 6 | 1989-2000 |  | 1
periode_isolation | paroi | 7 | 2001-2005 |  | 1
periode_isolation | paroi | 8 | 2006-2012 |  | 1
periode_isolation | paroi | 9 | 2013-2021 |  | 1
periode_isolation | paroi | 10 | après 2021 |  | 1
qualite_composant | paroi | 1 | Très bonne |  | 1
qualite_composant | paroi | 2 | Bonne |  | 1
qualite_composant | paroi | 3 | Moyenne |  | 1
qualite_composant | paroi | 4 | Insuffisante |  | 1
type_adjacence | paroi | 1 | Extérieur |  | 1
type_adjacence | paroi | 2 | Paroi enterrée |  | 1
type_adjacence | paroi | 3 | Vide Sanitaire |  | 1
type_adjacence | paroi | 4 | Bâtiment ou local à usage autre que d'habitation |  | 1
type_adjacence | paroi | 5 | Terre-Plein |  | 1
type_adjacence | paroi | 6 | Sous-sol non chauffé |  | 1
type_adjacence | paroi | 7 | Locaux non chauffés non accessible |  | 1
type_adjacence | paroi | 8 | Garage |  | 1
type_adjacence | paroi | 9 | Cellier |  | 1
type_adjacence | paroi | 10 | espace tampon solarisé (véranda,loggia fermée) |  | 1
inclinaison | photovoltaique | 1 | ≤ 15°
inclinaison | photovoltaique | 2 | 15° < ≤ 45°
inclinaison | photovoltaique | 3 | 45° < ≤ 75°
inclinaison | photovoltaique | 4 | > 75°
orientation | photovoltaique | 1 | Est
orientation | photovoltaique | 2 | Sud-Est
orientation | photovoltaique | 3 | Sud
orientation | photovoltaique | 4 | Sud-Ouest
orientation | photovoltaique | 5 | Ouest
methode_saisie_u | plancher_bas | 1 | non isolé
methode_saisie_u | plancher_bas | 2 | isolation inconnue (table forfaitaire)
methode_saisie_u | plancher_bas | 3 | Epaisseur isolation saisie justifiée par mesure ou observation
methode_saisie_u | plancher_bas | 4 | Epaisseur isolation saisie justifiée à partir des documents justificatifs autorisés
methode_saisie_u | plancher_bas | 5 | Resistance isolation saisie justifiée observation de l'isolant installé et mesure de son épaisseur
methode_saisie_u | plancher_bas | 6 | Resistance isolation saisie justifiée à partir des documents justificatifs autorisés
methode_saisie_u | plancher_bas | 7 | année d'isolation différente de l'année de construction saisie justifiée (table forfaitaire)
methode_saisie_u | plancher_bas | 8 | année de construction saisie (table forfaitaire)
methode_saisie_u | plancher_bas | 9 | saisie direct U justifiée (à partir des documents justificatifs autorisés)
methode_saisie_u | plancher_bas | 10 | saisie direct U depuis RSET/RSEE( etude RT2012/RE2020)
methode_saisie_u0 | plancher_bas | 1 | type de paroi inconnu (valeur par défaut)
methode_saisie_u0 | plancher_bas | 2 | déterminé selon le matériau et épaisseur à partir de la table de valeur forfaitaire
methode_saisie_u0 | plancher_bas | 3 | saisie direct U0 justifiée à partir des documents justificatifs autorisés
methode_saisie_u0 | plancher_bas | 4 | saisie direct U0 correspondant à la performance de la paroi avec son isolation antérieure ITI (Umur_ITI) lorsqu'il y a une surisolation ITE réalisée
methode_saisie_u0 | plancher_bas | 5 | u0 non saisi car le U est saisi connu et justifié.
type_plancher_bas | plancher_bas | 1 | Inconnu
type_plancher_bas | plancher_bas | 2 | Plancher avec ou sans remplissage
type_plancher_bas | plancher_bas | 3 | Plancher entre solives métalliques avec ou sans remplissage
type_plancher_bas | plancher_bas | 4 | Plancher entre solives bois avec ou sans remplissage
type_plancher_bas | plancher_bas | 5 | Plancher bois sur solives métalliques
type_plancher_bas | plancher_bas | 6 | Bardeaux et remplissage
type_plancher_bas | plancher_bas | 7 | Voutains sur solives métalliques
type_plancher_bas | plancher_bas | 8 | Voutains en briques ou moellons
type_plancher_bas | plancher_bas | 9 | Dalle béton
type_plancher_bas | plancher_bas | 10 | Plancher bois sur solives bois
type_plancher_bas | plancher_bas | 11 | Plancher lourd type entrevous terre-cuite poutrelles béton
type_plancher_bas | plancher_bas | 12 | Plancher à entrevous isolant
type_plancher_bas | plancher_bas | 13 | Autre type de plancher non répertorié | 1
type_adjacence | paroi | 11 | Comble fortement ventilé |  | 1
type_adjacence | paroi | 12 | Comble faiblement ventilé |  | 1
type_adjacence | paroi | 13 | Comble très faiblement ventilé |  | 1
type_adjacence | paroi | 14 | Circulation sans ouverture directe sur l'extérieur |  | 1
type_adjacence | paroi | 15 | Circulation avec ouverture directe sur l'extérieur |  | 1
type_adjacence | paroi | 16 | Circulation avec bouche ou gaine de désenfumage ouverte en permanence |  | 1
type_adjacence | paroi | 17 | Hall d'entrée avec dispositif de fermeture automatique |  | 1
type_adjacence | paroi | 18 | Hall d'entrée sans dispositif de fermeture automatique |  | 1
type_adjacence | paroi | 19 | Garage privé collectif |  | 1
type_adjacence | paroi | 20 | Local tertiaire à l'intérieur de l'immeuble en contact avec l'appartement |  | 1
type_adjacence | paroi | 21 | Autres dépendances |  | 1
type_adjacence | paroi | 22 | Local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) |  | 1
type_isolation | paroi | 1 | inconnu |  | 1
type_isolation | paroi | 2 | Non isolé |  | 1
type_isolation | paroi | 3 | ITI |  | 1
type_isolation | paroi | 4 | ITE |  | 1
type_isolation | paroi | 5 | ITR |  | 1
type_isolation | paroi | 6 | ITI+ITE |  | 1
type_isolation | paroi | 7 | ITI+ITR |  | 1
type_isolation | paroi | 8 | ITE+ITR |  | 1
type_isolation | paroi | 9 | isolé mais type d'isolation inconnu |  | 1
type_paroi | paroi | 1 | Mur |  | 0
type_paroi | paroi | 2 | Plancher bas |  | 0
type_paroi | paroi | 3 | Plancher haut |  | 0
type_paroi | paroi | 4 | Baie |  | 0
type_paroi | paroi | 5 | Porte |  | 0
methode_saisie_u | plancher_haut | 1 | non isolé |  | 1
methode_saisie_u | plancher_haut | 2 | isolation inconnue (table forfaitaire) |  | 1
methode_saisie_u | plancher_haut | 3 | Epaisseur isolation saisie justifiée par mesure ou observation |  | 1
methode_saisie_u | plancher_haut | 4 | Epaisseur isolation saisie justifiée à partir des documents justificatifs autorisés |  | 1
methode_saisie_u | plancher_haut | 5 | Resistance isolation saisie justifiée observation de l'isolant installé et mesure de son épaisseur |  | 1
methode_saisie_u | plancher_haut | 6 | Resistance isolation saisie justifiée à partir des documents justificatifs autorisés |  | 1
methode_saisie_u | plancher_haut | 7 | année d'isolation différente de l'année de construction saisie justifiée (table forfaitaire) |  | 1
type_plancher_intermediaire | plancher_intermediaire | 1 | Sous-face de plancher intermédiaire sans isolant et sans faux plafond
type_plancher_intermediaire | plancher_intermediaire | 2 | Face supérieure de plancher intermédiaire avec un revêtement non isolant
methode_saisie | pont_thermique | 1 | valeur forfaitaire
methode_saisie | pont_thermique | 2 | valeur justifiée saisie à partir des documents justificatifs autorisés
methode_saisie | pont_thermique | 3 | saisie direct k depuis RSET/RSEE( etude RT2012/RE2020)
type_liaison | pont_thermique | 1 | Plancher bas / Mur
type_liaison | pont_thermique | 2 | Plancher Intermédiaire lourd / Mur
type_liaison | pont_thermique | 3 | Plancher haut lourd / Mur
type_liaison | pont_thermique | 4 | Refend / Mur
type_liaison | pont_thermique | 5 | Menuiserie / Mur
methode_saisie_u | plancher_haut | 8 | année de construction saisie (table forfaitaire) |  | 1
methode_saisie_u | plancher_haut | 9 | saisie direct U justifiée (à partir des documents justificatifs autorisés) |  | 1
methode_saisie_u | plancher_haut | 10 | saisie direct U depuis RSET/RSEE( etude RT2012/RE2020) |  | 1
methode_saisie_u0 | plancher_haut | 1 | type de paroi inconnu (valeur par défaut) |  | 1
methode_saisie_u0 | plancher_haut | 2 | déterminé selon le matériau et épaisseur à partir de la table de valeur forfaitaire |  | 1
methode_saisie_u0 | plancher_haut | 3 | saisie direct U0 justifiée à partir des documents justificatifs autorisés |  | 1
methode_saisie_u0 | plancher_haut | 4 | saisie direct U0 correspondant à la performance de la paroi avec son isolation antérieure ITI (Umur_ITI) lorsqu'il y a une surisolation ITE réalisée |  | 1
methode_saisie_u0 | plancher_haut | 5 | u0 non saisi car le U est saisi connu et justifié. |  | 1
type_plancher_haut | plancher_haut | 1 | Inconnu |  | 1
type_plancher_haut | plancher_haut | 2 | Plafond avec ou sans remplissage |  | 1
type_plancher_haut | plancher_haut | 3 | Plafond entre solives métalliques avec ou sans remplissage |  | 1
type_plancher_haut | plancher_haut | 4 | Plafond entre solives bois avec ou sans remplissage |  | 1
type_plancher_haut | plancher_haut | 5 | Plafond bois sur solives métalliques |  | 1
type_plancher_haut | plancher_haut | 6 | Plafond bois sous solives métalliques |  | 1
type_plancher_haut | plancher_haut | 7 | Bardeaux et remplissage |  | 1
type_plancher_haut | plancher_haut | 8 | Dalle béton |  | 1
type_plancher_haut | plancher_haut | 9 | Plafond bois sur solives bois |  | 1
type_plancher_haut | plancher_haut | 10 | Plafond bois sous solives bois |  | 1
type_plancher_haut | plancher_haut | 11 | Plafond lourd type entrevous terre-cuite poutrelles béton |  | 1
type_plancher_haut | plancher_haut | 12 | Combles aménagés sous rampant |  | 1
type_plancher_haut | plancher_haut | 13 | Toiture en chaume |  | 1
type_plancher_haut | plancher_haut | 14 | Plafond en plaque de plâtre |  | 1
type_plancher_haut | plancher_haut | 15 | Autre type de plafond non répertorié | 1 | 1
type_plancher_haut | plancher_haut | 16 | Toitures en Bac acier |  | 1
type_toiture | plancher_haut | 1 | Combles perdus |  | 0
type_toiture | plancher_haut | 2 | Combles habitables |  | 0
methode_saisie | porte | 1 | valeur forfaitaire |  | 1
configuration_exposition | ventilation | 1 | Une seule façade exposée
configuration_exposition | ventilation | 2 | Plusieurs façades exposées
methode_saisie_q4pa_conv | ventilation | 1 | valeur forfaitaire
methode_saisie_q4pa_conv | ventilation | 2 | déterminé à partir d'une mesure d'étanchéité à l'air de moins de deux ans
methode_saisie_q4pa_conv | ventilation | 3 | déterminé à partir du RSET/RSEE( etude RT2012/RE2020)
type_ventilation | ventilation | 1 | Ventilation par ouverture des fenêtres
type_ventilation | ventilation | 2 | Ventilation par entrées d'air hautes et basses
type_ventilation | ventilation | 3 | VMC SF Auto réglable avant 1982
type_ventilation | ventilation | 4 | VMC SF Auto réglable de 1982 à 2000
type_ventilation | ventilation | 5 | VMC SF Auto réglable de 2001 à 2012
type_ventilation | ventilation | 6 | VMC SF Auto réglable après 2012
type_ventilation | ventilation | 7 | VMC SF Hygro A avant 2001
type_ventilation | ventilation | 8 | VMC SF Hygro A de 2001 à 2012
type_ventilation | ventilation | 9 | VMC SF Hygro A après 2012
type_ventilation | ventilation | 10 | VMC SF Gaz avant 2001
type_ventilation | ventilation | 11 | VMC SF Gaz de 2001 à 2012
type_ventilation | ventilation | 12 | VMC SF Gaz après 2012
type_ventilation | ventilation | 13 | VMC SF Hygro B avant 2001
type_ventilation | ventilation | 14 | VMC SF Hygro B de 2001 à 2012
type_ventilation | ventilation | 15 | VMC SF Hygro B après 2012
type_ventilation | ventilation | 16 | VMC Basse pression Auto-réglable
type_ventilation | ventilation | 17 | VMC Basse pression Hygro A
type_ventilation | ventilation | 18 | VMC Basse pression Hygro B
type_ventilation | ventilation | 19 | VMC DF individuelle avec échangeur avant 2013
type_ventilation | ventilation | 20 | VMC DF individuelle avec échangeur à partir de 2013
type_ventilation | ventilation | 21 | VMC DF collective avec échangeur avant 2013
type_ventilation | ventilation | 22 | VMC DF collective avec échangeur à partir de 2013
type_ventilation | ventilation | 23 | VMC DF sans échangeur avant 2013
type_ventilation | ventilation | 24 | VMC DF sans échangeur après 2012
type_ventilation | ventilation | 25 | Ventilation naturelle par conduit
type_ventilation | ventilation | 26 | Ventilation hybride avant 2001
type_ventilation | ventilation | 27 | Ventilation hybride de 2001 à 2012
type_ventilation | ventilation | 28 | Ventilation hybride après 2012
type_ventilation | ventilation | 29 | Ventilation hybride avec entrées d'air hygro avant 2001
type_ventilation | ventilation | 30 | Ventilation hybride avec entrées d'air hygro de 2001 à 2012
type_ventilation | ventilation | 31 | Ventilation hybride avec entrées d'air hygro après 2012
type_ventilation | ventilation | 32 | Ventilation mécanique sur conduit existant avant 2013
type_ventilation | ventilation | 33 | Ventilation mécanique sur conduit existant à partir de 2013
type_ventilation | ventilation | 34 | Ventilation naturelle par conduit avec entrées d'air hygro
type_ventilation | ventilation | 35 | Puits climatique sans échangeur avant 2013
type_ventilation | ventilation | 36 | Puits climatique sans échangeur à partir de 2013
type_ventilation | ventilation | 37 | Puits climatique avec échangeur avant 2013
type_ventilation | ventilation | 38 | Puits climatique avec échangeur à partir de 2013
methode_saisie | porte | 2 | valeur justifiée saisie à partir des documents justificatifs autorisés |  | 1
methode_saisie | porte | 3 | saisie direct U depuis RSET/RSEE (étude RT2012/RE2020) |  | 1
nature_menuiserie_porte | porte | 1 | Porte simple en bois |  | 0
nature_menuiserie_porte | porte | 2 | Porte simple en PVC |  | 0
nature_menuiserie_porte | porte | 3 | Porte simple en métal |  | 0
nature_menuiserie_porte | porte | 4 | Toute menuiserie | 1 | 0
type_porte | porte | 1 | Porte simple en bois - Porte opaque pleine |  | 1
type_porte | porte | 2 | Porte simple en bois - Porte avec moins de 30% de vitrage simple |  | 1
type_porte | porte | 3 | Porte simple en bois - Porte avec 30-60% de vitrage simple |  | 1
type_porte | porte | 4 | Porte simple en bois - Porte avec double vitrage |  | 1
type_porte | porte | 5 | Porte simple en PVC - Porte opaque pleine |  | 1
type_porte | porte | 6 | Porte simple en PVC - Porte avec moins de 30% de vitrage simple |  | 1
type_porte | porte | 7 | Porte simple en PVC - Porte avec 30-60% de vitrage simple |  | 1
type_porte | porte | 8 | Porte simple en PVC - Porte avec double vitrage |  | 1
type_porte | porte | 9 | Porte simple en métal - Porte opaque pleine |  | 1
type_porte | porte | 10 | Porte simple en métal - Porte avec vitrage simple |  | 1
type_porte | porte | 11 | Porte simple en métal - Porte avec moins de 30% de double vitrage |  | 1
type_porte | porte | 12 | Porte simple en métal - Porte avec 30-60% de double vitrage |  | 1
type_porte | porte | 13 | Toute menuiserie - Porte opaque pleine isolée |  | 1
type_porte | porte | 14 | Toute menuiserie - Porte précédée d’un SAS |  | 1
type_porte | porte | 15 | Toute menuiserie - Porte isolée avec double vitrage |  | 1
type_porte | porte | 16 | autre type de porte | 1 | 1
type_pose | porte | 1 | Nu Extérieur |  | 1
type_pose | porte | 2 | Nu intérieur |  | 1
type_pose | porte | 3 | Tunnel |  | 1
type_pose | porte | 4 | Sans Objet (brique de verre/polycarbonate) | 1 | 1
orientation | masque_proche | 1 | Sud |  | 0
orientation | masque_proche | 2 | Nord |  | 0
orientation | masque_proche | 3 | Est |  | 0
orientation | masque_proche | 4 | Ouest |  | 0
orientation | masque_lointain | 1 | Sud |  | 0
orientation | masque_lointain | 2 | Nord |  | 0
orientation | masque_lointain | 3 | Est |  | 0
orientation | masque_lointain | 4 | Ouest |  | 0
secteur | masque_lointain | 1 | Secteur latéral vers le sud |  | 0
secteur | masque_lointain | 2 | Secteur latéral vers le nord |  | 0
secteur | masque_lointain | 3 | Secteur central vers le sud |  | 0
secteur | masque_lointain | 4 | Secteur central vers le nord |  | 0
type_masque | masque_lointain | 1 | Masque lointain homogène |  | 0
type_masque | masque_lointain | 2 | Masque lointain non homogène |  | 0

## methode_application_dpe
enumeration_1 | enumeration_2 | enumeration_1_id | enumeration_2_id
methode_application_dpe | type_batiment | 1¦14¦18 | 1
methode_application_dpe | type_batiment | 2¦3¦4¦5¦10¦11¦12¦13¦15¦16¦19¦20¦22¦23¦24¦25¦31¦32¦33¦34¦35¦36¦37¦38¦39¦40 | 2
methode_application_dpe | type_batiment | 6¦7¦8¦9¦17¦21¦26¦27¦28¦29¦30 | 3

## zone_climatique
id | lib | code_departement
1 | H1a | 02¦14¦27¦28¦59¦60¦61¦62¦75¦76¦77¦78¦80¦91¦92¦93¦94¦95
2 | H1b | 08¦10¦45¦51¦52¦54¦55¦57¦58¦67¦68¦70¦88¦89¦90
3 | H1c | 01¦03¦05¦15¦19¦21¦23¦25¦38¦39¦42¦43¦63¦69¦71¦73¦74¦87
4 | H2a | 22¦29¦35¦50¦56
5 | H2b | 16¦17¦18¦36¦37¦41¦44¦49¦53¦72¦79¦85¦86
6 | H2c | 09¦12¦24¦31¦32¦33¦40¦46¦47¦64¦65¦81¦82
7 | H2d | 04¦07¦26¦48¦84
8 | H3 | 06¦11¦13¦30¦34¦66¦83¦2A¦2B¦20

## type_adjacence
id | lib | local_non_chauffe | mitoyennete_id | type_lnc_id | type_paroi_autorise | variables_requises | variables_interdites | calcul_ue_plancher_bas
1 | Extérieur | non | 1 |  | mur¦plancher_bas¦plancher_haut¦baie_vitree¦porte |  | surface_aiu,surface_aue,enum_cfg_isolation_lnc_id | 0
2 | Paroi enterrée | non | 2 |  | plancher_bas¦mur |  | surface_aiu,surface_aue,enum_cfg_isolation_lnc_id | 0
3 | Vide Sanitaire | non | 3 |  | plancher_bas |  | surface_aiu,surface_aue,enum_cfg_isolation_lnc_id | 1
4 | Bâtiment ou local à usage autre que d'habitation | non | 8 |  | mur¦plancher_bas¦plancher_haut¦porte¦baie_vitree¦porte |  | surface_aiu,surface_aue,enum_cfg_isolation_lnc_id | 0
5 | Terre-Plein | non | 4 |  | plancher_bas |  | surface_aiu,surface_aue,enum_cfg_isolation_lnc_id | 1
6 | Sous-sol non chauffé | non | 6 |  | plancher_bas¦mur |  | surface_aiu,surface_aue,enum_cfg_isolation_lnc_id | 1
7 | Locaux non chauffés non accessible | oui | 6 | 14 | mur¦plancher_bas¦plancher_haut¦baie_vitree¦porte | enum_cfg_isolation_lnc_id |  | 0
8 | Garage | oui | 6 | 1 | plancher_bas¦mur¦baie_vitree¦porte | surface_aiu,surface_aue,enum_cfg_isolation_lnc_id |  | 0
9 | Cellier | oui | 6 | 2 | mur¦plancher_bas¦plancher_haut¦baie_vitree¦porte | surface_aiu,surface_aue,enum_cfg_isolation_lnc_id |  | 0
10 | espace tampon solarisé (véranda,loggia fermée) | oui | 6 | 3 | mur¦plancher_bas¦plancher_haut¦baie_vitree¦porte | enum_cfg_isolation_lnc_id |  | 0
11 | Comble fortement ventilé | oui | 6 | 4 | plancher_haut¦mur | surface_aiu,surface_aue,enum_cfg_isolation_lnc_id |  | 0
12 | Comble faiblement ventilé | oui | 6 | 5 | plancher_haut¦mur | surface_aiu,surface_aue,enum_cfg_isolation_lnc_id |  | 0
13 | Comble très faiblement ventilé | oui | 6 | 6 | plancher_haut¦mur | surface_aiu,surface_aue,enum_cfg_isolation_lnc_id |  | 0
14 | Circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | oui | 6 | 7 | mur¦plancher_bas¦plancher_haut¦baie_vitree¦porte | surface_aiu,surface_aue,enum_cfg_isolation_lnc_id |  | 0
15 | Circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | oui | 6 | 8 | mur¦plancher_bas¦plancher_haut¦baie_vitree¦porte | surface_aiu,surface_aue,enum_cfg_isolation_lnc_id |  | 0
16 | Circulation avec bouche ou gaine de désenfumage ouverte en permanence | oui | 6 | 9 | mur¦plancher_bas¦plancher_haut¦baie_vitree¦porte | surface_aiu,surface_aue,enum_cfg_isolation_lnc_id |  | 0
17 | Hall d'entrée avec dispositif de fermeture automatique | oui | 6 | 10 | mur¦plancher_bas¦baie_vitree¦porte | surface_aiu,surface_aue,enum_cfg_isolation_lnc_id |  | 0
18 | Hall d'entrée sans dispositif de fermeture automatique | oui | 6 | 11 | mur¦plancher_bas¦baie_vitree¦porte | surface_aiu,surface_aue,enum_cfg_isolation_lnc_id |  | 0
19 | Garage privé collectif | oui | 6 | 12 | plancher_bas¦mur¦baie_vitree¦porte | surface_aiu,surface_aue,enum_cfg_isolation_lnc_id |  | 0
20 | Local tertiaire à l'intérieur de l'immeuble en contact avec l'appartement | non | 7 |  | mur¦plancher_bas¦plancher_haut¦baie_vitree¦porte |  | surface_aiu,surface_aue,enum_cfg_isolation_lnc_id | 0
21 | Autres dépendances | oui | 6 | 13 | mur¦plancher_bas¦plancher_haut¦baie_vitree¦porte | surface_aiu,surface_aue,enum_cfg_isolation_lnc_id |  | 0
22 | Local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | non | 9 |  | mur¦plancher_bas¦plancher_haut¦baie_vitree¦porte |  | surface_aiu,surface_aue,enum_cfg_isolation_lnc_id | 0

## mitoyennete
id | lib | type_paroi
1 | Extérieur | 1¦2¦3¦4¦5
2 | Paroi enterrée | 1¦2
3 | Vide Sanitaire | 2
4 | Terre-Plein | 2
5 | Sous-sol non chauffé | 1¦2
6 | Local non chauffé | 1¦2¦3¦4¦5
7 | Local tertiaire à l'intérieur de l'immeuble en contact avec l'appartement | 1¦2¦3¦4¦5
8 | Bâtiment ou local à usage autre que d'habitation | 1¦2¦3¦4¦5
9 | Local non déperditif (local à usage d'habitation chauffé) | 1¦2¦3¦4¦5

## type_lnc
id | lib | type_paroi
1 | Garage | 1¦2¦4¦5
2 | Cellier | 1¦2¦3¦4¦5
3 | Espace tampon solarisé (vérandaloggia fermée) | 1¦2¦3¦4¦5
4 | Comble fortement ventilé | 1¦3
5 | Comble faiblement ventilé | 1¦3
6 | Comble très faiblement ventilé | 1¦3
7 | Circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | 1¦2¦3¦4¦5
8 | Circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | 1¦2¦3¦4¦5
9 | Circulation avec bouche ou gaine de désenfumage ouverte en permanence | 1¦2¦3¦4¦5
10 | Hall d'entrée avec dispositif de fermeture automatique | 1¦2¦4¦5
11 | Hall d'entrée sans dispositif de fermeture automatique | 1¦2¦4¦5
12 | Garage privé collectif | 1¦2¦4¦5
13 | Autres dépendances | 1¦2¦3¦4¦5
14 | Local non chauffé non accessible | 1¦2¦3¦4¦5

## type_plancher_haut
id | lib | deprecated
1 | Inconnu
2 | Plafond avec ou sans remplissage
3 | Plafond entre solives métalliques avec ou sans remplissage
4 | Plafond entre solives bois avec ou sans remplissage
5 | Plafond bois sur solives métalliques
6 | Plafond bois sous solives métalliques
7 | Bardeaux et remplissage
8 | Dalle béton
9 | Plafond bois sur solives bois
10 | Plafond bois sous solives bois
11 | Plafond lourd type entrevous terre-cuite, poutrelles béton
12 | Combles aménagés sous rampant
13 | Toiture en chaume
14 | Plafond en plaque de plâtre
15 | Autre type de plafond non répertorié | 1
16 | Toitures en Bac acier

## classe_inertie
id | lib | lourde | exposant
1 | Très lourde | 1 | 3.6
2 | Lourde | 1 | 3.6
3 | Moyenne | 0 | 2.9
4 | Légère | 0 | 2.5

## qualite_composant
id | lib | ubaie_gte | ubaie_lt | umur_gte | umur_lt | upb_gte | upb_lt | uph_gte | uph_lt | uporte_gte | uporte_lt
1 | Très bonne | 0 | 1.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.25 | 0 | 0.15 | 0 | 1.6
2 | Bonne | 1.6 | 2.2 | 0.3 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | 0.15 | 0.2 | 1.6 | 2.2
3 | Moyenne | 2.2 | 3 | 0.45 | 0.65 | 0.45 | 0.65 | 0.2 | 0.3 | 2.2 | 3
4 | Insuffisante | 3 |  | 0.65 |  | 0.65 |  | 0.3 |  | 3

## type_energie
id | lib | facteur_energie_primaire | facteur_conversion_pcs
1 | Électricité | 2.3 | 1
2 | Gaz naturel | 1 | 1.11
3 | Fioul domestique | 1 | 1.07
4 | Bois – Bûches | 1 | 1.08
5 | Bois – Granulés (pellets) ou briquettes | 1 | 1.08
6 | Bois – Plaquettes forestières | 1 | 1.08
7 | Bois – Plaquettes d’industrie | 1 | 1.08
8 | Réseau de Chauffage urbain | 1 | 1
9 | Propane | 1 | 1.09
10 | Butane | 1 | 1.09
11 | Charbon | 1 | 1.04
12 | Électricité d'origine renouvelable utilisée dans le bâtiment | 1 | 1
13 | GPL | 1 | 1.09
14 | autre combustible fossile | 1 | 1
15 | Réseau de Froid Urbain | 1 | 1

## configuration_exposition
id | lib | e | f
1 | Une seule façade exposée | 0.02 | 20
2 | Plusieurs façades exposées | 0.07 | 15

## type_ventilation
id | lib | enum_type_energie_id | ratio_temps_utilisation | pvent_moy | pvent
1 | Ventilation par ouverture des fenêtres |  | 0 | 0 | 0
2 | Ventilation par entrées d'air hautes et basses |  | 0 | 0 | 0
3 | VMC SF Auto réglable avant 1982 | 1 | 0 | 65 | 0.46
4 | VMC SF Auto réglable de 1982 à 2000 | 1 | 0 | 65 | 0.46
5 | VMC SF Auto réglable de 2001 à 2012 | 1 | 0 | 65 | 0.46
6 | VMC SF Auto réglable après 2012 | 1 | 0 | 35 | 0.25
7 | VMC SF Hygro A avant 2001 | 1 | 0 | 50 | 0
8 | VMC SF Hygro A de 2001 à 2012 | 1 | 0 | 50 | 0
9 | VMC SF Hygro A après 2012 | 1 | 0 | 15 | 0.25
10 | VMC SF Gaz avant 2001 | 1 | 0 | 50 | 0.46
11 | VMC SF Gaz de 2001 à 2012 | 1 | 0 | 50 | 0.46
12 | VMC SF Gaz après 2012 | 1 | 0 | 15 | 0.25
13 | VMC SF Hygro B avant 2001 | 1 | 0 | 50 | 0.46
14 | VMC SF Hygro B de 2001 à 2012 | 1 | 0 | 50 | 0.46
15 | VMC SF Hygro B après 2012 | 1 | 0 | 15 | 0.25
16 | VMC Basse pression Auto-réglable | 1 | 0 | 65 | 0.46
17 | VMC Basse pression Hygro A | 1 | 0 | 50 | 0.46
18 | VMC Basse pression Hygro B | 1 | 0 | 50 | 0.46
19 | VMC DF individuelle avec échangeur avant 2013 | 1 | 0 | 80 | 1.1
20 | VMC DF individuelle avec échangeur à partir de 2013 | 1 | 0 | 35 | 0.6
21 | VMC DF collective avec échangeur avant 2013 | 1 | 0 | 0 | 1.1
22 | VMC DF collective avec échangeur à partir de 2013 | 1 | 0 | 0 | 0.6
23 | VMC DF sans échangeur avant 2013 | 1 | 0 | 80 | 1.1
24 | VMC DF sans échangeur après 2012 | 1 | 0 | 35 | 0.6
25 | Ventilation naturelle par conduit |  | 0 | 0 | 0
26 | Ventilation hybride avant 2001 | 1 | 1 | 65 | 0.46
27 | Ventilation hybride de 2001 à 2012 | 1 | 1 | 65 | 0.46
28 | Ventilation hybride après 2012 | 1 | 1 | 65 | 0.46
29 | Ventilation hybride avec entrées d'air hygro avant 2001 | 1 | 1 | 65 | 0.46
30 | Ventilation hybride avec entrées d'air hygro de 2001 à 2012 | 1 | 1 | 65 | 0.46
31 | Ventilation hybride avec entrées d'air hygro après 2012 | 1 | 1 | 65 | 0.46
32 | Ventilation mécanique sur conduit existant avant 2013 | 1 | 0 | 0 | 0
33 | Ventilation mécanique sur conduit existant à partir de 2013 | 1 | 0 | 0 | 0
34 | Ventilation naturelle par conduit avec entrées d'air hygro |  | 0 | 0 | 0
35 | Puits climatique sans échangeur avant 2013 |  | 0 | 0 | 0
36 | Puits climatique sans échangeur à partir de 2013 |  | 0 | 0 | 0
37 | Puits climatique avec échangeur avant 2013 |  | 0 | 0 | 0
38 | Puits climatique avec échangeur à partir de 2013 |  | 0 | 0 | 0

## type_generateur_ch
id | base_enum_generateur_ch_id | lib | calcul_combustion | calcul_chaudiere_condensation | calcul_chaudiere_basse_temperature | calcul_chaudiere_standard | calcul_generateur_air_chaud | calcul_radiateur_gaz | calcul_chaudiere_bois | enum_type_energie_id | hors_methode | rpn_sup_rpint | position_probable_volume_chauffe
1 | 1¦2¦3 | PAC air/air | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1¦12 | 0
2 | 4¦5¦6¦7 | PAC air/eau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1¦12 | 0
3 | 8¦9¦10¦11 | PAC eau/eau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1¦12 | 0
4 | 12¦13¦14¦15 | PAC eau glycolée/eau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1¦12 | 0
5 | 16¦17¦18¦19 | PAC géothermique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1¦12 | 0
6 | 20¦24¦28 | Cuisinière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3¦4¦5¦6¦7¦11¦14 | 0 |  | 1
7 | 21¦25¦29 | Foyer fermé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4¦5¦6¦7¦11¦14 | 0 |  | 1
8 | 22¦26¦30 | Poêle bûche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4¦6¦7¦11¦14 | 0 |  | 1
9 | 23¦27¦31 | Insert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3¦4¦5¦6¦7¦11¦14 | 0 |  | 1
10 | 32¦36¦40 | Cuisinière flamme verte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3¦4¦5¦6¦7¦11¦14 | 0 |  | 1
11 | 33¦37¦41 | Foyer fermé flamme verte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4¦5¦6¦7¦11¦14 | 0 |  | 1
12 | 34¦38¦42 | Poêle bûche flamme verte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4¦6¦7¦11¦14 | 0 |  | 1
13 | 35¦39¦43 | Insert flamme verte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3¦4¦5¦6¦7¦11¦14 | 0 |  | 1
14 | 44¦44 | Poêle à granulés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |  | 1
15 | 44¦45¦46 | Poêle à granulés flamme verte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |  | 1
16 | 47 | Poêle fioul/GPL/charbon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3¦9¦10¦11¦13¦14 | 0 |  | 1
17 | 48¦49 | Poêle à bois bouilleur bûche | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4¦6¦7 | 0
18 | 50¦51 | Générateur à air chaud à combustion | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3¦4¦5¦6¦7¦9¦10¦11¦13¦14 | 0
19 | 52 | Générateur à air chaud à combustion à condensation | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3¦4¦5¦6¦7¦9¦10¦11¦13¦14 | 0
20 | 53¦54 | Radiateur à gaz indépendant ou autonome | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2¦9¦10¦13 | 0 |  | 1
21 | 55¦56¦57¦58¦59¦60¦61 | Chaudière bois bûche | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |  | 0
22 | 62¦63¦64¦65¦66¦67¦68 | Chaudière bois plaquette | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6¦7 | 0 |  | 0
23 | 69¦70¦71¦72¦73¦74 | Chaudière bois granulés | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |  | 0
24 | 75¦76¦77¦78¦79¦80 | Chaudière fioul | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3¦14 | 0 | 1 | 0
25 | 81¦82 | Chaudière fioul basse température | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3¦14 | 0 |  | 0
26 | 83¦84 | Chaudière fioul à condensation | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3¦14 | 0 | 0 | 0
27 | 85¦86¦87¦88¦89¦90 | Chaudière gaz standard | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1
28 | 91¦92¦93 | Chaudière gaz basse température | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
29 | 94¦95¦96¦97 | Chaudière gaz à condensation | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
30 | 98 | Convecteur électrique NFC, NF** et NF*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1¦12 | 0 |  | 1
31 | 99 | Panneau rayonnant électrique NFC, NF** et NF*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1¦12 | 0 |  | 1
32 | 100 | radiateur électrique NFC, NF** et NF*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1¦12 | 0 |  | 1
33 | 101 | Autres émetteurs à effet joule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1¦12 | 0 |  | 1
34 | 102 | Plancher ou plafond rayonnant électrique avec régulation terminale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1¦12 | 0 |  | 1
35 | 103 | Plancher ou plafond rayonnant électrique sans régulation terminale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1¦12 | 0 |  | 1
36 | 104 | Radiateur électrique à accumulation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1¦12 | 0 |  | 1
37 | 105 | convecteur bi-jonction | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1¦12 | 0 |  | 1
38 | 106 | Chaudière électrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1¦12 | 0
39 | 107 | Réseau de chaleur non isolé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 0
40 | 108 | Réseau de chaleur isolé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 0
41 | 109 | Chaudière(s) bois multi bâtiment modélisée comme un réseau de chaleur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4¦5¦6¦7 | 0 |  | 0
42 | 110 | Chaudière(s) fioul multi bâtiment modélisée comme un réseau de chaleur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3¦14 | 0 |  | 0
43 | 111 | Chaudière(s) gaz multi bâtiment modélisée comme un réseau de chaleur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2¦9¦10¦13 | 0 |  | 0
44 | 112 | Pompe(s) à chaleur multi bâtiment modélisée comme un réseau de chaleur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1¦12 | 0 |  | 0
45 | 113 | Autre système à combustion gaz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2¦9¦10¦13 | 1
46 | 114 | Autre système à combustion fioul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3¦14 | 1
47 | 115 | Autre système à combustion bois | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4¦5¦6¦7 | 1
48 | 116 | Autre système à combustion autres energies fossiles (charbon,pétrole etc…) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11¦14 | 1
49 | 117 | Autre système thermodynamique électrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1¦12 | 1
50 | 118 | Autre système thermodynamique gaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2¦9¦10¦13 | 1
51 | 119 | Système collectif par défaut en abscence d'information : chaudière fioul pénalisante | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1¦2¦3¦4¦5¦6¦7¦9¦10¦11¦12¦13¦14 | 0 |  | 0
52 | 120¦121¦122¦123¦124¦125¦126 | Chaudière charbon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11¦14 | 0 |  | 0
53 | 127¦128¦129¦130¦131¦132 | Chaudière gpl/propane/butane standard | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9¦10¦13¦14 | 0 | 1
54 | 133¦134¦135 | Chaudière gpl/propane/butane basse température | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9¦10¦13¦14 | 0
55 | 136¦137¦138¦139 | Chaudière gpl/propane/butane à condensation | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9¦10¦13¦14 | 0 | 0
56 | 140¦141 | Poêle à bois bouilleur granulés | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5¦6¦7 | 0
57 | 142 | Réseau de chaleur non répertorié ou inconnu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 0
58 | 143 | Pompe à chaleur hybride : partie pompe à chaleur (SUPPRIME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2¦12 | 0
59 | 144 | Pompe à chaleur hybride : partie chaudière (SUPPRIME) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3¦4¦5¦6¦7¦9¦10¦11¦13¦14 | 1
60 | 145¦146¦147 | Pompe à chaleur hybride : partie pompe à chaleur - PAC air/eau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1¦12 | 0
61 | 148¦149 | Pompe à chaleur hybride : partie chaudière - Chaudière gaz à condensation | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
62 | 150¦151 | Pompe à chaleur hybride : partie chaudière - Chaudière fioul à condensation | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3¦14 | 0 | 0 | 0
63 | 152¦153 | Pompe à chaleur hybride : partie chaudière - Chaudière bois granulés | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |  | 0
64 | 154¦155¦156 | Pompe à chaleur hybride : partie chaudière - Chaudière bois bûche | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |  | 0
65 | 157¦158¦159 | Pompe à chaleur hybride : partie chaudière - Chaudière bois plaquette | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6¦7 | 1 |  | 0
66 | 160¦161 | Pompe à chaleur hybride : partie chaudière - Chaudière gpl/propane/butane à condensation | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9¦10¦13¦14 | 0 | 0
67 | 162¦163¦164 | Pompe à chaleur hybride : partie pompe à chaleur - PAC eau/eau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1¦12 | 0
68 | 165¦166¦167 | Pompe à chaleur hybride : partie pompe à chaleur - PAC eau glycolée/eau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1¦12 | 0
69 | 168¦169¦170 | Pompe à chaleur hybride : partie pompe à chaleur - PAC géothermique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1¦12 | 1
70 | 171 | Chaudière(s) charbon multi bâtiment modélisée comme un réseau de chaleur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |  | 0

## periode_installation_gen_ch
id | lib | enum_generateur_ch_id | enum_generateur_ch_lib | base_enum_generateur_ch_id
11 | Avant 2008 | 1 | PAC air/air | 1
12 | Entre 2008 et 2014 | 1 | PAC air/air | 2
13 | À partir de 2015 | 1 | PAC air/air | 3
21 | Avant 2008 | 2 | PAC air/eau | 4
22 | Entre 2008 et 2014 | 2 | PAC air/eau | 5
23 | Entre 2015 et 2016 | 2 | PAC air/eau | 6
24 | À partir de 2017 | 2 | PAC air/eau | 7
31 | Avant 2008 | 3 | PAC eau/eau | 8
32 | Entre 2008 et 2014 | 3 | PAC eau/eau | 9
33 | Entre 2015 et 2016 | 3 | PAC eau/eau | 10
34 | À partir de 2017 | 3 | PAC eau/eau | 11
41 | Avant 2008 | 4 | PAC eau glycolée/eau | 12
42 | Entre 2008 et 2014 | 4 | PAC eau glycolée/eau | 13
43 | Entre 2015 et 2016 | 4 | PAC eau glycolée/eau | 14
44 | À partir de 2017 | 4 | PAC eau glycolée/eau | 15
51 | Avant 2008 | 5 | PAC géothermique | 16
52 | Entre 2008 et 2014 | 5 | PAC géothermique | 17
53 | Entre 2015 et 2016 | 5 | PAC géothermique | 18
54 | À partir de 2017 | 5 | PAC géothermique | 19
61 | Avant 1990 | 6 | Cuisinière | 20
62 | Entre 1990 et 2004 | 6 | Cuisinière | 24
63 | À partir de 2005 | 6 | Cuisinière | 28
71 | Avant 1990 | 7 | Foyer fermé | 21
72 | Entre 1990 et 2004 | 7 | Foyer fermé | 25
73 | À partir de 2005 | 7 | Foyer fermé | 29
81 | Avant 1990 | 8 | Poêle bûche | 22
82 | Entre 1990 et 2004 | 8 | Poêle bûche | 26
83 | À partir de 2005 | 8 | Poêle bûche | 30
91 | Avant 1990 | 9 | Insert | 23
92 | Entre 1990 et 2004 | 9 | Insert | 27
93 | À partir de 2005 | 9 | Insert | 31
101 | Entre 2005 et 2006 | 10 | Cuisinière flamme verte | 32
102 | Entre 2007 et 2017 | 10 | Cuisinière flamme verte | 36
103 | À partir de 2018 | 10 | Cuisinière flamme verte | 40
111 | Entre 2005 et 2006 | 11 | Foyer fermé flamme verte | 33
112 | Entre 2007 et 2017 | 11 | Foyer fermé flamme verte | 37
113 | À partir de 2018 | 11 | Foyer fermé flamme verte | 41
121 | Entre 2005 et 2006 | 12 | Poêle bûche flamme verte | 34
122 | Entre 2007 et 2017 | 12 | Poêle bûche flamme verte | 38
123 | À partir de 2018 | 12 | Poêle bûche flamme verte | 42
131 | Entre 2005 et 2006 | 13 | Insert flamme verte | 35
132 | Entre 2007 et 2017 | 13 | Insert flamme verte | 39
133 | À partir de 2018 | 13 | Insert flamme verte | 43
141 | Avant 2012 | 14 | Poêle à granulés | 44
142 | À partir de 2012 | 14 | Poêle à granulés | 44
151 | Avant 2012 | 15 | Poêle à granulés flamme verte | 44
152 | Entre 2012 et 2019 | 15 | Poêle à granulés flamme verte | 45
153 | À partir de 2020 | 15 | Poêle à granulés flamme verte | 46
171 | Avant 2012 | 17 | Poêle à bois bouilleur bûche | 48
172 | À partir de 2012 | 17 | Poêle à bois bouilleur bûche | 49
181 | Avant 2006 | 18 | Générateur à air chaud à combustion | 50
182 | À partir de 2006 | 18 | Générateur à air chaud à combustion | 51
191 | À partir de 2006 | 19 | Générateur à air chaud à combustion à condensation | 52
201 | Avant 2006 | 20 | Radiateur à gaz indépendant ou autonome | 53
202 | À partir de 2006 | 20 | Radiateur à gaz indépendant ou autonome | 54
211 | Avant 1978 | 21 | Chaudière bois bûche | 55
212 | Entre 1978 et 1994 | 21 | Chaudière bois bûche | 56
213 | Entre 1995 et 2003 | 21 | Chaudière bois bûche | 57
214 | Entre 2004 et 2012 | 21 | Chaudière bois bûche | 58
215 | Entre 2013 et 2017 | 21 | Chaudière bois bûche | 59
216 | Entre 2018 et 2019 | 21 | Chaudière bois bûche | 60
217 | À partir de 2020 | 21 | Chaudière bois bûche | 61
221 | Avant 1978 | 22 | Chaudière bois plaquette | 62
222 | Entre 1978 et 1994 | 22 | Chaudière bois plaquette | 63
223 | Entre 1995 et 2003 | 22 | Chaudière bois plaquette | 64
224 | Entre 2004 et 2012 | 22 | Chaudière bois plaquette | 65
225 | Entre 2013 et 2017 | 22 | Chaudière bois plaquette | 66
226 | Entre 2018 et 2019 | 22 | Chaudière bois plaquette | 67
227 | À partir de 2020 | 22 | Chaudière bois plaquette | 68
231 | Avant 1978 | 23 | Chaudière bois granulés | 69
232 | Entre 1978 et 1994 | 23 | Chaudière bois granulés | 70
233 | Entre 1995 et 2003 | 23 | Chaudière bois granulés | 71
234 | Entre 2004 et 2012 | 23 | Chaudière bois granulés | 72
235 | Entre 2013 et 2019 | 23 | Chaudière bois granulés | 73
236 | À partir de 2020 | 23 | Chaudière bois granulés | 74
241 | Avant 1970 | 24 | Chaudière fioul | 75
242 | Entre 1970 et 1975 | 24 | Chaudière fioul | 76
243 | Entre 1976 et 1980 | 24 | Chaudière fioul | 77
244 | Entre 1981 et 1990 | 24 | Chaudière fioul | 78
245 | Entre 1991 et 2015 | 24 | Chaudière fioul | 79
246 | À partir de 2016 | 24 | Chaudière fioul | 80
251 | Entre 1991 et 2015 | 25 | Chaudière fioul basse température | 81
252 | À partir de 2016 | 25 | Chaudière fioul basse température | 82
261 | Entre 1996 et 2015 | 26 | Chaudière fioul à condensation | 83
262 | À partir de 2016 | 26 | Chaudière fioul à condensation | 84
271 | Avant 1981 | 27 | Chaudière gaz standard | 85
272 | Entre 1981 et 1985 | 27 | Chaudière gaz standard | 86
273 | Entre 1986 et 1990 | 27 | Chaudière gaz standard | 87
274 | Entre 1991 et 2000 | 27 | Chaudière gaz standard | 88
275 | Entre 2001 et 2015 | 27 | Chaudière gaz standard | 89
276 | À partir de 2016 | 27 | Chaudière gaz standard | 90
281 | Entre 1991 et 2000 | 28 | Chaudière gaz basse température | 91
282 | Entre 2001 et 2015 | 28 | Chaudière gaz basse température | 92
283 | À partir de 2016 | 28 | Chaudière gaz basse température | 93
291 | Entre 1981 et 1985 | 29 | Chaudière gaz à condensation | 94
292 | Entre 1986 et 2000 | 29 | Chaudière gaz à condensation | 95
293 | Entre 2001 et 2015 | 29 | Chaudière gaz à condensation | 96
294 | À partir de 2016 | 29 | Chaudière gaz à condensation | 97
521 | Avant 1978 | 52 | Chaudière charbon | 120
522 | Entre 1978 et 1994 | 52 | Chaudière charbon | 121
523 | Entre 1995 et 2003 | 52 | Chaudière charbon | 122
524 | Entre 2004 et 2012 | 52 | Chaudière charbon | 123
525 | Entre 2013 et 2017 | 52 | Chaudière charbon | 124
526 | Entre 2018 et 2019 | 52 | Chaudière charbon | 125
527 | À partir de 2020 | 52 | Chaudière charbon | 126
531 | Avant 1981 | 53 | Chaudière gpl/propane/butane standard | 127
532 | Entre 1981 et 1985 | 53 | Chaudière gpl/propane/butane standard | 128
533 | Entre 1986 et 1990 | 53 | Chaudière gpl/propane/butane standard | 129
534 | Entre 1991 et 2000 | 53 | Chaudière gpl/propane/butane standard | 130
535 | Entre 2001 et 2015 | 53 | Chaudière gpl/propane/butane standard | 131
536 | À partir de 2016 | 53 | Chaudière gpl/propane/butane standard | 132
541 | Entre 1991 et 2000 | 54 | Chaudière gpl/propane/butane basse température | 133
542 | Entre 2001 et 2015 | 54 | Chaudière gpl/propane/butane basse température | 134
543 | À partir de 2016 | 54 | Chaudière gpl/propane/butane basse température | 135
551 | Entre 1981 et 1985 | 55 | Chaudière gpl/propane/butane à condensation | 136
552 | Entre 1986 et 2000 | 55 | Chaudière gpl/propane/butane à condensation | 137
553 | Entre 2001 et 2015 | 55 | Chaudière gpl/propane/butane à condensation | 138
554 | À partir de 2016 | 55 | Chaudière gpl/propane/butane à condensation | 139
561 | Avant 2012 | 56 | Poêle à bois bouilleur granulés | 140
562 | À partir de 2012 | 56 | Poêle à bois bouilleur granulés | 141
601 | Entre 2008 et 2014 | 60 | Pompe à chaleur hybride : partie pompe à chaleur - PAC air/eau | 145
602 | Entre 2015 et 2016 | 60 | Pompe à chaleur hybride : partie pompe à chaleur - PAC air/eau | 146
603 | À partir de 2017 | 60 | Pompe à chaleur hybride : partie pompe à chaleur - PAC air/eau | 147
611 | Entre 2001 et 2015 | 61 | Pompe à chaleur hybride : partie chaudière - Chaudière gaz à condensation | 148
612 | À partir de 2016 | 61 | Pompe à chaleur hybride : partie chaudière - Chaudière gaz à condensation | 149
621 | Entre 1996 et 2015 | 62 | Pompe à chaleur hybride : partie chaudière - Chaudière fioul à condensation | 150
622 | À partir de 2016 | 62 | Pompe à chaleur hybride : partie chaudière - Chaudière fioul à condensation | 151
631 | Entre 2013 et 2019 | 63 | Pompe à chaleur hybride : partie chaudière - Chaudière bois granulés | 152
632 | À partir de 2020 | 63 | Pompe à chaleur hybride : partie chaudière - Chaudière bois granulés | 153
641 | Entre 2013 et 2017 | 64 | Pompe à chaleur hybride : partie chaudière - Chaudière bois bûche | 154
642 | Entre 2018 et 2019 | 64 | Pompe à chaleur hybride : partie chaudière - Chaudière bois bûche | 155
643 | À partir de 2020 | 64 | Pompe à chaleur hybride : partie chaudière - Chaudière bois bûche | 156
651 | Entre 2013 et 2017 | 65 | Pompe à chaleur hybride : partie chaudière - Chaudière bois plaquette | 157
652 | Entre 2018 et 2019 | 65 | Pompe à chaleur hybride : partie chaudière - Chaudière bois plaquette | 158
653 | À partir de 2020 | 65 | Pompe à chaleur hybride : partie chaudière - Chaudière bois plaquette | 159
661 | Entre 2001 et 2015 | 66 | Pompe à chaleur hybride : partie chaudière - Chaudière gpl/propane/butane à condensation | 160
662 | À partir de 2016 | 66 | Pompe à chaleur hybride : partie chaudière - Chaudière gpl/propane/butane à condensation | 161
671 | Entre 2008 et 2014 | 67 | Pompe à chaleur hybride : partie pompe à chaleur - PAC eau/eau | 162
672 | Entre 2015 et 2016 | 67 | Pompe à chaleur hybride : partie pompe à chaleur - PAC eau/eau | 163
673 | À partir de 2017 | 67 | Pompe à chaleur hybride : partie pompe à chaleur - PAC eau/eau | 164
681 | Entre 2008 et 2014 | 68 | Pompe à chaleur hybride : partie pompe à chaleur - PAC eau glycolée/eau | 165
682 | Entre 2015 et 2016 | 68 | Pompe à chaleur hybride : partie pompe à chaleur - PAC eau glycolée/eau | 166
683 | À partir de 2017 | 68 | Pompe à chaleur hybride : partie pompe à chaleur - PAC eau glycolée/eau | 167
691 | Entre 2008 et 2014 | 69 | Pompe à chaleur hybride : partie pompe à chaleur - PAC géothermique | 168
692 | Entre 2015 et 2016 | 69 | Pompe à chaleur hybride : partie pompe à chaleur - PAC géothermique | 169
693 | À partir de 2017 | 69 | Pompe à chaleur hybride : partie pompe à chaleur - PAC géothermique | 170

## type_generateur_ecs
id | lib | base_enum_generateur_ecs_id | calcul_combustion | calcul_chauff_eau_gaz | calcul_accumulateur_gaz | calcul_chauffe_eau_thermodynamique | calcul_chauffe_eau_electrique | calcul_reseau_chaleur | enum_type_energie_id | hors_methode | position_probable_volume_chauffe
1 | CET sur air ambiant (sur local non chauffé) | 1¦2¦3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1¦12 | 0 | 0
2 | CET sur air extérieur | 4¦5¦6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1¦12 | 0 | 0
3 | CET sur air extrait | 7¦8¦9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1¦12 | 0 | 0
4 | PAC double service | 10¦11¦12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1¦12 | 0 | 0
5 | Poêle à bois bouilleur bûche | 13¦14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4¦6¦7 | 0 | 1
6 | Chaudière bois bûche | 15¦16¦17¦18¦19¦20¦21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
7 | Chaudière bois plaquette | 22¦23¦24¦25¦26¦27¦28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6¦7 | 0 | 0
8 | Chaudière bois granulés | 29¦30¦31¦32¦33¦34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
9 | Chaudière fioul standard | 35¦36¦37¦38¦39¦40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3¦14 | 0
10 | Chaudière fioul basse température | 41¦42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3¦14 | 0
11 | Chaudière fioul à condensation | 43¦44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3¦14 | 0
12 | Chaudière gaz standard | 45¦46¦47¦48¦49¦50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
13 | Chaudière gaz basse température | 51¦52¦53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
14 | Chaudière gaz à condensation | 54¦55¦56¦57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
15 | Accumulateur gaz classique | 58¦59¦60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
16 | Accumulateur gaz à condensation | 61¦62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
17 | Chauffe-eau gaz à production instantanée | 63¦64¦56¦66¦67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
18 | Ballon électrique à accumulation horizontal | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1¦12 | 0 | 1
19 | Ballon électrique à accumulation vertical - Autres ou inconnue | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1¦12 | 0 | 1
20 | Ballon électrique à accumulation vertical - Catégorie B ou 2 étoiles | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1¦12 | 0 | 1
21 | Ballon électrique à accumulation vertical - Catégorie C ou 3 étoiles | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1¦12 | 0 | 1
22 | Réseau de chaleur non isolé | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0
23 | Réseau de chaleur isolé | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0
24 | Chaudière(s) bois multi bâtiment modélisée comme un réseau de chaleur | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4¦5¦6¦7 | 0 | 0
25 | Chaudière(s) fioul multi bâtiment modélisée comme un réseau de chaleur | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3¦14 | 0 | 0
26 | Chaudière(s) gaz multi bâtiment modélisée comme un réseau de chaleur | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2¦9¦10¦13 | 0 | 0
27 | Pompe(s) à chaleur multi bâtiment modélisée comme un réseau de chaleur | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1¦12 | 0 | 0
28 | Autre système à combustion gaz | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1
29 | Autre système à combustion fioul | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
30 | Autre système à combustion bois | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4¦5¦6¦7 | 1
31 | Autre système à combustion autres energies fossiles (charbon,pétrole etc…) | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9¦10¦11¦13¦14 | 1
32 | Autre système thermodynamique électrique | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1¦12 | 1
33 | Autre système thermodynamique gaz | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2¦9¦10¦13 | 1
34 | Système collectif par défaut en abscence d'information : chaudière fioul pénalisante | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1¦2¦3¦4¦5¦6¦7¦9¦10¦11¦12¦13¦14 | 0
35 | Chaudière charbon | 85¦86¦87¦88¦89¦90¦91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11¦14 | 0 | 0
36 | Chaudière gpl/propane/butane standard | 92¦93¦94¦95¦96¦97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9¦10¦13¦14 | 0 | 0
37 | Chaudière gpl/propane/butane basse température | 98¦99¦100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9¦10¦13¦14 | 0 | 0
38 | Chaudière gpl/propane/butane à condensation | 101¦102¦103¦104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9¦10¦13¦14 | 0 | 0
39 | Accumulateur gpl/propane/butane classique | 105¦106¦107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9¦10¦13¦14 | 0
40 | Accumulateur gpl/propane/butane à condensation | 108¦109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9¦10¦13¦14 | 0
41 | Chauffe-eau gpl/propane/butane à production instantanée | 110¦111¦112¦113¦114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9¦10¦13¦14 | 0
42 | Poêle à bois bouilleur granulés | 115¦116 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5¦6¦7 | 0 | 1
43 | Chauffe-eau électrique instantané | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1¦12 | 0 | 1
44 | Chaudière électrique | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1¦12 | 0
45 | Réseau de chaleur non répertorié ou inconnu | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0
46 | Pompe à chaleur hybride : partie chaudière Chaudière gaz à condensation | 120¦121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
47 | Pompe à chaleur hybride : partie chaudière Chaudière fioul à condensation | 122¦123 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3¦14 | 0
48 | Pompe à chaleur hybride : partie chaudière Chaudière bois granulés | 124¦125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
49 | Pompe à chaleur hybride : partie chaudière Chaudière bois bûche | 126¦127¦128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
50 | Pompe à chaleur hybride : partie chaudière Chaudière bois plaquette | 129¦130¦131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6¦7 | 0 | 0
51 | Pompe à chaleur hybride : partie chaudière Chaudière gpl/propane/butane à condensation | 132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9¦10¦13¦14 | 0 | 0
51 | Pompe à chaleur hybride : partie chaudière Chaudière gpl/propane/butane à condensation | 133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9¦10¦13¦14 | 0 | 0
52 | Chaudière(s) charbon multi bâtiment modélisée comme un réseau de chaleur | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0

## periode_installation_gen_ecs
id | lib | enum_generateur_ecs_id | base_enum_generateur_ecs_id
11 | Avant 2010 | 1 | 1
12 | Entre 2010 et 2014 | 1 | 2
13 | A partir de 2015 | 1 | 3
21 | Avant 2010 | 2 | 4
22 | Entre 2010 et 2014 | 2 | 5
23 | A partir de 2015 | 2 | 6
31 | Avant 2010 | 3 | 7
32 | Entre 2010 et 2014 | 3 | 8
33 | A partir de 2015 | 3 | 9
41 | Avant 2010 | 4 | 10
42 | Entre 2010 et 2014 | 4 | 11
43 | A partir de 2015 | 4 | 12
51 | Avant 2012 | 5 | 13
52 | A partir de 2012 | 5 | 14
61 | Avant 1978 | 6 | 15
62 | Entre 1978 et 1994 | 6 | 16
63 | Entre 1995 et 2003 | 6 | 17
64 | Entre 2004 et 2012 | 6 | 18
65 | Entre 2013 et 2017 | 6 | 19
66 | Entre 2018 et 2019 | 6 | 20
67 | A partir de 2020 | 6 | 21
71 | Avant 1978 | 7 | 22
72 | Entre 1978 et 1994 | 7 | 23
73 | Entre 1995 et 2003 | 7 | 24
74 | Entre 2004 et 2012 | 7 | 25
75 | Entre 2013 et 2017 | 7 | 26
76 | Entre 2018 et 2019 | 7 | 27
77 | A partir de 2020 | 7 | 28
81 | Avant 1978 | 8 | 29
82 | Entre 1978 et 1994 | 8 | 30
83 | Entre 1995 et 2003 | 8 | 31
84 | Entre 2004 et 2012 | 8 | 32
85 | Entre 2013 et 2019 | 8 | 33
86 | A partir de 2020 | 8 | 34
91 | Avant 1970 | 9 | 35
92 | Entre 1970 et 1975 | 9 | 36
93 | Entre 1976 et 1980 | 9 | 37
94 | Entre 1981 et 1990 | 9 | 38
95 | Entre 1991 et 2015 | 9 | 39
96 | A partir de 2016 | 9 | 40
101 | Entre 1991 et 2015 | 10 | 41
102 | A partir de 2016 | 10 | 42
111 | Entre 1996 et 2015 | 11 | 43
112 | A partir de 2016 | 11 | 44
121 | Avant 1981 | 12 | 45
122 | Entre 1981 et 1985 | 12 | 46
123 | Entre 1986 et 1990 | 12 | 47
124 | Entre 1991 et 2000 | 12 | 48
125 | Entre 2001 et 2015 | 12 | 49
126 | A partir de 2016 | 12 | 50
131 | Entre 1991 et 2000 | 13 | 51
132 | Entre 2001 et 2015 | 13 | 52
133 | A partir de 2016 | 13 | 53
141 | Entre 1981 et 1985 | 14 | 54
142 | Entre 1986 et 2000 | 14 | 55
143 | Entre 2001 et 2015 | 14 | 56
144 | A partir de 2016 | 14 | 57
151 | Avant 1990 | 15 | 58
152 | Entre 1990 et 2000 | 15 | 59
153 | A partir de 2001 | 15 | 60
161 | Entre 1996 et 2000 | 16 | 61
162 | A partir de 2001 | 16 | 62
171 | Avant 1980 | 17 | 63
172 | Entre 1981 et 1989 | 17 | 64
173 | Entre 1990 et 2000 | 17 | 65
174 | Entre 2001 et 2015 | 17 | 66
175 | A partir de 2016 | 17 | 67
351 | Avant 1978 | 35 | 85
352 | Entre 1978 et 1994 | 35 | 86
353 | Entre 1995 et 2003 | 35 | 87
354 | Entre 2004 et 2012 | 35 | 88
355 | Entre 2013 et 2017 | 35 | 89
356 | Entre 2018 et 2019 | 35 | 90
357 | A partir de 2020 | 35 | 91
361 | Avant 1981 | 36 | 92
362 | Entre 1981 et 1985 | 36 | 93
363 | Entre 1986 et 1990 | 36 | 94
364 | Entre 1991 et 2000 | 36 | 95
365 | Entre 2001 et 2015 | 36 | 96
366 | A partir de 2016 | 36 | 97
371 | Entre 1991 et 2000 | 37 | 98
372 | Entre 2001 et 2015 | 37 | 99
373 | A partir de 2016 | 37 | 100
381 | Entre 1981 et 1985 | 38 | 101
382 | Entre 1986 et 2000 | 38 | 102
383 | Entre 2001 et 2015 | 38 | 103
384 | A partir de 2016 | 38 | 104
391 | Avant 1990 | 39 | 105
392 | Entre 1990 et 2000 | 39 | 106
393 | A partir de 2001 | 39 | 107
401 | Entre 1996 et 2000 | 40 | 108
402 | A partir de 2001 | 40 | 109
411 | Avant 1980 | 41 | 110
412 | Entre 1981 et 1989 | 41 | 111
413 | Entre 1990 et 2000 | 41 | 112
414 | Entre 2001 et 2015 | 41 | 113
415 | A partir de 2016 | 41 | 114
421 | Avant 2012 | 42 | 115
422 | A partir de 2012 | 42 | 116
461 | Entre 2001 et 2015 | 46 | 120
462 | A partir de 2016 | 46 | 121
471 | Entre 1996 et 2015 | 47 | 122
472 | A partir de 2016 | 47 | 123
481 | Entre 2013 et 2019 | 48 | 124
482 | A partir de 2020 | 48 | 125
491 | Entre 2013 et 2017 | 49 | 126
492 | Entre 2018 et 2019 | 49 | 127
493 | A partir de 2020 | 49 | 128
501 | Entre 2013 et 2017 | 50 | 129
502 | Entre 2018 et 2019 | 50 | 130
503 | A partir de 2020 | 50 | 131
511 | Entre 2001 et 2015 | 51 | 132
512 | A partir de 2016 | 51 | 133