## modele_donnees
domaine | cycle | nom | description | unite | type | format | applicable si | condition | couverture_opendata
bâtiment . enveloppe | input | q4pa_conv_saisi | Perméabilité à l'air saisie depuis un test d'étanchéité à l'air de moins de deux ans | m3/(h.m2) | float | ]0;∞] |  | optionnel | oui
bâtiment . enveloppe | input | exposition | Exposition de l'enveloppe à l'extérieur |  | enum |  |  | requis | non - déduite de plusieurs_facades_exposées
bâtiment . enveloppe | output | inertie | Inertie de l'enveloppe |  | enum |  |  | requis
bâtiment . enveloppe | output | dp | Déperditions thermiques par les parois | W/K | float | [0;∞] |  | requis
bâtiment . enveloppe | output | pt | Déperditions thermiques par les ponts thermiques | W/K | float | [0;∞] |  | requis
bâtiment . enveloppe | output | dr | Déperditions thermiques par le renouvellement de l'air | W/K | float | [0;∞] |  | requis
bâtiment . enveloppe | output | gv | Déperditions thermiques | W/K | float | [0;∞] |  | requis
bâtiment . enveloppe | output | qualite_composant | Indicateur de performance thermique |  | enum |  |  | requis
bâtiment . enveloppe | output | ubat | Coefficient de transmission thermique | W/(m².K) | float | [0;∞] |  | requis
bâtiment . enveloppe | output | q4pa_conv | Perméabilité à l'air saisie depuis un test d'étanchéité à l'air de moins de deux ans | m3/(h.m2) | float | ]0;∞] |  | requis

## exposition
id | lib
1 | Une seule façade exposée
2 | Plusieurs façades exposées

## inertie
id | lib | lourde | exposant
1 | Très lourde | 1 | 3.6
2 | Lourde | 1 | 3.6
3 | Moyenne | 0 | 2.9
4 | Légère | 0 | 2.5

## qualite_composant
id | lib | ubat[lte] | ubat[gt]
1 | Très bonne | 0.45
2 | Bonne | 0.65 | 0.45
3 | Moyenne | 0.85 | 0.65
4 | Insuffisante |  | 0.85

## q4pa_conv
id | type_batiment_id | type_batiment | annee_construction[gte] | annee_construction[lte] | presence_joints_menuiserie | isolation_murs_plafonds | q4pa_conv | tv_q4pa_conv_id
1 | 1 | maison |  | 1947 |  | 0 | 3.3 | 5
2 | 1 | maison |  | 1947 | 1 | 0 | 2.5 | 12
3 | 1 | maison | 1948 | 1974 |  | 0 | 2.2 | 6
4 | 1 | maison | 1948 | 1974 |  | 1 | 1.9 | 11
5 | 1 | maison | 1975 | 2005 |  |  | 1.9 | 7
6 | 1 | maison | 2006 | 2012 |  |  | 1.3 | 8
7 | 1 | maison | 2013 |  |  |  | 0.6 | 9
8 | 2 | immeuble |  | 1947 |  | 0 | 4.6 | 1
9 | 2 | immeuble |  | 1947 |  | 1 | 2 | 10
10 | 2 | immeuble |  | 1947 | 1 | 0 | 2.5 | 12
11 | 2 | immeuble | 1948 | 1974 |  | 0 | 2 | 2
12 | 2 | immeuble | 1948 | 1974 |  | 1 | 1.9 | 11
13 | 2 | immeuble | 1975 | 1977 |  |  | 1.5 | 3
14 | 2 | immeuble | 2013 |  |  |  | 1 | 4